## Prilozhenie 3_Dossier
ДОСИЕ НА СИСТЕМАТА*
Оператор на оборудването
Наименование на фирмата
Пощенски адрес
Телефонен номер
Техническа спецификация за оборудването
Наименование на оборудването2 |  | Фабричен №, производител, дата на монтаж
Описание | (тип оборудване, напр. за хладилно оборудване: множество хладилни кръга/ единичен кръг; тип компресор) | Херметически затворено? | Да/Не
Местонахождение на оборудването |  | Дата на инсталиране
Флуорсъдържащ парников газ (промишленo означение) |  | Заредено количество флуорсъдържащ парников газ (към момента на монтажа, за хладилно оборудване: описва се всеки хладилен кръг отделно):
в kg
в t CO2 eq
Тип масло (към момента на монтажа) |  | Заредено количество масло (към момента на монтажа)
Досие за (посочва се оборудването; за хладилните инсталации: съответния хладилен кръг, за който е представена информацията)
Всеки хладилен кръг трябва да има свой собствен запис!
Монтаж, сервизно обслужване, поддръжка и ремонт
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Засегнати части | Предприети действия | Подпис4
(вкл. № на документа за правоспособност, когато е приложимо)
Проверка на система за откриване на течове (при наличие)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Резултат | Подпис4
(вкл. № на документа за правоспособност)
Проверки за течове (включително последващи проверки)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Проверени области | Резултат | Предприети действия | Необходимост от последващи проверки | Подпис4
| (вкл. № на документа за правоспособност) |  |  |  | (вкл. краен срок за извършването й)
Добавяне на флуорсъдържащ парников газ (ФПГ)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Информация за добавения флуорсъдържащ парников газ |  |  |  | Причина за добавяне | Подпис4
|  | Вид на ФПГ | Свеж/ рециклиран/ регенериран | Наименование и адрес на фирмата, извършила регенериране/ рециклиране на флуорсъдържащия парников газ | Добавени количества (kg)
| (вкл. № на документа за правоспособност, когато е приложимо) | (промишленo означение) |  | (вкл. ЕИК/БУЛСТАТ и № на документ за правоспособност, когато е приложимо)
а) монтаж; б) поддръжка или сервизно обслужване; в) теч; г) друго (да се уточни)
Възстановяване (събиране/съхраняване) и последващи действия по оползотворяване/ обезвреждане на флуорсъдържащ парников газ (ФПГ)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Вид на ФПГ | Количества въстановено вещество | Причина за извличането на веществото | Предприети действия5 |  | Подпис4
| (вкл. № на документа за правоспособност, когато е приложимо) |  | (в kg) |  | по възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове | по оползотворяване/ обезвреждане на флуорсъдържащите парникови газове
а) извеждане от експлоатация на оборудването; б) ретрофит на оборудването; в) временно преустановяване работата на оборудване; г) друго (да се уточни).

## Prilozhenie 5_Distributors_FGHG
Информация за дистрибутора
Наименование на фирмата
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето, попълнило формата (име, длъжност, телефонен номер )
Информация за съхранявани и доставяни количества флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Вид на ФПГ | Информация за флуорсъдържащия парников газ |  | Количество (kg) |  |  | Наименование и адрес на краен потребител, ЕИК/БУЛСТАТ | № на документа за правоспособност
(промишленo означение) | СВ. - свеж; РЕЦ. - рециклиран; РЕГ. - регенериран | Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата, от която е закупен газа или която е извършила регенериране/ рециклиране на газа | на склад към 1-ви януари | на склад към 31-ви декември | доставено на краен потребител
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)
Забележки:
1 Включително се представя информация за вещества, които са налични на склад, но не са доставяни през годината, за която се докладва.
2 В колона 2 се посочва единствено приложимото буквено съкращение.
3 В случай, че крайният потребител, който е закупил флуорсъдържащия парников газ не притежава документ за правоспособност, отчетът е придружен с копия на официални документи (фактури, договорни споразумения) доказващи, че е наето лице, което притежава документ за правоспособност и което е извършило дейностите с газа. В този случай в колона 8 се посочва номера на документа за правоспособност на наетото лице.
4 Количествата в колони 4, 5 и 6 се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

## Prilozhenie 6_Distr_equip
Информация за дистрибутора
Наименование на фирмата
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето, попълнило формата (име, длъжност, телефонен номер )
Информация за оборудването
Вид на оборудването | Информация за флуорсъдържащ парников газ, с който е заредено оборудването |  | Наименование, адрес, телефон и ЕИК/БУЛСТАТ на лицето, от което е закупено оборудването | Наименование и адрес на краен потребител, ЕИК/БУЛСТАТ | Данни за лицето, извършило монтажа, № на документа за правоспособност
(нехерметически затворено) | Вид (промишлено означение) | Заредено количество (kg)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)
Забележки:
1 Таблицата се попълва с информация за оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „е“ на Регламент (ЕС) № 517/2014, продадено в периода 1-ви януари 31-ви декември на отчетната календарна година.
2 Количеството в колона 3 се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
3 В колона 4 се посочват данни за вносителя/ производителя, от който е закупено оборудването.
4 В колона 6 лицето, извършило монтажа на оборудването е физическо лице за оборудването по чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „е“ на Регламент (ЕС) № 517/2014 или юридическо лице за оборудването по чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „г“ на Регламент (ЕС) № 517/2014

## Prilozhenie 7_Users
Информация за ползвателя
Наименование на фирмата/ физическото лице
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето, попълнило формата (име, длъжност, телефонен номер )
№ на документа за правоспособност и дата на издаването му
Информация за използваните количества флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Вид на ФПГ |  | Наименование на фирмата, от която е закупено веществото или наименование на фирмата доставчик на оборудването, заредено с ФПГ, ЕИК/БУЛСТАТ | Използвани количества (kg) | Причина за добавяне | Област на приложение | Наименоваие на фирмата, която е оператор на оборудването, ЕИК/БУЛСТАТ
(промишленo означение) | СВ. (свеж)/ РЕЦ. (рециклиран)/ РЕГ. (регенериран)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | а) монтаж; б) поддръжка или сервизно обслужване; в) теч; г) друго (да се уточни) | а) хладилен агент; в) разтворител; г) разпенващ агент; д) топлоносител; е) за изолация или дъгогасене в електрическа комутационна апаратура; ж) работен агент за цикъл на Ренкин с органичен работен агент.
Информация за възстановените количества флуорсъдържащи парникови газове
Вид на ФПГ | Възстановени количества (kg) | Причина за извличането на веществото | Наименоваие на фирмата, която е оператор на оборудването, от което е извлечено веществото, ЕИК/БУЛСТАТ | Последващи дейности по третиране на извлечените газове/ Адрес на склада, където са складирани флуорсъдържащите парникови газове | Наименоваие на фирмата, на която е предадено извлеченото веществото, ЕИК/БУЛСТАТ
(промишленo означение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | а) извеждане от експлоатация на оборудването; б) ретрофит (преустройство) на оборудването; в) временно преустановяване работата на оборудване; г) друго (да се уточни). |  | 1) регенериране, 2) рециклиране, 3) унищожаване
Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)
Забележки:
1 За колоните, в които са изброени отговори е възможно да се огради/ оградят единствено приложимата буква (цифра)/ приложимите букви.
2 Количествата се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

## Prilozhenie 8_Processors
Информация за преработвателя
Наименование на фирмата
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето, попълнило формата (име, длъжност, телефонен номер )
Адрес на склада, където са складирани флуорсъдържащите парникови газове | Адрес на инсталацията за преработка | Начин на преработка а) регенериране, б) рециклиране, в) унищожаване
1 | 2 | 3
Информация за получени флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Фирма, от която са получени ФПГ за преработка | ЕИК/БУЛСТАТ | Вид на ФПГ | Количество на ФПГ
|  | (промишленo обозначение) | kg
5 | 6 | 7 | 8
Информация за налични и преработени ФПГ
Вид на ФПГ | Налични количества вещества към 1 януари, kg | Преработени количества вещества в периода 1.01 - 31.12, kg | Налични количества вещества към 31 декември, kg
(промишленo означение)
9 | 10 | 11 | 12
Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)
Забележки:
1 В колона 2 преработвателят посочва точният адрес на мястото, където е разположена неговата инсталация, в която се е извършила преработката (регенерирането, рециклирането или унищожаването) на флуорсъдържащите парникови газове.
2 За колона 3, в която са изброени отговори е възможно да се посочи единствено приложимата буква.
3 Определения на термините “регенериране”, “рециклиране” и “унищожаване” са дадени в чл. 2, точки 15, 16 и 17 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.
4 Количествата в колони 8, 10, 11 и 12 се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

## Prilozhenie 9_Operators
Информация за оператора
Наименование на фирмата
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето, попълнило формата (име, длъжност, телефонен номер )
Информация за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Информация за оборудването, заредено с ФПГ |  | Брой на оборудването | Адрес на площадката, където се намира оборудването | Дата на монтаж на оборудването | Вид на ФПГ | Количество на ФПГ, с което е заредено оборудването при първо зареждане, kg | Използвани количества ФПГ, kg за допълване | Възстановени количества ФПГ, kg | Сервизен техник/фирма, извършили посочените в колони № 7, 8 и 9 дейности, вкл. № на документа за правоспособност (когато е приложимо) | Статут на оборудването | Наличие на система за откриване на течове
Вид по чл. 4, параграф 2 на Регламент ЕС № 517/2014 | Описание типа на оборудването |  |  |  | (промишленo означение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
a) стационарно хладилно оборудване; б) стационарно климатично оборудване; в) термопомпи; г) електрическа комутационна апаратура; д) двигатели с цикъл на Ренкин с органичен раборен агент; е) оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове. | Напр. оборудване за търговско ползване (централизирани системи, кондензаторни агрегати, сменяеми единици)/ промишлени хладилни системи/ климатизиране на стайния въздух (системи мултисплит и с променлив поток на хладилния агент [ППХА])/ охладители и др./ За комутационна апаратура: високомощни прекъсвачи, измервателни трансформатори, комплектни разпределителни уредби и др. |  |  | ден/месец/година |  | а) първо зареждане на ново оборудване; б) първо зареждане на преустроено оборудрване. |  |  |  | а) действащо; б) недействащо; в) изведено от употреба | Да/Не
Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)
Забележки:
1 В колона 1 се огражда буквата на приложимото оборудване.
2 Количествата в колони 7, 8 и 9 се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
3 В колона 7 в допълнение към количеството, използвано за първо зареждане се посочва приложимата буква, т.е. за ново или за преустроено оборудване.
4 В колона 8 се посочват количествата, използвани за повторно пълнене на съществуващи системи.
5 В колона 11 се посочва (огражда) приложимата буква за периода, за който се подава отчета, като при посочване на буква „б“ се представя причината, поради която оборудването е недействащо и датата, от и до която е недействащо.
6 В колона 12 остава приложимото "Да" или "Не" (огражда се приложимото и/или излишното се зачерква).

## Prilozhenie 10_RIEW
I. Информация за оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Номер по ред | Данни за оператора на инсталацията | Вид оборудване | Описание на типа на оборудването | ФПГ, промишлено означение | Количество на ФПГ, с което е заредено оборудването при първо зареждане (kg) | Вид на първо зареждане | Използвани количества ФПГ за допълване (kg) | Възстановени количества ФПГ (kg) | Статут на системата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | a) стационарно хладилно оборудване; б) стационарно климатично оборудване; в) термопомпи; г) електрическа комутационна апаратура; д) двигатели с цикъл на Ренкин с органичен раборен агент; е) оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове. | Напр. оборудване за търговско ползване (централизирани системи, кондензаторни агрегати, сменяеми единици)/ промишлени хладилни системи/ климатизиране на стайния въздух (системи мултисплит и с променлив поток на хладилния агент [ППХА])/ охладители и др. |  |  | а) първо зареждане на ново оборудване; б) първо зареждане на преустроено оборудрване. |  |  | а) действащо; б) недействащо; в) изведено от употреба.
II. Информация за ползватели на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
II.1 Информация за използваните количества ФПГ
Номер по ред | Данни за ползвателя на ФПГ | № на документа за правоспособност и дата на издаването му | Вид ФПГ |  | Наименование на фирмата, от която е закупено веществото, ЕИК/БУЛСТАТ | Използвани количества (kg) | Област на приложение
|  |  | (промишленo означение) | СВ. (свеж)/ РЕЦ. (рециклиран)/ РЕГ. (регенериран)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
а) хладилен агент; б) пожарогасителен агент; в) разтворител; г) разпенващ агент; д) топлообменен флуид; е) изолация на електрическа комутационна апаратура; ж) работен агент за цикъл на Ренкин с органичен работен агент.
II.2 Информация за възстановените количества ФПГ
Номер по ред | Данни за ползвателя на ФПГ | № на документа за правоспособност и дата на издаването му | ФПГ |  | Последващи дейности по третиране на извлечените газове | Наименоваие на фирмата, на която е предадено извлеченото веществото, ЕИК/БУЛСТАТ
|  |  | Вид (промишленo означение) | Възстановени количества (kg)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1) регенериране, 2) рециклиране, 3) унищожаване
III. Информация за преработвателите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Номер по ред | Данни за преработвателя на ФПГ | Вид ФПГ | Непреработени количества вещества към 1 януари, kg | Непреработени количества ФПГ останали на склад към 31 декември, kg | Преработени количества ФПГ в периода 1.01 - 31.12, kg | Начин на преработка | Адрес на инсталацията за преработка
(промишленo означение)
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6
1) регенериране, 2) рециклиране, 3) унищожаване
IV. Информация за дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Номер по ред | Данни за дистрибутора на ФПГ | Вид ФПГ | Информация за ФПГ |  | Количество (kg)
|  |  | СВ. - свеж; РЕЦ. - рециклиран; РЕГ. - регенериран | Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата, от която е закупен газа или която е извършила регенериране/ рециклиране на газа | на склад към 1-ви януари | на склад към 31-ви декември | доставено на краен потребител
(промишленo означение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Prilozhenie 11_GD_GZPB
Информация за стационарно противопожарно оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Номер по ред | Данни за оператора на оборудването | Вид оборудване | Брой на оборудването | Адрес на площадката, където се намира оборудването | ФПГ, промишлено означение | Количество на ФПГ, с което е заредено оборудването при първо зареждане (kg) | Използвани количества ФПГ (kg) | Възстановени количества ФПГ (kg) | Причина за използване/ възстановяване на ФПГ | Данни за ползвателя, вкл. № на документа за правоспособност и дата на издаването му | Наличие на система за откриване на течове
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[9 empty] | а) монтаж; б) поддръжка или сервизно обслужване; в) теч; г) извеждане от експлоатация на оборудването; д) ретрофит (преустройство) на оборудването; е) временно преустановяване работата на оборудване; ж) друго (да се уточни) |  | Да/Не

## Prilozhenie 12_Mixtures
Смеси, съдържащи вещества, изброени в приложение I на Регламент (ЕС) № 517/2014 (промишлено означение) | Потенциал на глобално затопляне
R 404А | 3922
R 407А | 2107
R 407С | 1774
R 407D | 1627
R 407F | 1825
R 410A | 2088
R 413A | 2053
R 417A | 2346
R 417B | 3027
R 422A | 3143
R 422C | 3085
R 422D | 2729
R 423A | 2280
R 424A | 2440
R 426A | 1508
R 427A | 2138
R 428A | 3607
R 434A | 3246
R 437A | 1805
R 438A | 2265
R 442A | 1888
R 507A | 3985
R 508A | 13214
R 508B | 13396
Isceon 89 | 3805
R 1234yf/ R 134a смес | 660
365 mfc/ R 227 еа смес 1 | 964
365 mfc/ R 227 еа смес 2 | 1109