Във връзка с нормативните изисквания, въз основа на които следва да се представят годишните отчети за 2015 г. до 15.02.2016 г., Ви информираме, че в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, таблиците които се попълват, са същите както и до сега по Приложение № 4, № 5 и № 6 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. 	Също така, следва да имате предвид, че в съответствие с изискванията на чл.4 и чл.5 на Регламент (ЕС) № 517/2014, честотата на проверките за течове и задължението за снабдяване на оборудването със система за откриване на течове се определят спрямо заряда на оборудването, изчислен в тона СО2 еквивалент. Изключенията от изискванията на чл.4 са в сила до 31-ви декември 2016г. по отношение на оборудването, съдържащо по-малко от 3 kg хладилен агент/ 6 kg хладилен агент за херметически затворено оборудване.