ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №451-Н0/2013г. на Община Асеновград за “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I-ви етап” за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки

В периода от 09.10.2014г. до 10.10.2014г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.),  Заповед №РД-224/30.09.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при БДУВИБР, гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително №451-Н0/2013г. на Община Асеновград-площадка „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I-ви етап“ за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително № 451-Н0/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т.5.4 от Приложение 4 на ЗООС

1. “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци - I ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки, включваща:

Клетка №1 за неопасни отпадъци.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – I ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки, включваща:

Клетка №1 за инертни отпадъци.

## ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 14.12.2013г. до 10.10.2014г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда

- Условие № 6.Тълкуване;

- Условие № 7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие № 9.Емисии в атмосферата;

- Условие № 10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11.Управление на отпадъците;

- Условие № 12.Шум;

- Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15.Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

- Условие № 16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително - Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват - Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представено е Решение на Общински съвет от 30.01.2013г., за създаване на Общинско предприятие за третиране и депониране на битови и строителни отпадъци.

Осъществяваните дейности по стопанисване на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Представени са Програма за екологично обучение за 2014г., осем броя Протоколи от проведени обучения за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 09.10.2014г. - три броя Протоколи от проведени обучения на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Условие №4.Капацитет на инсталациите

Изградени са и се експлоатират Клетка №1 за неопасни отпадъци и Клетка №1 за инертни отпадъци. Представено Разрешително за ползване от 24.04.2013г. на ДНСК, гр.София. Депонирането на неопасните и инертни отпадъци е започнато от 10.10.2013г.

Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите изразен като t/24h, разрешен с условията на комплексното разрешително. За проверявания период е представена информация за депонираните неопасни и строителни отпадъци.

Условие №5.Управление на околната среда - Не са констатирани несъответствия.

Условие 5.1.Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.2.Обучение

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са Програма за екологично обучение за 2014г., осем броя Протоколи от проведени обучения за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 09.10.2014г. - три броя Протоколи от проведени обучения на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представени са актуален Списък от 04.09.2014г., относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт и Списък от 04.09.2014г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4.Документиране

Представени са: Актуален списък към 30.09.2014г. с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията и Списък от 04.09.2014г. на всички необходими инструкции изискани с комплексното разрешително. На площадката е осигурен актуализиран Списък от 04.09.2014г. на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5.Управление на документите

Операторът е изготвил Инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация от 15.02.2013г. Представен е Дневник за иззети  документи от 04.09.2014г.

Условие 5.6.Оперативно управление

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани с условията на комплексното разрешително. Представен е Списък от 04.09.2014г. на всички необходими инструкции.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

За проверявания период са представени инструкции, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За проверявания период не са възниквали аварии.

Операторът прилага Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии от 15.02.2013г. Представени са Списък на използваните вещества на площадката, Списък на възможни аварийни ситуации; Записи от проведено обучение за отговорностите и готовността на персонала за действия при авария и от инструктажа на персонала, Списък на средствата за оповестяване- сирена, датчик за нивото на Клетка №1, Регистър на средствата за противодействие на възможни аварии, Актуален списък на инструктирания персонал отговарящ за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии.

Условие 5.9.Записи

За проверявания период е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №6.Тълкуване - Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е съществувала непосредствена заплаха от екологични щети, не са причинени екологични  щети. Не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8.Използване на ресурси:

## Условие 8.1.Използване на вода - не са констатирани несъответствия.

На оператора не се разрешава използването на вода за производствени нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 8.2.Енергия - не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага  Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпата в камера 2 на КШ1, част от оросителната система, която е основен консуматор на електроенергия на площадката. Представен Дневник със записи от извършени проверки до 09.10.2014г.

Представени са Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като Годишна консумация за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС и Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива. Ежемесечни записи на изразходваните количества електроенергия.

Условие 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. не е изградена Инсталацията за биогаз.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Депото е въведено в експлоатация с Разрешително за ползване от 24.04.2013г. на ДНСК, гр.София. Депонирането на неопасните и инертни отпадъци е започнато от 10.10.2013г.

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. не е запълнен последния работен хоризонт и не е изграден глинения запечатващ слой.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. се прилагат се Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени ежемесечни записи през пролетно-летния сезон  и веднъж на три месеца през зимния сезон-не са възниквали източници на неорганизирани емисии.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

- За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. операторът е осигурил всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. При извършената проверка на място не е констатирано разпространение на миризми извън границите на площадка на депото.

- Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. представени три броя записи от извършени проверки-не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

- Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух-Няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на депото.

Условие 9.6.Условия за собствен мониторинг

Депото е въведено в експлоатация с Разрешително за ползване от 24.04.2013г. на ДНСК, гр.София. Депонирането на неопасните и инертни отпадъци е започнато от 10.10.2013г. не са изминали две години от началото на експлоатацията на Клетка №1 за неопасни отпадъци, поради което не е извършван мониторинг на изхода на газовия кладенец на Клетка 1.

Условие 9.7.Документиране и докладване

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът отвежда производствени отпадъчни води (инфилтрат) от Клетка №1 за неопасни отпадъци единствено в ретензионен басейн към Клетка №1 за неопасни отпадъци и производствени отпадъчни води (инфилтрат) от Клетка №1 за инертни отпадъци единствено в ретензионен басейн към Клетка №1 за инертни отпадъци.

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. представени: Договор от 03.10.2014г. за извозване на инфилтрат, Заявка за поемане на задължения от 03.10.2014г., записи за извозените количества инфилтрат от 07.10.2014г., от 08.10.2014г. и 09.10.2014г. Представени записи за извършено оросяване на Клетка №1 за неопасни отпадъци в периода април-октомври 2014г.

Условие 10.1.2.Собствен мониторинг

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата-ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. са представени ежедневни записи.

Представен е Дневник за периодична проверка на състоянието и обема на ретензионния басейн от 31.10.2013г. и 30.11.2013г.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на състава на поток инфилтрирани отпадъчни води от Клетка №1 за неопасни отпадъци и Клетка №1 за инертни отпадъци с честота на измерване веднъж на тримесечие. Представени са протоколи от изпитване  за състава на инфилтрирани отпадъчни води  от Клетка №1 за неопасни отпадъци и Клетка №1 за инертни отпадъци за първо, второ и трето тримесечие на 2014г.

Условие 10.1.3. Документиране и докладване

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. за  Клетка №1 за неопасни отпадъци и Клетка №1 за инертни отпадъци са представени Дневник за отчитане на обема на инфилтрирани отпадъчни води, протоколи от изпитване на състава на инфилтрирани отпадъчни води.

Условие 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Приемане на отпадъци за третиране- Не са констатирани несъответствия.

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. за  Клетка №1 за неопасни отпадъци и Клетка №1 за инертни отпадъци, операторът е приемал на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование и количества, с цел тяхното депониране.

Представени са: Доклади за основно охарактеризиране-на Община Асеновград, Община Първомай, Община Садово, Община Куклен; частни фирми утвърдени със становища на Директора на РИОСВ-Пловдив; кантарни бележки, работни листове.

Условие 11.2.Оползотворяване, в т.ч.  рециклиране на отпадъци

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. не е извършвано операция по оползотворяване на отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и за рекултивация.

Операторът е представил Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период не е извършвано оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително.

Условие 11.3.Обезвреждане на отпадъците

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. операторът е приемал на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование с цел извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа) в Клетка № 1 за неопасни отпадъци и Клетка №1 за инертни отпадъци посочени в Условие 2. Представен План за експлоатация на “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I-ви етап” за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки

Прилага се актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с определените с условията в разрешителното изисквания, установяване на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени записи от извършени проверки за оценка на съответствието: 3 броя за 2013г. и 4 броя за периода 01.01.2014г. до 09.10.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Контрол и измерване на отпадъците-.

Депото е въведено в експлоатация с Разрешително за ползване от 24.04.2013г. на ДНСК, гр.София. Депонирането на неопасните и инертни отпадъци е започнато от 10.10.2013г.

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. са представени записи за обем и състав на отпадъците, технология на депониране, поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото, площ заета от отпадъци, продължителност на експлоатация, свободен капацитет.

Условие 11.5.Анализи на отпадъците

Депото е въведено в експлоатация с Разрешително за ползване от 24.04.2013г. на ДНСК, гр.София. Депонирането на неопасните и инертни отпадъци е започнато от 10.10.2013г. За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 11.6.Документиране и докладване

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия.

Условие № 12.Шум

Условие 12.1. Емисии

Представени са Протоколи от проведени собствени периодични измервания на нивата на шум от 14.10.2013г. за дневно ниво на шум, за вечерно ниво на шум и за нощно ниво на шум. Наблюденията са проведени  от акредитирана лаборатория.

Условие 12.2. Контрол и измерване

Прилагат се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите определени с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи от 14.10.2013г.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Представена е информацията изисканата с условията на комплексното разрешително.

Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условие 13.1.Опазване на почвата

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са  е протоколи от 21.10.2013г. и от 30.04.2014г.-не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и третиране на образуваните отпадъци. Представени са записи от извършени проверки от 21.12.2013г. и от 26.06.2014г.-за проверявания период не са възниквали разливи. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.2.Условия за мониторинг на почви

Операторът извършва собствен мониторинг на състоянието на почвата в един брой постоянен мониторингов пункт, по показателите определени с условията на комплексното разрешително с честота на мониторинг на всеки три години. Представен е Протокол от изпитване от 21.10.2013г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на комплексното разрешително и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие 13.2. Опазване на подземните води

За периода 14.12.2013г. до 09.10.2014г. операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са  е протоколи от 21.10.2013г. и от 30.04.2014г.-не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и третиране на образуваните отпадъци. Представени са записи от извършени проверки от 21.12.2013г. и от 26.06.2014г.-за проверявания период не са възниквали разливи. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.2.2.Условия за мониторинг на подземни води

Изградени са четири броя наблюдателни сондажни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително. За проверявания период за извършения мониторинг са представени анализни Протоколи за второ шестмесечие на 2013г., и първо шестмесечие на 2014г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на наблюдаваните вещества в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието с определените стойности за стандарти за качество на подземните води с условията на комплексното разрешително от 25.10.2013г.  и 28.04.2014г. за всеки наблюдателен сондажен кладенец-не са констатирани несъответствия.

Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии

Представен Авариен план от февруари 2013г., съдържащ: Действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; Действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; Действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); Помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; Действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

Представена е Оценка на възможността за изпускане на силно замърсена вода в резултат на аварийна ситуация от 15.02.2013г. Прилага се Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. За 14.12.3013г. до 09.10.2014г. не са възниквали аварийни ситуации.

Представена е актуализирана Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети от 14.05.2014г. и остойностени мерки към нея. За 14.12.3013г. до 09.10.2014г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и не са възниквали екологични щети.

Условие №15.Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Операторът е изготвил: Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес, Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси и Инструкция за документиране на действията по Технологичните инструкции, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително,който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. За периода от 14.12.2013г. до 09.10.2014г. не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях за периода 14.12.2013г. до 10.10.2014г., поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Констатациите от проверката са, че Операторът Община Асеновград изпълнява поставените условията и заложените срокове в Комплексно разрешително №451-Н0/2013г. на Община Асеновград за „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I-ви етап“ за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки.

03.12.2014г.

Пловдив