## Образец № 1

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

## РЕШЕНИЕ

- №:09-ДО-1048-00 от 18.04.2013 г.

- На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление №УО-532 от 01.04.2013  г.

- РАЗРЕШАВАМ

- на  „ЕКО ТРЕЙДИНГ БГ” ООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул.”Васил Левски”, имот с идентификатор №56784.504.447.35, площ 106 кв.м

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 2 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 3 | 16 03 03* | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 4 | 16 03 05* | Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От юридически лица |
| 5 | 18 01 01 | остри инструменти (с изключение на 18 01 03) | D9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (стерилизиране с пара с висока температура) D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 6 | 18 01 02 | телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03) | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От юридически лица |
| 7 | 18 01 03* | отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | D9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (стерилизиране с пара с висока температура) D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 450 | От юридически лица |
| 8 | 18 01 04 | отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) | D9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (стерилизиране с пара с висока температура) D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 450 | От юридически лица |
| 9 | 18 01 06* | химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 10 | 18 01 07 | химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06 | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 11 | 18 01 08* | цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 12 | 18 01 09 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 13 | 18 01 10* | амалгамни отпадъци от зъболечението | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 14 | 18 02 01 | остри инструменти (с изключение на 18 02 02) | D9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (стерилизиране с пара с висока температура) D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 15 | 18 02 02* | отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | D9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (стерилизиране с пара с висока температура) D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 16 | 18 02 03 | отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | D9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (стерилизиране с пара с висока температура) D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 17 | 18 02 05* | химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 18 | 18 02 06 | химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 02 05 | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 19 | 18 02 07* | цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 20 | 18 02 08 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 | R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От юридически лица |
| 21 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1 | От физически и юридически лица |
| 22 | 20 01 31* | цитотоксични и цитостатични лекарствени продукт | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От физически и юридически лица |
| 23 | 20 01 32 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31к | R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 | От физически и юридически лица |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности:

- D9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (стерилизиране с пара с висока температура). Да се извършва единствено за отпадъците, упоменати в таблицата към т. 1.1 към заявлението .

- D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Да се извършва единствено за отпадъците, упоменати в таблицата към т. 1.1 към заявлението.Да се осигури хладилна камера за съхранение, работеща в диапазона +10°С / -10°С.

- R13  Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 –  R12, с изключение на временното съхраняване  на отпадъците на площадката на образуване до  събирането им.  Ще се извършва единствено за отпадъците, упоменати в таблицата към т. 1.1 към заявлението до предаването им на фирми, притежаващи документ, съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 год.)

Всички отпадъци да се събират разделно и временно да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29/1999 г.).

Дейността по обеззаразяване на опасни болнични отпадъци да включва автоклавиране, чрез наситена пара под налягане 2.2 – 2.3 бара, при температура 134 – 137о С.  Съоръжението за автоклавиране CELITRON-MT е с капацитет 25 кг/45 мин цикъл.

При извършване на дейностите да се спазват:

- Разделно събиране и съхранение на отпадъци;

Временното съхранение да се извършва в помещение снабдено с течаща вода и подов сифон, стените и пода, на което позволяват измиване и дезинфекция. Помещението да е обезопасено и да  отговаря на изискванията по Наредба №7.

-  Битовите отпадъци да се събират в контейнер на фирмата по сметосъбиране.

Основните дейности на третиране да са: събиране на селектирани медицински отпадъци със специализирани закрити автомобили, съхранение в хладилна камера, преработка в автоматичен стерилизатор автоклав CELITRON-MT, съхранение на стерилизирания отпадък в торби и предаването му на юридически лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.

Технологичния цикъл да включва, съгласно представената спецификация:

- зареждане на отпадъка в работната камера, раздробяване с шредер – по зададено в програмата време 23 мин., стерилизация с наситена пара налягане 3 бара и температура 134 °С – 5 мин, оттичане – отстраняват се следите от течност и пара с оттичане в дренажна собствена кутия до изравняване на налягането,сушене – с вакуум – 3 мин, емитирания въздух минава през биофилтър и с подаване на сгъстен въздух се изравнява налягането – 3 мин, разтоварване – в кош с торба, освобождаване и поставяне на готовия стерилизиран отпадък в палет за експедиция.

Да се измиват и дезинфекцират оборотните пластмасови кутии и капаци, чрез пароструен апарат за пълно измиване и сушене.Чистите кутии да са оборотни и да се връщат на болничните заведения.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки, съгласно представения Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, възникнали на територията на площадката на „Еко Трейдинг БГ” ООД.

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно Наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл.35, ал 2, т 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- 3.1.Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- Площадката, на която ще се извършват дейностите да е със следните характеристики: местоположение гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул. „Васил Левски”, имот с идентификатор №.56784.504.447.35, площ 106 кв.м. (сграда). Обслужването й да се извършва от пътната  мрежа на гр. Пловдив. Площадката да е затворена сграда, с ограничен достъп и 24 часова охрана, с контролно – пропускателен пункт и видеонаблюдение.

Териториално-устройствената характеристика на обекта, вкл. инфраструктурата да са съгласно документацията към заявлението.

- да имат ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира и работното време;

- да са възможно най-близо до обезвреждащата инсталация;

- да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта;

- да се осигури ограничен достъп до работните места и до местата за проверка;

- да са снабдени с работеща противопожарна система;

- да са снабдени със система за измиване на контейнерите и работните площи и със система за събиране на отпадъчните води от тази дейност;

- всички отпадъчни води (от измиване, обезвреждане и пр.) да се събират отделно, освен ако друго е предписано от компетентните органи;

- местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци трябва да са обозначени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид и несъвместимостта на отпадъците;

- анатомичните, клиничните и болничните отпадъци до обезвреждането им се съхраняват в хладилни камери при температура не по-висока от -10°С и за време не по-дълго от 48 часа;

- работната и складовата площ за временно съхраняване на анатомичните, клиничните и болничните отпадъци трябва да са проектирани и построени по такъв начин, че да отговарят на изискванията на Указание №1 от 1998 г. за разделно събиране и временно съхраняване на твърди болнични отпадъци, публикувано в Служебния бюлетин на Министерството на здравеопазването - бр.2 от 1998 г.;

- при използването на оборотни контейнери вместо контейнери за еднократна употреба е необходимо да се осигури почистване и дезинфекция;

- всички отпадъци от тази група и получените при дезинфекцията да се събират и обезвреждат.

- 3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Дейностите, които ще се осъществяват на площадката за третиране на отпадъци трябва да осигуряват преработване или обезвреждане но отпадъците, което не уврежда човешкото здраве и не използва вредни за околната среда методи на обезвреждане.

Забранява се смесването на опасни с неопасни отпадъци и оползотворими с неоползотворими отпадъци.

- Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- Описани в т.ІІ

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО, Наредба №2/2013 год. – за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛОВДИВ: .........................................

/инж.Валя Ананасова/