## Образец № 1

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

## РЕШЕНИЕ

- № 09-ДО-1118-00 от 05.07.2017 г.

- На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със Заявление №  УО-250 от 24.03.2017 г.

- и Писмо № УО-250/12.05.2017 г.

- РАЗРЕШАВАМ

- на  «КОМСО» ООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: Област Пловдив, Община Калояново, село Черноземен,                                       ул.“15-та“ № 8, П.К 4168,  площ 2 753 кв.м.

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани | R3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 18 000 | От физически и юридически лица |
|  | 02 01 06 | животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им | R3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 18 000 | От физически и юридически лица |
|  | 19 06 05 | течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци | R10 – Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за замаделието или околната среда; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 18 000 | Образувани от собствената дейност |
|  | 19 06 06 | остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци | R10 – Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за замаделието или околната среда; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 18 000 | Образувани от собствената дейност |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Изходните суровини за производството на биогаз да са отпадъци от животински ферми - фекалии, постеля (смес от фекалии и слама), отмивни води, както и царевичен силаж. Тези материали съдържат органични и неорганични вещества и затова са подходяща среда за развитието на всякакви микроорганизми.

Анаеробното третиране е биологичен процес, при който органичната част в оборската тор, силаж се превръщат в биогаз. Технологичният процес на производство на биогаз преминава през няколко етапа:

  - Приемане и съхранение на оборската тор в басейн и зелената биомаса в силажни ями;

  - Биореактори 3 броя - анаеробно разлагане;

  - Съхранение на биогаза в газхолдери и сушене;

  - Подаване на биогаза към инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

  - Процес на производство на електрическа и топлинна енергия от когенератора;

  - Разпределение на топлинната енергия;

  - Подаване на ел.енергия към разпределителната мрежа;

Торта да бъде смесена добре, да е с еднороден състав и с добре дезинтегрирани /разбити/ части на твърдата тор  с използването на миксер и циркулационна дезинтегрираща помпа.

Ферментаторите да са стоманобетонни и всеки един е снабден с два типа бъркалки и един страничен вход със смесител. Смесителите да са подходящи за смесване на оборски тор и силажни субстрати  с високо сухо съдържание.

Във ферментаторите, субстратът се преобразува в биогаз от мезофилните анаеробни бактерии при около 38°C или термофилни бактерии при 45-50°C. Част от произведената топлина на когенератора се използва за отопление на биореактора и поддържане на работните температури в метан-танковите инсталации. Подгряването става с помощта на серпентинна топлообменна система за гореща вода, циркулираща в системата с помощта на циркулационните помпи, които връщат охладената вода за подгряване отново в когенерагора.

Отделеният при процеса на ферментацията биогаз да се събира в газовото пространство на ферментаторите (газхолдер), които са обединени с байпасни връзки. От газхолдерите богазът постъпва чрез стоманена тръба в карбонов филтър, който намалява съдържанието на сероводород – Н2S. След филтъра очистеният биогаз да постъпва  подземно в полиетиленова тръба с висока плътност. Газхолдерите са резервоарите за произведения газ, които имат таванно покритие от вътрешната и външна мембрана, която е захваната за стената на биореактора. Освен основните компоненти – метан СН4, въглероден диоксид СО2, произведения биогаз съдържа и сероводород, като количеството му зависи от субстанциите, които се подават в биореакторите. Н2S се отстранява от биогаза предимно от сероочистващи бактерии. Бактериите, преобразуват Н2S в елементарна сяра, която се отстранява чрез вторична биомаса (усвояване като тор).

Капацитет по паспортни данни на инсталацията:

Когенерация – производство на електрическа енергия – 1,5 Мвт и 1,5 Мвт топлинна енергия;

Съоръжение за съхранение на входяща тор – 170 m3;

Съоръжение за съхранение на силаж - 80 m3;

Ферментатори – 3 бр. всеки с нетен обем от 2398 m3;

Мембранни газхолдери – 3 бр. всеки с максимален обем от по 1130 m3.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- 1. При аварийна ситуация с отпадъците:

- Да се уведомяват съответните органи – ППО, ГЗ, Спешна медицинска помощ, МВР и др.;

- При работа да се използват индивидуални средства за защита – специално работно облекло, лични предпазни средства, ръкавици и др.;

- Да се извършва встъпителен и периодичен инструктаж и обучение на персонала в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Всички работници  да са инструктирани и запознати с аварийния план на Дружеството;

- Експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите по отпадъците, да се извършват съобразно технологичните изисквания и срокове за тяхната експлоатационна годност.

- Предаването на отпадъците да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците, както следва:

- разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО или комплексно разрешително за дейности с отпадъци, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.1. Площадката, на която „Комсо” ООД извършва дейностите с отпадъци да е с бетонирани участъци, да е оградена, ясно обозначена. Да се обособят участъци за разделното събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, формирани и третирани от дейността на дружеството.

На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

- на входа да е изграден контролен пункт, чрез които да се осъществява входящ контрол;

- да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира;

- да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците, да е възможно най-близо до обезвреждащата инсталация;

- да се осигури ограничен достъп до работните места и до местата за проверка;

- да е снабдена с работеща противопожарна система;

- да е снабдена със система за измиване на контейнерите и работните площи и със система за събиране на отпадъчните води от тази дейност;

- местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци      трябва да са обозначени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от

други, като се има предвид и несъвместимостта на отпадъците;

-   събраните и образуваните от дейността на площадката отпадъци, временно да се      съхраняват на определени места, обозначени със съответния код и наименование по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г.)

- 3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Местоположението на съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите сгради да се определя при спазване на противопожарните строително-технически норми (ПСТН), санитарно-хигиенните изисквания и нормативно установените сервитути на елементите на техническата инфраструктура, при осигуряване на най-кратки комуникационни и технологични връзки. Когато площадките за дейности и/или операции за третиране на производствени отпадъци се предвиждат на мястото на образуването им, да се включват в инфраструктурата на предприятието.

- Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Описани в точка ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности.

Разрешените дейности с отпадъци са:

R 3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация;

R 10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда;

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им,

по смисъла на Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО.

Дейностите, които се осъществяват на площадката да осигуряват съхраняване и третиране на отпадъците по начин, който не уврежда човешкото здраве.

Да се поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъци.

Дейностите да се извършват по начин, който не възпрепятства пригодността на отделените от предварителното третиране компоненти, вещества и материали за последващата им повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване.

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на                Наредба №1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.), издадена на основание чл.48, ал.1 от ЗУО.

6. Съоръженията за съхраняване на отпадъци и третиране на биоотпадъци да се организират и експлоатират по начин, който изключва замърсяване и увреждане на почвата и другите компоненти на околната среда.

7. Да се спазват стриктно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци  /приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г./, издадена на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.

8. Да се предприемат необходими мерки за недопускане на разпространението на неприятни миризми извън границите на работната площадка на „Комсо“ ООД, с местонахождение - област Пловдив, Община Калояново, село Черноземен, ул.“15-та“ № 8, П.К 4168,  площ 2 753 кв.м.

9. Максималният капацитет на инсталацията за производство на биогаз                                 да не надвишава 95 тона/24 часа входящи отпадъци.

10. 	Забранява се:

- неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

- смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци;

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци;

- изхвърлянето във водни обекти на образуваната течна и твърда фракция на изхода след анаеробното третиране от инсталацията за производство на биогаз на „Комсо“ ООД.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Пловдив пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив