### Образец № 10

Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.Пловдив

## РЕШЕНИЕ

- № 09-ДО-325-02  от 29.06.2011 год. до 17.02.2014 год.

Във връзка със заявление № УО-1026 от 03.05.2011 год. на

и

и на основание чл. 45, ал.7, във връзка с ал. 1, т.1, т.4 и т.5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Решение  № 09-ДО-325-01 от 17.02.2009 год.

на

УМБАЛ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД,

поради следните причини:

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението;

2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците;

3. очаквани промени в състава и свойствата на опасните отпадъци, постъпващи и на технологичните процеси за третиране;

4. промени в обстоятелствата по чл. 38, ал. 1, т. 8 от ЗУО;

5. необходимост от допълването с нови данни, дейности, площадки и условия, при които ще се развиват дейностите;

1А) Площадка № 2 с местонахождение: гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 66.

На посочената площадка да извършва дейностите по смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D13, съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им –

код  D15, посочени в таблицата*:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 18 01 03* | Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | D13- смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" D15- съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им | 520 | От медицински манипулации при лечение или профилактика; От собствената дейност; Приети от други медицински заведения | Целулоза, полимери, метали, сплави, хранителни среди |

Във връзка с горното изменям и допълвам разрешение № 09-ДО-325-01 от 17.02.2009 г. със следния консолидиран вариант на разрешение:

ІA. Да извършва дейности по код D13 - Смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" ; код  D15 - Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им  на отпадъци на обекти:

1А) Площадка № 2 с местонахождение: гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 66

На посочената площадка да извършва дейностите по смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D13, съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им –

код  D15, посочени в таблицата*:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 18 01 03* | Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | D13- смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" D15- съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им | 520 | От медицински манипулации при лечение или профилактика; От собствената дейност; Приети от други медицински заведения | Целулоза, полимери, метали, сплави, хранителни среди |

- Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от това решение и са неразделна част от него.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив: ..................................

- /инж. Валя Атанасова/

- ІІ. Условия по т. І от Решение № 09-ДО-325-02 от 29.06.2011г. на директора на РИОСВ, гр.Пловдив.

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по Временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуване , дейност по смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D13, дейност по съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им – код  D15 на отпадъци да се извършват при следните

условия:

1. Площадката на която ще се извършват дейностите е със следните характеристики:

- Площадка № 1 с местонахождение:  обл.Пловдив,  общ.Пловдив,  гр.Пловдив, бул.“Васил. Априлов” №15А;

- Площадка № 2  с местонахождение: обл.Пловдив, общ.Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 66.

Площадките  да са оградени, с осигурена денонощна охрана и контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с непропускливо покритие от асфалт и бетон, с обособени участъци и складови помещения за събиране и временно съхранение на формираните отпадъци.

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет:

- Пластмасови кофи маркирани с жълт цвят, с капак и педал;

- Полиетиленови торби, маркирани с международния  символа на „Опасни болнични отпадъци”;

- Хладилно съоръжение – фризер;

- Контейнери – пластмасови за временно съхранение на опасни отпадъци, отговарящи на изискванията ;

- отпадъците, годни за рециклиране (хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки) да се събират разделно и периодично да се предават за рециклиране и преработка..

-смесените битови отпадъци да се събират в контейнер на фирмата по сметосъбиране към общината.

2.1. Зона за приемане на отпадъци с код 18 01 03*. Зоната да се намира на входа на Площадка №ІІ, на територията на Парова централа.

Тук да се приемат отпадъци с код 18 01 03*, генерирани от Площадка №І и от дейността на други лечебни заведения.

В помещението да е монтиран кантар, чрез който се отчита приетото количество отпадъци. Оторизирано лице да извършва основно охарактеризиране на приеманите отпадъци и да попълва изискуемата информация.

2.2. Зона за временно съхраняване на медицински отпадъци (до 12ч.) - самостоятелно помещение, което представлява хладилна стая  с размери 6/1/2 м, с обособени 2 (две) зони: с температура -3 °C ( за съхраняване на отпадъци с код 18 01 02) и с температура  4-6 °C ( за съхраняване на отпадъци с код 18 01 03*). Хладилната стая е в процес на изграждане. До изграждането й, отпадъците да се приемат и съхраняват в помещение, намиращо се на територията на Парова централа.

2.3 Основна зона – Системата за обеззаразяване на опасни болнични отпадъци чрез автоклавиране да е ситуирана на партерния етаж на хирургичния блок, сектори Е, Ж, на територията на Площадка №ІІ.

Площадката за инсталацията да отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 7 / 24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци.

В тази зона да се извършва предварително третиране на медицински отпадъци с код 18 01 03* - отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции. Да е изградена от следните елементи:/съоръжения/

- Автоклави - 2 бр. Монтираните автоклави са марка Tuttnauer mod. 69150 BH. Обемът на работната камера на всеки автоклав е 840 литра или общо за двата автоклава 1680 л. Капацитетът за обеззаразяване на медицински отпадъци е 2 Х 650 кг/ 1300 кг/ дневно. Автоклавите са напълно автоматизирани, с микропроцесорно управление, осигуряващи контрол на температурата /в диапазон от 105 ºС до и 137 ºС/ и налягането. Съоръженията да са обезопасени с помощта на няколко механизми, включващи различни елементи за защита. Автоклавите да са снабдени със система, позволяваща запис с информация за протичането на цикъла на обработка и автоклавиране, както и със система за обеззаразяване на извежданите от камерите пара, въздух и кондензи чрез тяхното стерилизиране при темп. над 140 º С.

- Шредер - 1бр. След автоклавиране и автоматичното отваряне на вратите, обеззаразените вече отпадъци да се прехвърлят от оператор в шредера за раздробяване и намаляване на обема им. След запълване на подвижния чувал, той да се завързва и да се транспортира до площадката за временно съхраняване на отпадъци.

- Система за подготовка на водата за автоклавите. Системата е базирана на обратната осмоза за пречистване от соли /98 %/ и от частици, бактерии и пирогени /99 %/.

3. Спомагателна зона – двугнездна мивка с топла и студена вода.

4. Складова зона за съхранение на чистите контейнери -  затворена с врата ниша с рафтове, в която се разполагат чистите контейнери.

5. Обслужваща зона – предназначена е за водене на документацията от страна на оторизирани служители и оператора на системата за автоклавиране.

3. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните отпадъци да се извършват :

Посредством обемен или тегловен способ при  предаването на отпадъците за последващо третиране и/ или обезвреждане на фирми притежаващи Разрешително по чл. 37 и / или регистрационен документ съгласно изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 / 2003 г., ЗИД ДВ. Бр.33/2011 г./ и да се документират в отчетната книга за отпадъците.

4. Да се прилагат следните технологии и /или методи по видове дейности:

Всички отпадъци, генерирани в /на площадката да се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год. / ДВ бр. 29/ 1999 год./.

Събиране на опасни отпадъци като марли, тампони и др. замърсени с биологични течности да се събират в специални за целта контейнери с поставени в тях полиетиленови торби с жълт цвят, маркирани с международния символ „Опасни болнични отпадъци”. Контейнерите да са  поставени на местата , където се генерира този вид отпадък – манипулационни, превързочни и др..

Острите (пробождащи, режещи) отпадъци, като употребени игли, спринцовки, системи за вливания, остриета на скалпели, перца, ланцети да се събират в контейнери за еднократна употреба, които да са от влагоустойчив материал, непозволяващ пробиване.Тези контейнери да са поставени на места, където се генерира отпадъка – манипулационни, операционни.

Телесни части и органи, включително сакове с бракувана кръв и кръвни продукти да се съхраняват в специален  фризер, намиращ се в отделна стая в патоанатомия, обозначен със символа за биологична опасност, с ограничен достъп само от лицето отговарящо за този вид отпадък. Да се поддържа  необходимата температура.

При извършване на дейностите се спазват:

- Указание 1 от 21.04.2004 г. за разделно събиране и съхранение на отпадъци;

- Правила за вътрешния ред в ЛЗ;

Временното съхранение да се извършва в помещение снабдено с течаща вода и подов сифон, стените и пода , на което позволяват измиване и дезинфекция.

Помещението да  е обезопасено и да  отговаря на изискванията по Наредба №7.

-  Битовите отпадъци да се събират в контейнер на фирмата по сметосъбиране.

- Избраният метод на обеззразяване представлява стерилизация /автоклавиране/ с наситена водна пара с парно-вакуумен стерилизатор. Принципа на автоклавиране (стерилизация с наситена пара) е залегнал в основите на Базелската конвенция (ратифицирана със закон, приет от 37-то Народно събрание на 18.01.1996 г. –ДВ, бр. 8 от 1996 г.; в сила за Република България от 16. 05. 1996 г.), основа на европейското законодателство в областта на управлението на опасните отпадъци. Технологичният процес на автоклавирането на опасни болнични отпадъци с код 18 01 03* се базира на работата с наситена пара под налягане. Парата като стерилизиращ агент е със следните параметри - 2.2 -2.3 бара и температура 134-137 градуса Целзий (ºС). Методът осигурява най - високо ниво на стерилизация ( 6 log 10 или 99.9999% ). Ефективността на системата е доказана дори и за най-трудните за обеззаразяване отпадъци ( ниво ІV ). Уникалната конструкция и дизайн на технологията осигуряват стерилизация в рамките на 30 мин. Продължителността на целия цикъл е 50-55 мин

5. От извършването на дейностите по оползотворяване /обезвреждане на отпадъците се получават следните видове и количества отпадъци и /или крайни продукти:

Да не се извършва обезвреждане на други отпадъци на територията обекта, освен на посочените в настоящото разрешение

От извършваните  дейности на територията на площадката се получават следните видове и количества отпадъци и /или крайни продукти:

За площадка № 1: - обл.Пловдив,  общ.Пловдив,  гр.Пловдив, бул.“Васил. Априлов” №15А;

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 09 01 04* | фиксиращи разтвори | Временно съхранение на мястото на образуване | 1000 л. | От отделение за образна диагностика | Органични с наличие на сребро, водноразтворими с кисел характер |
| 2 | 12 01 01 | стърготини, стружки и изрезки от черни метали | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.05 | От дейността на работилницата; | Желязо, стомана |
| 3 | 13 01 10* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.1 | От дейността на работилницата; | Смеси от циклични, нефтенови въглеводороди |
| 4 | 13 07 01* | газьол, котелно и дизелово гориво | Временно съхранение на мястото на образуване | 30 | От почистване на резервоар за съхранение на резервно гориво | Смеси от циклични, нефтенови въглеводороди |
| 5 | 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки | Временно съхранение на мястото на образуване | 40 | От доставно-складова дейност | Целулоза |
| 6 | 15 01 02 | пластмасови опаковки | Временно съхранение на мястото на образуване | 40 | От доставно-складова дейност | Полимери, HDPE, LDPE, други. |
| 7 | 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | Временно съхранение на мястото на образуване | 1 | От дейността на работилницата; От препарати, използвани в клиниките | Метали, пластмаси |
| 8 | 15 02 02* | абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.040 | От дейността на работилницата; | Целулоза, дървени трици, замърсени с масла |
| 9 | 15 02 03 | абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.3 | От дейността на работилницата | Целулоза, дървени трици, замърсени с неопасни вещества |
| 10 | 16 01 03 | излезли от употреба гуми | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.7 | От дейността на работилницата; | Каучук; Полимери |
| 11 | 16 02 13* | излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | Временно съхранение на мястото на образуване. | 40 | От подмяна на медицинско оборудване | Метали, полимери, сплави, тежки метали и опасни вещества |
| 12 | 16 02 14 | излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | Временно съхранение на мястото на образуване. | 40 | От подмяна на медицинско оборудване | Метали, полимери, сплави и неопасни вещества |
| 13 | 16 06 01* | оловни акумулаторни батерии | Временно съхранение на мястото на образуване. | 0.3 | От дейността на работилницата; | Сярна киселина, оловен оксид, метал |
| 14 | 16 07 08* | отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | Временно съхранение на мястото на образуване. | 50 | От почистване на резервоар за съхранение на резервно гориво | Смеси от циклични, нефтенови въглеводороди |
| 15 | 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | Временно съхранение на мястото на образуване. | 20 | От строителни и ремонтни дейности | Минерали, силикати |
| 16 | 18 01 01 | остри инструменти (с изключение на 18 01 03) | Временно съхранение на мястото на образуване. | 0.8 | От хирургична дейност | Метали, сплави от метали |
| 17 | 18 01 02 | телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03) | Временно съхранение на мястото на образуване. | 1,5 | От хирургически операции | Биологичен отпадък |
| 18 | 18 01 03* | отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | Временно съхранение на мястото на образуване | 30 | От медицински манипулации при лечение и профилактика | Памук, метали, пластмаси, хранителни среди |
| 19 | 18 01 04 | отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.5 | От медицински манипулации при лечение, профилактика и стационар | Памук, гипс, работно облекло |
| 20 | 18 01 06* | химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | Временно съхранение на мястото на образуване | 3 | От дейността на лабораториите | Химични вещества с различен състав |
| 21 | 18 01 07 | химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06 | Временно съхранение на мястото на образуване | 3 | От дейността на лабораториите | Химични вещества с различен състав |
| 22 | 18 01 08* | цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | Временно съхранение на мястото на образуване | 5 | От стационар, профилактика и медицински манипулации | Химични вещества с различен състав с цитостатично и цитотоксично действие |
| 23 | 18 01 09 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 | Временно съхранение на мястото на образуване | 5 | От стационар, профилактика и медицински манипулации | Фармацевтични химични вещества с различен състав |
| 24 | 20 01 01 | хартия и картон | Временно съхранение на мястото на образуване | 4 | От административно-битова дейност | Целулоза |
| 25 | 20 01 08 | биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | Временно съхранение на мястото на образуване | 15 | От кухненски блок | Органика, хранителни отпадъци |
| 26 | 20 01 21* | флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.5 | При подмяна | Стъкло, живак |
| 27 | 20 01 33* | батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | Временно съхранение на мястото на образуване | 1 | При подмяна | Тежки метали, киселини, полимери |
| 28 | 20 01 35* | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | Временно съхранение на мястото на образуване | 4 | От административно-битова дейност | Метали, полимери, сплави, тежки метали и опасни вещества |
| 29 | 20 01 36 | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | Временно съхранение на мястото на образуване | 4 | От административно-битова дейност | Метали, полимери, сплави и неопасни вещества |
| 30 | 20 03 01 | смесени битови отпадъци | Временно съхранение на мястото на образуване | 300 | От административно-битова дейност | Органика, смет |

За площадка № 2: - обл.Пловдив,  общ.Пловдив,  гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе” №66;

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 09 01 04* | фиксиращи разтвори | Временно съхранение на мястото на образуване | 1600 л. | От дейността на рентгеновото отделение | Органични с наличие на сребро, водноразтворими с кисел характер |
| 2 | 13 07 01* | газьол, котелно и дизелово гориво | Временно съхранение на мястото на образуване | 50 | От почистване на резервоар за съхранение на резервно гориво | Смеси от циклични, нефтенови въглеводороди |
| 3 | 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки | Временно съхранение на мястото на образуване | 100 | От дейността на отделенията; При доставно-складова дейност | Целулоза |
| 4 | 15 01 02 | пластмасови опаковки | Временно съхранение на мястото на образуване | 80 | От дейността на отделенията; При доставно-складова дейност | Полимери, HDPE, LDPE, други |
| 5 | 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | Временно съхранение на мястото на образуване | 1 | От дейността на отделенията | Метали, пластмаси |
| 6 | 15 02 02* | абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.5 | От почистване на резервоари за гориво | Целулоза, дървени трици, замърсени с масла |
| 7 | 15 02 03 | абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | Временно съхранение на мястото на образуване | 1 | От дейността на работилницата | Целулоза, дървени трици, замърсени с неопасни вещества |
| 8 | 16 02 13* | излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | Временно съхранение на мястото на образуване | 50 | От подмяна на медицинско оборудване | Метали, полимери, сплави, тежки метали и опасни вещества |
| 9 | 16 02 14 | излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | Временно съхранение на мястото на образуване | 50 | От подмяна на медицинско оборудване | Метали, полимери, сплави и неопасни вещества |
| 10 | 16 07 08* | отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | Временно съхранение на мястото на образуване | 30 | От почистване на резервоари за съхранение на резервно гориво | Смеси от циклични, нефтенови въглеводороди |
| 11 | 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | Временно съхранение на мястото на образуване | 20 | От строителни и ремонтни дейности | Минерали, силикати |
| 12 | 18 01 01 | остри инструменти (с изключение на 18 01 03) | Временно съхранение на мястото на образуване | 0.1 | От хирургическа дейност | Метали, сплави от метали |
| 13 | 18 01 02 | телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03) | Временно съхранение на мястото на образуване | 20 | От хирургически операции и медицински манипулации | Биологични материали |
| 14 | 18 01 03* | отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | Временно съхранение на мястото на образуване | 70 | От медицински манипулации при лечение или профилактика; Приети за предварително третиране | Целулоза, метали, пластмаси, употребени хранителни среди |
| 15 | 18 01 04 | отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) | Временно съхранение на мястото на образуване | 650 | От медицински манипулации при лечение, профилактика и стационар; От дейността на инсталацията за автоклавиране | Гипсови отливки, целулоза, текстил, памперси |
| 16 | 18 01 06* | химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | Временно съхранение на мястото на образуване | 1,5 | От дейността на клиничните лаборатории | Органични и неорганични съединения, реактиви, съдържащи опасни вещества |
| 17 | 18 01 07 | химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06 | Временно съхранение на мястото на образуване | 1.5 | От дейността на клиничните лаборатории | Органични и неорганични съединения, реактиви, съдържащи неопасни вещества |
| 18 | 18 01 08* | цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | Временно съхранение на мястото на образуване | 5 | От медицински манипулации при лечение, профилактика и стационар | Фармацевтични вещества с различен състав и опасен характер |
| 19 | 18 01 09 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 | Временно съхранение на мястото на образуване | 5 | От медицински манипулации при лечение, профилактика и стационар | Химични вещества с различен състав |
| 20 | 19 01 13* | увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества | Временно съхранение на мястото на образуване | 1 | От почистване на инсенератора | Сажди, прах |
| 21 | 20 01 01 | хартия и картон | Временно съхранение на мястото на образуване | 10 | От административно-битова дейност | Целулоза |
| 22 | 20 01 08 | биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | Временно съхранение на мястото на образуване | 60 | От дейността на кухнята | Органика |
| 23 | 20 01 21* | флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | Временно съхранение на мястото на образуване | 1 | При подмяна | Стъкло, живак |
| 24 | 20 01 33* | батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | Временно съхранение на мястото на образуване | 1 | При подмяна | Тежки метали, киселини, полимери |
| 25 | 20 01 35* | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | Временно съхранение на мястото на образуване | 10 | От административно-битова дейност | Метали, полимери, сплави, тежки метали и опасни вещества |
| 26 | 20 01 36 | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | Временно съхранение на мястото на образуване | 10 | От административно-битова дейност | Метали, полимери, сплави и неопасни вещества |
| 27 | 20 03 01 | смесени битови отпадъци | Временно съхранение на мястото на образуване | 500 | От административно-битова дейност | Органика, смет |

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и управленски персонал за обслужване на площадките и инсталациите - Дейностите да се извършват най-малко от 3 броя работници и 1 бр. управленски персонал.

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се осъществяват за времето на действие на разрешението за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения авариен план -  експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите по отпадъците, да се извършват съобразно действащата организация на площадката;

-  при възникване на аварийна ситуация да се уведомяват съответните органи – ППО, ГЗ, Спешна медицинска помощ, МВР и др.;

- при работа да се използват индивидуални средства за защита – работно облекло, ръкавици и др.;

- всички работници на площадката да са инструктирани и запознати с правилата за вътрешния ред и аварийния план;

8. Да се води отчетност , съгласно изискванията на Глава четвърта, Раздел І на Закона за управление на дейностите по отпадъци / ДВ бр. 86 / 2003 год. ЗИД ДВ бр.33/2011 г./ .

- за всички други отпадъци, които са събрани, формирани от дейностите на площадката и предадени за последващо третиране / оползотворяване или обезвреждане /да се прилагат разпоредбите на Наредба № 9 / 2004год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците / ДВ бр. 95/2004 год.) и отчетните книги при приемане и предаване за последващо третиране на отпадъците , формирани от дейността на площадката.

-  при транспортирането на опасни отпадъци, да се попълва транспортна карти по реда на чл.8 от Наредба №9 / 2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и  реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности / ДВ бр.95 / 04 год. /

9. При закриването на площадките/прекратяването на дейността да се предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността .

-   До един месец след прекратяване дейността на площадката, наличните количества отпадъци да се предадат за последващо третиране на лица и фирми, притежаващи съответните разрешителни документи, съгласно Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86 от 2003 год., изм. и доп. ДВ бр.33/2011 год.) Площадката да се почисти, рекултивира и да се уведоми писмено РИОСВ – Пловдив.

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:

10.1. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г.

В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

10.2. Дейностите с масово разпространени отпадъци, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 24 от ЗУО.

- Решението може да се обжалва чрез РИОСВ - Пловдив пред министъра на околната среда и водите и/или административен съд Пловдив в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Пловдив:..........................................

- /инж. Валя Атанасова/