### Образец № 10

Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ грПловдив

## Р Е Ш Е Н И Е

- № 09-ДО-799-02 от 02.04.2012 г. до 28.11.2013 год.

Във връзка със заявление № ОУ-380 от 01.03.2012 г. на на ”ВАС ПЕТ-МЕТАЛ”ЕООД

и на основание чл. 45, ал.7, във връзка с чл. 45, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Решение № 09-ДО-799-01 от 25.05.2011 год.

на ”ВАС ПЕТ-МЕТАЛ”ЕООД

поради следните причини:

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението ;

2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците ;

3. очаквани промени в състава и свойствата на опасните отпадъци, постъпващи за третиране в дадена инсталация, или на технологичните процеси за третиране;

4. промени в обстоятелствата по чл. 38, ал. 1, т. 8 от ЗУО;

5. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите

- В случаите на добавяне на нова площадка се предоставя следната информация:

2.А/ Площадка № 2: с местонахождение: Област Пловдив, Община Асеновград, гр. Асеновград,  в северо-източната част на УПИ №- ІХ – стоп. д-ст, кв.6 от регулационен план на ПЗ ” Изток / имот №  536.9 /.

На посочената площадка да се извършват дейностите по : R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване, на отпадъците, посочени в таблицата*:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Коли-чество (тон/ год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 7 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 2 | 12.01.02 | Прах и частици от черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 6 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 3 | 12.01.03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 5 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 4 | 12.01.04 | Прах и частици от цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 4 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 5 | 15.01.04 | Метални опаковки | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 6 | 16.01.06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 100 | Генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Метали |
| 7 | 16.01.17 | Черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 1 000 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Черни метали |
| 8 | 16.01.18 | Цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 30 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Цветни метали |
| 9 | 17.04.01 | Мед ,бронз ,месинг | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Мед, бронз, месинг |
| 10 | 17.04.02 | Алуминий | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Алуминий |
| 11 | 17.04.03 | Олово | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Олово |
| 12 | 17.04.04 | Цинк | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 2 | Събрани от физически и юридически лица | Цинк |
| 13 | 17.04.05 | Желязо и стомана | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 300 | Събрани от физически и юридически лица | Желязо и стомана |
| 14 | 17.04.06 | Калай | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 1 | Събрани от физически и юридически лица | Калай |
| 15 | 17.04.07 | Смеси от метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 100 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 16 | 17.04.11 | Кабели различни от упоменатите в код 17.04.10 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,300 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 17 | 19.10.01 | Отпадъци от желязо и стомана | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,500 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 18 | 19.10.02 | Отпадъци от цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,100 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 19 | 19.12.02 | Черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,050 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 20 | 19.12.03 | Цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,020 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 21 | 20.01.40 | Метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,200 | Разделно събрани от бита | Метали |

- В случаите на добавяне на дейност по транспортиране съгласно чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО се предоставя следната информация:

IБ. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) - код Т, в съответствие с § 1, т. 19 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата*:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Коли-чество (тон/ год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 7 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 2 | 12.01.02 | Прах и частици от черни метали | 6 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 3 | 12.01.03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 5 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 4 | 12.01.04 | Прах и частици от цветни метали | 4 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 5 | 15.01.04 | Метални опаковки | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 6 | 16.01.06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | 100 | Генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Метали |
| 7 | 16.01.17 | Черни метали | 1 000 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Черни метали |
| 8 | 16.01.18 | Цветни метали | 30 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Цветни метали |
| 9 | 17.04.01 | Мед ,бронз ,месинг | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Мед, бронз, месинг |
| 10 | 17.04.02 | Алуминий | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Алуминий |
| 11 | 17.04.03 | Олово | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Олово |
| 12 | 17.04.04 | Цинк | 2 | Събрани от физически и юридически лица | Цинк |
| 13 | 17.04.05 | Желязо и стомана | 300 | Събрани от физически и юридически лица | Желязо и стомана |
| 14 | 17.04.06 | Калай | 1 | Събрани от физически и юридически лица | Калай |
| 15 | 17.04.07 | Смеси от метали | 100 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 16 | 17.04.11 | Кабели различни от упоменатите в код 17.04.10 | 0,300 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 17 | 19.10.01 | Отпадъци от желязо и стомана | 0,500 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 18 | 19.10.02 | Отпадъци от цветни метали | 0,100 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 19 | 19.12.02 | Черни метали | 0,050 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 20 | 19.12.03 | Цветни метали | 0,020 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 21 | 20.01.40 | Метали | 0,200 | Разделно събрани от бита | Метали |

Във връзка с горното изменям и допълвам разрешение № 09-ДО-799-01 със следния консолидиран вариант на разрешение:

ІA. Да извършва дейности по : R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване;   R12 - размяна на отпадъците за оползотворяване /Пр. Т - разкомплектуване на ИУМПС - демонтиране, разглобяване, сортиране, рязане, разделяне и Пр.Т на ИУЕЕО - разглобяване, сортиране, разделяне / на отпадъци на обекти:

1А) Площадка 1 с местонахождение – област Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, имот с № 00702.536.9 /югозападната част на УПИ ІХ-стопанска дейност, кв. 6 от  регулационен план на ПЗ „Изток”/.

На посочената площадка да се извършват дейностите по : R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване;   R12 - размяна на отпадъците за оползотворяване /Пр. Т - разкомплектуване на ИУМПС - демонтиране, разглобяване, сортиране, рязане, разделяне и Пр.Т на ИУЕЕО - разглобяване, сортиране, разделяне /на отпадъците, посочени в таблицата*:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства* | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване /Пр.Т на ИУМПС - демонтиране, разглобяване, сортиране, рязане, разделяне / | 5 000 | Събрани от физически и юридически лица | ИУМПС, съдържащи течности и други опасни компоненти и вещества |
| 2 | 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; 16 01 04*; R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване /Пр.Т на ИУЕЕО - демонтиране, разглобяване, сортиране, разделяне / | 10 | Събрани от физически и юридически лица | ИУЕЕО, съдържащо опасни компоненти |
| 3 | 16.02.14 | Излязло от употреба оборудване, несъдържащо опасни вещества и компоненти | R13- съхраняване; R 12 – размяна за оползотворяване / Пр.Т - разглобяване, сортиране, разделяне/; | 7 | От юридически лица и административна дейност | Метали, полимери, силикати |
| 4 | 16.06.01* | Оловни акумулатори* | R 13 – съхраняване | 1 000 | Събрани от физически и юридически лица, и негодни от ИУМПС от площадката | Олово, оловен оксид, сярна киселина |
| 5 | 20.01.21* | Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак* | R13- съхраняване; | 5 | От юридически, физически лица, административна дейност, бита и от помещенията на площадката | Стъкло, живак, метал |
| 6 | 20.01.35* | ИУЕЕО, различно от 20.01.21* и 20.01.23*, съдържащо опасни компоненти* | R13- съхраняване; R 12 – размяна за оползотворяване / Пр.Т - разглобяване, сортиране, разделяне/; | 7 | От физически лица, от бита | Метали, полимери, оловен оксид, живак,, киселини и др. течности и опасни вещества |
| 6 | 20.01.36 | ИУЕЕО, различно от 20.01.21*, 20.01.23* и 20.01.35*, несъдържащо опасни компоненти | R13- съхраняване; R 12 – размяна за оползотворяване / Пр.Т - разглобяване, сортиране, разделяне/; | 5 | От физически лица, от бита | Метали, полимери, силикати |

Забележки:

1 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (Наредба № 3/2004г.);

2 В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО.

3 Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;

* - В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО;

- Таблицата се попълва и за случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 4 от ЗУО;

1Б) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, допълнително се попълва следната таблица:

| Код на отпадъка съгласно Наредба № 3/2004г. | Категории електрическо и електронно оборудване1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 02 09* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 10* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 11* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 12* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16 02 13* | х | х | □ | х | х | х | х | х | х | х |
| 16 02 14 | х | х | □ | х | х | х | х | х | х | х |
| 20 01 21* | □ | □ | □ | □ | х | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 23* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 35* | х | х | □ | х | х | х | х | □ | □ | □ |
| 20 01 36 | х | х | □ | х | х | х | х | □ | □ | □ |

Забележка:

1 В таблицата се отбелязват със знак “x” категориите уреди, които ще се третират на площадката. Kатегориите уреди се определят съгласно приложение № 1 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006 г.):

1. Големи домакински уреди;

2. Малки домакински уреди;

3. Информационно и телекомуникационно оборудване;

4. Потребителски уреди;

5. Осветителни тела;

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване);

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;

8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи);

9. Уреди за мониторинг и контрол;

10. Автомати;

1В) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори, допълнително се попълва следната таблица:

| Код на отпадъка съгласно Наредба № 3/2004г. | Автомобилни батерии и акумулатори1 | Индустриални батерии и акумулатори1 | Портативни батерии и акумулатори1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 06 01* | х | □ | □ |
| 16 06 02* | □ | □ | □ |
| 16 06 03* | □ | □ | □ |
| 16 06 04 | □ | □ | □ |
| 16 06 05 | □ | □ | □ |
| 20 01 33* | □ | □ | □ |
| 20 01 34 | □ | □ | □ |

Забележка:

1 В таблицата в колони 2, 3 и 4 се отбелязват със знак “x” видовете батерии и акумулатори, които ще се третират на площадката. Видовете батерии и акумулатори се определят съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ. бр.58 от 15 юли 2005 г.);

(При наличие на повече от една новa площадкa, информацията за останалите се представя по аналогичен начин)

2А) Площадка №.2 с местонахождение : област Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, имот с № 00702.536.9 / северо-източната част на УПИ ІХ-стопанска дейност, кв. 6 от  регулационен план на ПЗ „Изток”/.

На посочената площадка да се извършват дейностите по : R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване на отпадъците, посочени в таблицата*:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Коли-чество (тон/ год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 7 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 2 | 12.01.02 | Прах и частици от черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 6 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 3 | 12.01.03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 5 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 4 | 12.01.04 | Прах и частици от цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 4 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 5 | 15.01.04 | Метални опаковки | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 6 | 16.01.06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 100 | Генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Метали |
| 7 | 16.01.17 | Черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 1 000 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Черни метали |
| 8 | 16.01.18 | Цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 30 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Цветни метали |
| 9 | 17.04.01 | Мед ,бронз ,месинг | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Мед, бронз, месинг |
| 10 | 17.04.02 | Алуминий | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Алуминий |
| 11 | 17.04.03 | Олово | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Олово |
| 12 | 17.04.04 | Цинк | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 2 | Събрани от физически и юридически лица | Цинк |
| 13 | 17.04.05 | Желязо и стомана | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 300 | Събрани от физически и юридически лица | Желязо и стомана |
| 14 | 17.04.06 | Калай | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 1 | Събрани от физически и юридически лица | Калай |
| 15 | 17.04.07 | Смеси от метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 100 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 16 | 17.04.11 | Кабели различни от упоменатите в код 17.04.10 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,300 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 17 | 19.10.01 | Отпадъци от желязо и стомана | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,500 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 18 | 19.10.02 | Отпадъци от цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,100 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 19 | 19.12.02 | Черни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,050 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 20 | 19.12.03 | Цветни метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,020 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 21 | 20.01.40 | Метали | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотворяване, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване; | 0,200 | Разделно събрани от бита | Метали |

В случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО:

IБ. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) - код Т, в съответствие с § 1, т. 19 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата*:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Коли-чество (тон/ год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 7 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 2 | 12.01.02 | Прах и частици от черни метали | 6 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 3 | 12.01.03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 5 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 4 | 12.01.04 | Прах и частици от цветни метали | 4 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 5 | 15.01.04 | Метални опаковки | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 6 | 16.01.06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | 100 | Генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Метали |
| 7 | 16.01.17 | Черни метали | 1 000 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Черни метали |
| 8 | 16.01.18 | Цветни метали | 30 | Събрани от физически и юридически лица и генерирани от дейностите по разкомплек-товане на ИУМПС на Площадка №1 | Цветни метали |
| 9 | 17.04.01 | Мед ,бронз ,месинг | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Мед, бронз, месинг |
| 10 | 17.04.02 | Алуминий | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Алуминий |
| 11 | 17.04.03 | Олово | 20 | Събрани от физически и юридически лица | Олово |
| 12 | 17.04.04 | Цинк | 2 | Събрани от физически и юридически лица | Цинк |
| 13 | 17.04.05 | Желязо и стомана | 300 | Събрани от физически и юридически лица | Желязо и стомана |
| 14 | 17.04.06 | Калай | 1 | Събрани от физически и юридически лица | Калай |
| 15 | 17.04.07 | Смеси от метали | 100 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 16 | 17.04.11 | Кабели различни от упоменатите в код 17.04.10 | 0,300 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 17 | 19.10.01 | Отпадъци от желязо и стомана | 0,500 | Събрани от физически и юридически лица | Метали |
| 18 | 19.10.02 | Отпадъци от цветни метали | 0,100 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 19 | 19.12.02 | Черни метали | 0,050 | Събрани от физически и юридически лица | Черни метали |
| 20 | 19.12.03 | Цветни метали | 0,020 | Събрани от физически и юридически лица | Цветни метали |
| 21 | 20.01.40 | Метали | 0,200 | Разделно събрани от бита | Метали |

Забележки:

1 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците;

2 Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;

* - В таблицата се упоменават и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато с тях ще се извършва дейност по транспортиране в съответствие с § 1, т. 19 от ДР от ЗУО;

- Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от това решение и са неразделна част от него.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив:..................................

ИНЖ. ВАЛЯ АТАНАСОВА

Директор на Регионална инспекция

по околна среда и водите - Пловдив

ІІ. Условия по т. І от Решение № 09-ДО-799-02 от 02.04.2012 г.

- на директора на РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по :

код R12 - размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите по букви "а" - "л" - предварително третиране преди оползотворяване, преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване на отпадъци

код Т - транспортиране (събиране и транспортиране)

да се извършват при следните

условия:

- Площадката, на която ще се извършват дейностите, е със следните характеристики:

Площадка  № 1 - област Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, имот с № 00702.536.9 /югозападната част на УПИ ІХ-стопанска дейност, кв. 6 от  регулационен план на ПЗ „Изток” и северо-източната част на УПИ ІХ-стопанска дейност, кв. 6 от  регулационен план на ПЗ „Изток”/.

На площадката да са обособени участъци за различните видове отпадъци и дейности. Да са бетонирани, оградени, с осигурена денонощна охрана. На територията им да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

- на входа е изграден контролен и приемателен пункт, чрез който се осъществява входящ контрол, приемане и количествено измерване на изкупените отпадъци;

- затворени помещения, оборудвани с обозначени съдове, изолирани от околната среда, в които се извършва съхранение на опасните отпадъци;

- участъци за сортиране и съхранение на отпадъците от черни и цветни метали;

- участъци, оборудвани с обозначени съдове /контейнери/ за разделното събиране и временно съхранение на неопасни производствени, както и такива от опаковки- хартия и картон, пластмаса, дървесни опаковки и стъкло;

- участък за събиране и съхранение на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/ ИУЕЕО/

- участък за събиране и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/

- участъци на които са разположени хидравлични балиращи машини и раздробители;

- офиси и охрана;

- открита бетонирана площ.

Производствената структура на площадките да е определена на базата на технологичната дейност  на фирмата. Обособени да са участъци за разделното събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъците обект на дейността на дружеството.

Участъците, на които ще се извършват дейности с опасни отпадъци, се оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29 / 99 г. /, както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци – НУБА, ИУЕЕО.

Местоположението на площадката и териториално-устройствената й характеристика, вкл. инфраструктурата на площадката, са съгласно схема - приложение № 1,2,3,4  към заявлението.

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет, в т.ч. транспортни средства с регистрационен номер и вид:

Дейностите по транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали се извършват с МАН – модел 19361, с рег.№ РВ 5006 СН, собственост на „ ВАС ПЕТ-МЕТАЛ”ЕООД.

Всички отпадъци, образувани от дейностите на площадката да се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр.29 / 99 год. / и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

Съдовете, в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци да са изолирани от околната среда; да са корозивно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците, както и материалът, от който са  изработени да не взаимодейства с тях  и  да имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 3 / 2004 год. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.44 от 2004 год.

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29 / 99 г. /, както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци – НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и отработени масла и отпадъчни нефтопродукти..

При извършване на дейностите по събиране, съхранение и разкомплектуване  на ИУМПС:

Смазочните, хидравличните и др. отработени масла и отпадъците, съдържащи или замърсени с нефтопродукти да се съхраняват разделно, в закрити съдове, обозначени и надписани за целта  и изолирани от околната среда – в затворено помещение. При извършване на дейностите с отработени масла,  стриктно да се спазват условията поставени  в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / ДВ бр. 90 / 2005 г , посл. изм. ДВ. бр.53 от 10 .06. 2008г./

Замърсените с нефтопродукти и др. опасни вещества  абсорбенти и опаковки се събират разделно един от друг, в подходящи съдове и се предават на фирми, притежаващи необходимото разрешение за дейности с този вид отпадъци, за последващо третиране и обезвреждане.

Кабели,    пластмаси,    текстил,    стъкла,    уплътнители, спирачни    накладки,  катализатори  и др. компоненти, формирани от дейностите по разкомплектуване на ИУМПС  се съхраняват разделно един от друг, в обозначени съдове, на обособени места на площадката.

Отпадналите при разкомплектуването на ИУМПС, електрически и електронни компоненти се събират разделно, в специално обозначен и маркиран съд, изолиран от околната среда и  се насочват за временно съхранение в контейнера, в които се извършва  събирането и съхранението на ИУЕЕО .

При извършване на дейностите по временно съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти:

Площадката за временно съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, източени от събраните от Дружеството ИУМПС при тяхното разкомплектуване  се оборудват в съответствие със следните изисквания:

- да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал;

- да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и временно съхраняване;

- резервоарите по т. 2 да са съоръжени с обваловка с обем съгласно нормативните изисквания;

- да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

-  да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи;

-  да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води.

Площадката за временно съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се проектират, изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно изискванията на Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).

Съдовете за временно съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

- да не допускат разливане и/или изтичане на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

- да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации;

- да са маркирани с надпис "Отработени масла" или "Отпадъчни нефтопродукти", както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44 от 2004 г.); размерът на всеки от надписите не трябва да бъде по-малък от 0,1 x 0,2 м.

При извършване на дейностите с ИУЕЕО:

Местата и контейнера за събиране и временно съхраняване  на ИУЕЕО да са обозначени с табели ”Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване “.

На територията на площадката където ще се извършва събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО / се обособяват следните участъци:

- Участък за събиране на ИУЕЕО;

- Участък за временно съхраняване на събраното ИУЕЕО;

- Участък за предварително третиране /разглобяване и сортиране/ на събраното ИУЕЕО.

Площадката за временно съхраняване на ИУЕЕО да се оборудва и експлоатира съгласно приложение № 6 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на отпадъци от ЕЕО / ПМС 82 / 2006 – ДВ бр. 36 /06 год. /  и изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29 / 99 г. / , а именно :

-  Участъците, на които се разполага ИУЕЕО да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти , използвани за ограничаване на евентуални разливи;

-  Участъците, на които се разполага ИУЕЕО, както и компонентите, материалите и веществата от него да са снабдени с навес, и временното съхраняване на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери;

-  Да са оборудвани с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.

ИУЕЕО да се събира и  временно съхранява по начин, който не затруднява повторното му използване, рециклирането и оползотворяването му.

При извършване на дейностите с НУБА:

Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодните за употреба оловни акумулатори се обозначават със следните табели :

„Събирателен пункт за негодни за употреба акумулатори” и

„ Акумулаторите се събират задължително с електролит”.

Размерите на табелите трябва да не са по-малки от 0,5 х 1 м.

Изкупените и отпадналите при разкомплектоването на ИУМПС оловни акумулатори / без никаква интервенция /, както и различните видове батерии от ИУЕЕО да се събират и съхраняват временно в контейнери / палети /, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ под навес.

При извършване на дейностите с неопасни производствени  отпадъци, както и такива от опаковки :

На площадката  да бъдат обособени участъци за събиране на  неопасни производствени отпадъци, както и такива от опаковки -  метални опаковки.

Всеки вид отпадък ще се съхранява разделно, в отделен  контейнер , с цел недопускане на смесването им , до предаването на фирми, за последващо третиране и оползотворяване.

Битовите отпадъци да се събират в контейнер, до извозването им на Депо за неопасни отпадъци.

Всички отпадъци да се предават на лицензирани фирми, съгласно сключени договори и спазвайки изискванията на ЗУО и Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (Д.В. бр. 95 от 2004 год.)

Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 5 от ЗУО ДВ, бр. 86/30.09.2003г., със заповед да е определено отговорно лице за управление на опасни отпадъци.

3. Измерване и контролирането на количествата на постъпващите/образуваните отпадъци: да се извършва тегловно, чрез везна   при приемането и предаването на отпадъците за последващо третиране / оползотворяване или обезвреждане / на фирми притежаващи Разрешително по чл. 37 и / съгласно изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 / 2003 г. / и ще се документират в отчетната книга за постъпващите отпадъци.

4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности:

код R12 - размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите по букви "а" - "л" - предварително третиране преди оползотворяване, преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11;

код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване на отпадъци да се извършват при следните

Всички закупени и формирани от дейностите на площадките отпадъци да се сортират и съхраняват временно, и разделно по подходящ начин  до предаването им за последващо третиране и / или обезвреждане на фирми, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл.37 от ЗУО /ДВ бр. 86 от 2003 год./ и съответните мощности.

При предаване за транспортиране на опасни отпадъци; компоненти , възли и детайли, замърсени или съдържащи опасни вещества, се попълва транспортна карта по реда на чл.8 от Наредба №9 / 2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и  реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности / ДВ бр.95 / 04 год. /.

Транспортирането на формираните от дейностите на площадката отпадъци да се извършва съгласно изискванията на Глава пета, Раздел V от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 / 2003 год. /,  Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53 / 1999 год – ДВ бр. 29 / 99 г. / и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари / ДВ бр. 15 / 2004 г. /.

При извършване на дейностите по разкомплектоване на ИУМПС:

На закрит канал се източват всички смазочни, хидравлични масла, спирачни и др. течности от излезлите от употреба МПС в подходящи за целта съдове. При извършване на дейностите с тях, при евентуални авариини ситуации и разливи,  стриктно се спазват условията поставени  в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти / ДВ бр. 90 / 2005 год. /.

При извършване на дейностите с ИУЕЕО:

При извършването на дейностите с газоразрядни лампи / луминесцентни, живачни, металхалогенни, натриеви, ксенонови и др. / на  площадките се предприемат мерки за предотвратяване на случайното счупване или при авария на газоразрядни лампи , а именно – осигурява се налично количество сяра / най- малко 2 грама на 1 кг лампи /. При извършване на дейности с ИУЕОО и компоненти от него, ще се спазват изискванията поставени, в Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на отпадъци от ЕЕО / ПМС 82 / 06 год. – ДВ бр. 36 / 06 год. /.

При извършване на дейностите с НУБА:

На площадката ще се извършва само събиране и временно съхранение на НУБА, без никаква интервенция.

При извършването на дейностите със събраните негодните за употреба батерии и акумулатори / вкл. от ИУМПС, разкомплектовани на площадката / ще се спазват изискванията на  Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори / ПМС 144 от 2005 год. – ДВ бр. 58 / 2005 год. / .

Всички закупени и формирани от дейностите на площадките отпадъци се сортират и съхраняват временно, и разделно по подходящ начин  до предаването им за последващо третиране и / или обезвреждане на фирми, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл.37 от ЗУО /ДВ бр. 86 от 2003 год./ и съответните мощности.

5. Отпадъците, образувани на площадката, в т. ч. отпадъците, образувани от извършването на дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци на площадката*:

Площадка № 1:

| № | Вид на отпадъка |  | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 16.01.06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | 100 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Метали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.01.07* | Маслени филтри* | 6 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Замъресни с масла метали |
| 16.01.12 | Спирачни накладки различни от упоменатите в 16.01.11 | 3 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Метали |
| 16.01.13* | Спирачни течности* | 1 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Опасни вещества |
| 16.01.14* | Антифризни течности * | 3 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | - |
| 16.01.17 | Черни метали | 25 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Съдържат метали |
| 16.01.18 | Цветни метали | 3 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Съдържат метали |
| 16.01.19 | Пластмаси | 0,200 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Съдържат полимери |
| 16.01.20 | Стъкло | 0,200 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Съдържат силикати, полимери |
| 16.06.01* | Оловни акумулатори* | 100 | От разкомплекто- ването на ИУМПС на площадката | Олово, оловен оксид, сярна киселина |

| 19 | 16.02.15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване* | Вр.С – временно съхранява-не; | 20 | От дейностите по Пр. Т на събраното от физически, юридически лица и бита ИУЕЕО | Оловен оксид, живак,, киселини и др. течности и опасни вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16.02.16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | Вр.С – временно съхранява-не; | 10 | От дейностите по Пр. Т на събраното от физически, юридически лица и бита ИУЕЕО | Метали, полимери, силикати |
| 21 | 20.01.21* | Флуоресцен-тни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак* | Вр.С – временно съхранява-не; | 0,005 | От юридически, физически лица, администра-тивна дейност, бита и от помещенията на площадката | Стъкло, живак, метал |
| Други отпадъци, генерирани от дейностите, които се извършват на територията на цялата площадка : |  |  |  |  |  |  |

| 22 | 13.05.03* | Утайки от маслоулови-телни шахти* | Вр.С – временно съхранява-не; | 0,150 | От масло-уловителя на площадката | Смес от парафинови, нафтенови и ароматни въглеводороди и механични други примеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 15.01.10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества* | Вр.С – временно съхранява-не; | 0,300 | От дейностите на площадката | Метал, полимери замърсени със смес от парафинови, нафтенови и ароматни въглеводороди |
| 24 | 15.02.02* | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества* | Вр. С – временно съхранение | 0,300 | От дейностите по разкомплекто- ване на ИУМПС; Пр. Т на ИУЕЕО и аварии, разливи и др. дейности с отпадъци | Замърсени с масла абсорбенти / дървени стърготини, пясък и др. /, тъкани и текстил |
| 25 | 20.03.01 | Смесени битови отпадъци | Вр. С. – временно съхранение | 0,500 | От административ-ната и битова дейност | Хартия, пластмаса, хранителни и смет |

При извършване на дейностите по предварително третиране на  ИУЕЕО:

Забранява се :

1. депонирането на разделно събраното дефектирало електрическо и електронно оборудване.

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и управленски персонал за обслужване на площадките и инсталациите.

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се осъществяват за времето на действие на разрешението за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения авариен план, приложение № 2  към заявлението.

На територията на площадката, на която фирмата извършва дейности с отпадъци, да бъде създадена добра организация и ефективно се прилагат заложените в технологичния процес схеми за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за последващо третиране / оползотворяване и/или обезвреждане /  на събраните и генерирани отпадъци. Да е налице необходимата техническа обезпеченост.

При извършване на дейностите с отпадъци на площадката на фирмата да се предприемат следните   превантивни мерки за сигурност:

- експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите по отпадъците, да се извършват съобразно действащата организация на площадката;

-   при възникване на аварийна ситуация  да се уведомяват съответните органи – ППО, ГЗ, Спешна медицинска помощ, МВР и др.;

-  при работа  да се използват индивидуални средства за защита – работно облекло, ръкавици и др.;

- всички работници на площадката да са инструктирани и запознати с правилата за вътрешния ред и аварийния план;

- периодично да се проверяват съдовете в които се извършва временното съхранение на формираните от дейностите на площадката отпадъци, за тяхната експлоатационна годност.

Забранява се:

- смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;

- смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни;

- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства , както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона за управление на отпадъците;

- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане , освен временното им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това.

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг :

Отчетността относно управлението на дейностите по отпадъците на площадката да е съобразена с изискванията поставени в Глава четвърта, Раздел І на Закона за управление на дейностите по отпадъци / ДВ бр. 86 / 2003 год. / .

При извършване на дейностите  с ИУМПС  да се прилагат разпоредбите на Глава четвърта от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС / ДВ бр. 104 от 26.11.2004 год. /.

При извършване на дейностите с ИУЕЕО да се прилагат разпоредбите на  Раздел ІІІ, Глава седма от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на отпадъци от ЕЕО / ПМС 82 / 06 год. – ДВ бр. 36 / 06 год. /.

При извършване на дейностите  с негодни за употреба оловни акумулатори да се прилагат разпоредбите на Раздел ІІ, Глава седма от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори / ПМС 144 от 2005 год. – ДВ бр. 58 / 2005 год. /.

При извършване на дейностите с отработени масла и др. течности, съдържащи нефтопродукти, отпаднали от наличната техника, да се прилагат изискванията на Раздел ІІІ, Глава пета от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / ДВ бр. 90 / 2005г /.

За всички други отпадъци, които са събрани, формирани от дейностите на площадката и предадени за последващо третиране / оползотворяване или обезвреждане / да се прилагат разпоредбите на Наредба № 9 / 2004год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците / ДВ бр. 95/2004 год.).

При предаването за транспортиране на опасни отпадъци; компоненти, възли и детайли, замърсени или съдържащи опасни вещества, да се попълва транспортна карта по реда на чл.8 от Наредба № 9 / 2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и  реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности / ДВ бр.95 / 04 год.

Ежедневно да се попълват отчетните книги при приемане и предаване за последващо третиране на отпадъците , формирани от дейността на площадката

9. При закриването на площадките / прекратяването на дейността да се предприемат следните действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването  на терена:

-           Безопасното ликвидиране на дейностите и възстановяване на терените;

-	Всички отпадъци да бъдат предадени на фирми за последващо третиране /оползотворяване / обезвреждане / рециклиране/, съгласно действащата нормативна уредба в областта на екологичното законодателство;

-	В срок до един месец да се уведоми писмено РИОСВ - Пловдив за прекратяване на дейността.

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:

10.1. Предаването на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г.

10.2. Дейностите с масово разпространени отпадъци, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 24 от ЗУО.

10.3. Управлението на дейностите с отпадъци да бъде извършвано съгласно предвидената организация на труда и  управлението, както и утвърдената от РИОСВ – Пловдив “Програма за управление на дейностите по отпадъци”, изработена в съответствие с изискванията на чл. 31 от ЗУО.

Решението на Директора на РИОСВ гр. Пловдив може да се обжалва пред Министъра на околната среда и водите и/или административен съд Пловдив в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив:..................................

ИНЖ. ВАЛЯ АТАНАСОВА

Директор на Регионална инспекция

по околна среда и водите - Пловдив