## Образец № 8

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.Пловдив

## РЕШЕНИЕ

- № 09-ДО-987-00 от 20.07.2011 год.

Във връзка със заявление № УО-1122 от 31.05.2011  г.

на

„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АД

и

- на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),

- РАЗРЕШАВАМ

- за срок от 20.07.2011 год. до 20.07.2016 год.

на

„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АД

ІA. Да извършва дейности по : R1 - използването на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия;   R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване,  на обект:

1А) Площадка № 1 с местонахождение: с.Катуница, област Пловдив, община Садово,

ул. ”Илия Стоянов” № 6, парцел № І на кв.32 по плана на селото.

На посочената площадка да извършва дейностите по:  R1 - използването  на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия;  R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване на отпадъците, посочени в таблицата*;

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 02 03 04 | Материали негодни за консумация или преработване | R1 - Използване като гориво или по друг начин за получаване на енергия; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване | 20.000 | От външни фирми | Костилки от череши и др.отпадъци класифицирани с този код |

- Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от това решение и са неразделна част от него.

Д.Димитров: ...............................

За Директор на РИОСВ-Пловдив, Съгласно Заповед № РД-186/25.02.2010 год.на Министъра на околната среда и водите.

- ІІ. Условия по т. І от Решение №09-ДО-987-00 от 20.07.2011 год. на директора на РИОСВ, гр. Пловдив.

- На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по:  код R1 - използването  на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия; код R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване  да се извършват при следните

условия:

- 1.Площадката, на които се извършва дейностите да са със следните характеристики:

Да е оградена, с осигурена охрана и контролно – пропусквателен пукт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и бетон. Да са обособени места за  съхранение на  събраните от физически и юридически лица отпадъците, както и формираните от дейността на площадката.

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет:

Участъците на които се извършват дейности с опасни отпадъци да се оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29 / 99 г. /, както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци – Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване  /ИУЕЕО – ДВ бр. 36 / 2006 год. , посл. изм. ДВ бр. 29 / 2011 год. / и Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / ДВ бр.90 / 2005 год., посл. изм. ДВ бр. 29 / 2011 год. / .

Формираните отпадъци от дейността на обекта да не се преработват на площадката.

Същите да се събират и временно съхраняват на мястото на образуване и да се предават за последващо третиране на лица притежаващи мощности за това и необходимото разрешение по чл.12, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /  ЗУО  - ДВ бр. 86 / 2003 год. посл. изм. и доп. ДВ бр. 33 / 2011 год. /

- да се извършва разделно събиране и временно съхранение на мястото на образуване на производствените отпадъци в обособените и обозначени за целта места, в зависимост от техния произход, вид, състав и  свойства;

- отработени масла, смазочни и др. течни отпадъци  - да се съхраняват в   над писани за целта съдове в закрито складово помещение;

- разделно съхранение на опасните отпадъци в закрити контейнери поставени в склад на който е осигурена денонощна охрана.

- луминесцентните  лампи – да се събират във фабричните им опаковки поставени в отделен шкаф и да се съхраняват в охраняемо помещение – склад;

- всички опасни отпадъци да се събират разделно и се съхраняват в добре затварящи се стационарни или мобилни съдове изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете с опасните отпадъци да са разположени на закрито и да се обозначават с добре видими надписи ,,Опасен отпадък’’, код и наименование на отпадъка и опасните свойства съгласно заповед №3 на Министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването от 2004 г. за класификацията на отпадъците, дата на започване и приключване на запълването им и изискванията при транспортиране.

- транспортирането на производствените и опасни отпадъци да се осъществява от лица притежаващи необходимите разрешителни и лицензи за това, както и от  транспортни средства отговарящи на необходимите стандарти за превоз на опасни товари /отпадъци/.

Отпадък с код 02.03.04 ще се приема от външни фирми и ще се оползотворява, чрез изгаряне в котел за производство на пара.

Капацитетът на котела е 15 т/ час. Получената топлинна енергия ще се използва за захранване на технологичния процес на обекта.

Прогнозните количества на пепелта от котела е около 400 т/год.

3. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните отпадъци да се извършват: Посредством обемен или тегловен способ при приемането / предаването на отпадъците за последващо третиране и/ или обезвреждане на фирми притежаващи разрешение по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 / 2003 г. и зид.ДВ бр.33/2011 год. / и да се документират в отчетната книга за отпадъците.

4. Да се прилагат следните технологии и /или методи по видове дейности:

- Съдовете в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци да са изолирани от околната среда; корозивно устойчиви  спрямо веществата съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са  изработени, да не взаимодейства с тях  и да имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба №3 / 2004 год. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.44 от 2004 год.

Участъците на които се извършват дейности с опасни отпадъци  да се оборудват и експлоатират съгласно изискванията за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29 / 99 г. /, както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

Всички отпадъци, които се събират на площадките да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.

При извършване на дейностите с отработени масла, стриктно да се спазват изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците/ ДВ бр.86/2003 год.,изм. и доп. ДВбр.33/2011 год./, Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / ПМС № 230 / 2006 г- ДВ бр. 90 / 2005год. посл. изм. и доп.ДВ бр. 29 / 2011 год. /.

Опасните отпадъци да се събират разделно и да се съхраняват в добре затварящи се съдове изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците.

Луминесцентните лампи да се съхраняват във фабричните им опаковки в надписани, затворени съдове, поставени в закрит склад, изолирани от околната среда и в съответствие с изискванията поставени в Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ДВ бр.36/ 02.05.2006, изм. ДВ бр.5/20.01.2009 год./

Транспортирането да се извършва съгласно изискванията на Глава пета, Раздел V от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 / 2003 год.ЗИД ДВ.бр.33/2011 год./, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53 / 1999 год – ДВ бр. 29 / 99 г. /. и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари / ДВ бр. 15 / 2004 г. /, както и в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република България .

Опасните отпадъци да се транспортират разделно, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, до  лицензирани фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение по Закона за управление на отпадъците за последващо третиране , преработка  и/ или обезвреждане.

При транспортирането на опасните отпадъци да се попълва транспортна карта по реда на чл.8 от Наредба №9 / 2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и  реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности / ДВ бр.95 / 2004 год./.

Всички отпадъци, събрани от физически и юридически лица и съхранени на територията на площадката да се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр.29 / 99 год. /, както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

5.От извършването на дейностите по оползотворяване /обезвреждане на отпадъците се получават следните видове и количества отпадъци и /или крайни продукти:

Площадка № 1:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 02.07.01 | Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини | Временно съхраняване на мястото на образуване | 100 | От силозно стопанство | Наранени зърна от пшеница, царевица, ръж |
| 2 | 10.01.15 | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10.01.14 | Временно съхраняване на мястото на образуване | 400 | Котел за производство на пара при гориво биомаса | Пепел съдържаща елемнти полезни за почвата |
| 3 | 12.01.01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | Временно съхраняване на мястото на образуване | 0.5 | От ремонтна работилница | желязо |
| 4 | 12.01.03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | Временно съхраняване на мястото на образуване | 0.5 | От ремонтна работилница | Цветни метали |
| 5 | 13.02.08* | Други моторни,смазочни масла и масла за зъбни предавка | Временно съхраняване на мястото на образуване | 0.5 | От редуктотите на машините | Смес от парафинови,нафтенови и ароматни въглеводороди |
| 6 | 19.01.12 | дънна пепел и шлака различна от упоменатите в 19.01.11 | Временно съхраняване на мястото на образуване | 400 | Котел за производство на пара при гориво биомаса | Пепел съдържаща елемнти полезни за почвата |
| 7 | 19.08.12 | Утайки от биологично шречистване на промишлени отпадни води, различни от упоменатите в 19.08.11 | Временно съхраняване на мястото на образуване | 500 | От Вътрешно-завоско оборотно пречиствателно стъпало | Суха утайка, съдържаща елемнти полезни за почвата |
| 8 | 20.01.21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | Временно съхраняване на мястото на образуване | 0.1 | От смяна на излезли от употреба | Съдържащи живак |
| 9 | 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно обурудване, различно от упоменатото в 20.01.21 и 20.01.35 | Временно съхраняване на мястото на образуване | 0.1 | От администрацията | Офис техника |
| 10 | 20.03.01 | Смесени битови отпадъци | Временно съхраняване на мястото на образуване | 100 | Битова дейност на площадката | Хартия, пластмаса, хранителни и смет |

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и управленски персонал за обслужване на площадките и инсталациите:

Дейностите ще се извършват най-малко от 6 броя работници и 3 бр. управленски персонал.

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се осъществяват за времето на действие на разрешението за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения авариен план.

- експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите по отпадъците, да се извършват съобразно действащата организация на площадката;

-  при възникване на аварийна ситуация да се уведомяват съответните органи – ППО, ГЗ, Спешна медицинска помощ, МВР и др.;

- при работа да се използват индивидуални средства за защита – работно облекло, ръкавици и др.;

- всички работници на площадката да са инструктирани и запознати с правилата за вътрешния ред и аварийния план;

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг и контрол на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци:

За  отпадъците, които са събрани и  формирани от дейностите на площадката и предадени за последващо третиране /оползотворяване или обезвреждане /да се води отчетност , съгласно изискванията на Глава четвърта, Раздел І на Закона за управление на дейностите по отпадъци / ДВ бр. 86 / 2003 год., изм. и доп. ДВ бр.33 /2011 год. и Наредба № 9/2004год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците / ДВ бр. 95/2004 год.).

Произхода, вида и количествата да се описват в отчетните книги при приемане и предаване за последващо третиране

При извършване на дейностите с отработени масла и др. течности, съдържащи нефтопродукти, да се прилагат изискванията на Глава пета от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / ДВ бр. 90 /2005 год.посл. изм. и доп. ДВ бр.29 / 2011 год. /;

При транспортирането на опасни отпадъци, да се попълва транспортна карта по реда на чл.8 от Наредба №9/2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и  реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности / ДВ бр.95 / 04 год. /

9. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването (рекултивацията) на терена.

-   До един месец след прекратяване дейността на площадката, наличните количества отпадъци да се предадат за последващо третиране на лица и фирми, притежаващи съответните разрешителни документи, съгласно Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86 от 2003 год., изм. и доп. ДВ бр.33/2011 год.) Площадката да се почисти, рекултивира и да се уведоми писмено РИОСВ – Пловдив.

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:

10.1. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г.

В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

10.2. Дейностите с масово разпространени отпадъци, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 24 от ЗУО.

Решението на Директора на РИОСВ гр. Пловдив може да се обжалва пред Министъра на околната среда и водите и/или административен съд Пловдив в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Д.Димитров: ...............................

За Директор на РИОСВ-Пловдив, Съгласно Заповед № РД-186/25.02.2010 год.на Министъра на околната среда и водите.