## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 10 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

- РЕШЕНИЕ

- На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка със Заявление № УО – 254 от 24.02.2023г.

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

- № 09 – РД – 903 - 00 от 09.03.2023г.

- на

- „АВА ХИДРАВЛИКС“ ООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, кв. Източна индустриална зона, ул. „Удроу Уилсън“ № 16, ПИ 56784.527.39.3, с площ 205 кв.м. и ПИ 56784.527.39.7 с площ 404 кв.м.

  - Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности по кодове 2,3 | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 04 02 09 | Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) | Код R 03 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) (**); Код R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране); Код R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |
| 2 | 04 02 22 | Отпадъци от обработени текстилни влакна | Код R 03 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) (**); Код R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране); Код R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |
| 3 | 15 01 09 | Текстилни опаковки | Код R 03 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) (**); Код R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране); Код R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |
| 4 | 19 12 08 | Текстилни материали | Код R 03 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) (**); Код R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране); Код R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |
| 5 | 20 01 10 | Облекла | Код R 03 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) (**); Код R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране); Код R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |
| 6 | 20 01 11 | Текстилни материали | Код R 03 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) (**); Код R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране); Код R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и/или юридически лица |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Предвижданите дейностите  с отпадъци на площадка, да са с кодове и наименования, както следва:

R 3 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация)

R 12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11.

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Текстилните отпадъци, включително и дрехи втора употреба, дезинфекцирани, да се доставят на площадката с тирове и да се приемат за съхранение балирани и в биг-бегове в сграда с ПИ 56784.527.39.3 и площ 205 кв.м.

Производствената дейност да се осъществява на закрито в производствено хале с ПИ 56784.527.39.7 и площ 404 кв.м, в което да са обособени следните зони:

- Зона за ръчно сортиране. Сортирането да се извършва ръчно от персонала върху работни маси. Дейността да включва отстраняване на полимерните опаковки и отстраняване на пластмасови и метални аксесоари като копчета и ципове;

- Зона за нарязване, гладене и опаковане. Дейността да включва процесите оразмеряване (40/40 см), нарязване и гладене, които да се извършват машинно със специализирана за това машина с марка „Wolf“ и капацитет до 600 кг/час и преса за гладене, след което готовият продукт да се балира на бали до 10 кг.;

- Зона за складиране на получената продукция и експедиция. Получените текстилни продукти да бъдат предоставяни за продажба и използвани за абсорбенти за почистване и полиране.

Основните процеси, които ще се извършват да са:

- Приемане на отпадъци от юридически лица;

- Измерване на тяхното количество на автокантар и/или електронната везна;

- Сделките с юридически лица да се извършват на база на сключен договор, срещу представена/изготвена фактура.

- Съхраняване на отпадъците до предаването им за последващо третиране.

- Предварително третиране на приетите отпадъци – сортиране.

- Съхраняване на образуваните отпадъци до предаването им за последващо оползотворяване от лица притежаващи съответните разрешителни.

- Предаване на отпадъци за последващо оползотворяване, рециклиране и/ или обезвреждане.

Всички отстранени опаковки, пластмасови и метални аксесоари да се събират разделно и да се предават за последващо третиране на дружества, притежаващи документи по чл, 35 от ЗУО.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- 2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- 2.1. Площадката, на която „АВА ХИДРАВЛИКС“ ООД“ извършва дейности с отпадъци, да е разположена в обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, кв. Източна индустриална зона, ул. „Удроу Уилсън“ № 16, ПИ 56784.527.39.3, с площ 205 кв.м. и ПИ 56784.527.39.7 с площ 404 кв.м.

2.2. На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

- Да е с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване

- Да е оградена, с осигурена денонощна охрана.

- Да се обособят участъци за разделното събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, формирани от дейността на дружеството.

- На входа да е изграден контролен и приемателен пункт с кантар, чрез който да се осъществява входящ контрол на приеманите отпадъци;

Транспортното обслужване да се извършва чрез автомобилна връзка с пътния участък от уличната мрежа, който да е в непосредствена близост до обекта.

Постъпилите на площадката отпадъци, в зависимост от вида им да се складират разделно  на  достатъчно разстояние едни от други с цел недопускане на смесване по между им.

Да е обособена зона за подготовка преди последваща преработка, където да се извършва  сортиране на отпадъчния материал по вид и състав .

Съхраняването на отпадъците да се извършва по начин по който не се допуска разпиляването им.

Местата и участъците за третиране на отпадъците да са ясно обозначени и отделени от останалите съоръжения в обекта.

Формираните от дейността на площадката отпадъци да се съхраняват и транспортират по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклиране и оползотворяване. Отпадъците да се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешения, съгласно чл. 35 от ЗУО, (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., с посл. изм. и доп.).

3. Дейностите, които ще се осъществяват на площадката за третиране на отпадъци да осигуряват преработване на отпадъците, което не уврежда човешкото здраве и не използва вредни за околната среда методи на оползотворяване.

Да се спазват изискванията на Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр.81/2004 г.), както и изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

4. Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на                Наредба № 1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г. с посл. изм. и доп.), издадена на основание чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

5. Да се уведомят компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци.

6. Местоположението на съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите сгради да се определя при спазване на противопожарните строително-технически норми (ПСТН), санитарно-хигиенните изисквания и нормативно установените сервитути на елементите на техническата инфраструктура, при осигуряване на най-кратки комуникационни и технологични връзки.

7. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за след експлоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци.

8. При извършването на дейностите с отпадъците да се спазват изискванията на ЗУО, както и актуалните подзаконови нормативни актове по прилагането му.

9.       ЗАБРАНЯВА СЕ:

- смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;

- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства, както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона за управление на отпадъците;

- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен временното им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ – Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на посочения в акта адресат, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ  ..........................................

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/