Приложение № 2 към чл. 6

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ПЛОВДИВ

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„ АРЕСГАЗ“ ЕАД (предишно наименование „Черноморска технологична компания” АД)  -гр. Варна ул. „Цар Симеон I“ №25, 052 /920-920,

1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2,  БУЛСТАТ 813101815

(седалище)

2. Пълен пощенски адрес: 1301 София, район „Триадица”, ул. „Алабин“ №36, ет.2

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: „Газоснабдяване на гр. Сопот – проектиране и изграждане на газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия”

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Местоположението на инвестиционното намерение е община Сопот, гр. Сопот. Газоразпределителната мрежа следва да обхване всички съществуващи улици, с цел достигане до всички потенциални потребители на природен газ. Предвижда се  трасетата на газопроводите да се разположат в уличните платна, тротоарите или в тревни площи, в урбанизираната територия. След приемане на план схемата за газоснабдяване на урбанизираната територия на гр. Сопот се пристъпва към инвестиционно проектиране и изграждане на газоразпределителната мрежа.

Газоснабдяването на урбанизираната територия на гр. Сопот обхваща процесите на проектиране и изграждане на газоразпределителна мрежа необходима за доставяне на природен газ до стопанските и битови потребители в гр. Сопот.

Газоразпределителната мрежа представлява система от подземни и надземни газопровади и прилежащите съоръжения към тях, съгласно технологията на процеса, опериращи с максимално работно налягане до 16 bar.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение следва да се реализира на база издадени лицензии на името на „Черноморска технологична компания” АД от КЕВР за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ съответно: Лицензия № Л-333-08 / 12.07.2010 г. за разпределение на природен газ на територията на Община Сопот, издадена от КЕВР и Лицензия № Л-333-12 / 12.07.2010 г. за снабдяване с природен газ на територията на Община Сопот и е в пряка връзка с Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2021-2030 г.  Плана е одобрен с Решение по Протокол № 516/11.03.2021 г. от заседание на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД и с него се предвижда да се изгради газопроводно отклонение до Сопот и Хисаря и изграждане на автоматична газорегулираща станция (АГРС). След АГРС ще се изгради разпределителен газопровод обект на друго инвестиционно намерение, който ще направи връзка на мрежата на „Булгартрансгаз” ЕАД и газоразпределителната мрежа на гр. Сопот.

Уведомлението се отнася за ново инвестиционно предложение и неговото реализиране е пряко свързано със Закон за енергетиката (ЗЕ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Газоразпределителната мрежа представлява система от подземни и надземни газопровади и прилежащите съоръжения към тях, съгласно технологията на процеса, опериращи с максимално работно налягане до 16 bar.

За ИП има издадено решение да не се извършва ОВОС, но  към настоящия момент е загубило правно действие, в съответствие с писмо Изх. № 02710-5/08.07.2022г. на РИОСВ Пловдив.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Основните природни ресурси, които се използват са инертни материали – пясък, трошен камък (чакъл), асфалтови фракции, съгласно приетата нормативна база и технологията на процеса на строителство на подземни газопроводи. Предимно се използва пясък като мека подложка на дъното на траншеята – 0,1 м под тръбите и 0,1 м над тръбите.    Останалата част от траншеята се запълва с материал от изкопа и се възстановява хумусния слой, за трасета преминаващи през тревни площи в урбанизираната територия. При разполагане на газопроводи по улични платна покрити с асфалт, над газопровода се насипа пясък до ниво, след което по технология се запълва с чакъл и се възстановява асфалтовата настилка. През терени покрити с паваж, над слоя чакъл се полага слой пясък и се възстановява паважната настилка, а през тротоари с плочки над газопровода се насипва пясък до 0,1 м, връща се част от изкопната маса и преди възстановяване на плочките под тях се насипва слой пясък.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на строителството в зависимост от покритието на терена, по който ще преминават трасетата на газопроводите, ще се генерират отпадъци (асфалтови смеси, почва, камъни и др.), които ще се предават на оторизирани фирми за събиране и транспортиране на отпадъци. Отпадъците ще се събират разделно и ще се предават за оползотворяване. Предаването и приемането на строителните отпадъци ще се извършва  въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност. Не се очаква замърсяване от изтичане на горива от строителната техника. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места.

По смисъла на Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 1.04.2004 год.  генерираните отпадъци са с кодове 170504 - почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, 170302 (асфалтови смеси, различни от упоменатите в код 17 03 01) и 170101-бетон.

Обема на тези отпадъци ще зависи пряко от дължината на газоразпределителната мрежа, която ще се изгражда всяка година. От своя страна дължината ще зависи от броя стопански и битови клиенти, които желаят да бъдат газифицирани. Поради тази причина на този етап е трудно да се прогнозират количествата отпадъци, които ще се генерират и периодичността на извозването им. За всеки етап на изграждане на газоразпределителна мрежа с дължина над 1500 м към инвестиционния проект  ще се изготвя План за управление на строителните отпадъци.

През периода на изпълнение на проекта, при всички видове дейности се генерират битови отпадъци. Задължително е провеждането на мероприятия за намаляването им:

- Битовите отпадъци да се събират в полиетиленови  пликове на работните участъци още при формирането им и да се поставят в контейнерите, разположени в обслужваните територии;

- Металните и пластмасови отпадъци да се сепарират и предават за вторична преработка;

- Строителните отпадъци да се транспортират до съответните депа, определени и посочени от общините, на чиято територия се извършват дейностите по газификация;

- При условие, че се формират замърсени с нефтопродукти отпадъци, те да се предават за преработване на лицензирани по Закона за управление на отпадъците оператори;

- Почистването на тръбите външно, преди заваряване посредством бластиране да се извършва в затворено приспособление за улавяне на материала;

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Замърсяване и дискомфорт на околната среда би се получило единствено по време на строително монтажните работи на газоразпределителната мрежа. Нормалната експлоатацията на газоразпределителната мрежа не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда и генериране на шум. Природният газ не дава отрицателни емисии в околната среда.

Основните стационарни съоръжения – газорегулаторен пункт (ГРП), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани и в района около тях практически е невъзможно замърсяване на въздуха. Основните инградиенти на природния газ са: метан ~ 98% и етан ~ 1.5%. Съдържанието на сероводород в природния газ е под 0.04% и поради това газът не се категоризира като суровина, съдържаща сероводород.

Транспортираният природен газ има следния компонентен състав:

•   метан 			- 96.732%

•   етан			-   1.668%

•   пропан 			-   0.537%

•   бутани			-   0.087%

•   пентани			-   0.016%

•   хексани			-   0.009%

•   азот				-   0.755%

•   въглероден двуокис	-   0.097%

Физико-химичните свойства на газа са:

•   плътност на газа при нормални условия  	   	- 0.6931 кг/нм³

•   нисша калоричност					- 8129 ккал/нм³

•   висша калоричност					- 9012 ккал/нм³

•   долна критична граница на взривяване	  	-   4.97 обемни %

•   горна критична граница на взривяване	   		- 15.97 обемни %

- по сертификат на Булгартрансгаз за периода 01.11 -  01.12.2013 г.

Както се вижда от горепосочените данни, природният газ е по-лек от въздуха и при авария се разсейва в атмосферата.

Възможността за перфектна настройка на горивните системи предотвратява образуването на СО почти напълно, а СО2 в сравнение с останалите горива е много по-малки количества. Начинът на горене (фронтово) и съставът на газа гарантират силното намаляване емисиите на азотни окиси.

Мероприятията за снижаване нивото на вредното въздействие върху околната среда по време на строителство на газопроводните мрежи, за избягването му или ликвидиране на последиците от него се свеждат до следното:

По отношение на прахоотделянето:

●  Всички дейности по прокопаването на уличната мрежа да се извършват при подходящи атмосферни условия (по-висока влажност и слаби ветрове);

- Прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка да се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (между изкопаването и засипването) с цел намаляване на емитирания прах от формираните депа;

- Почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране да се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;

- Механичното почистване на газопровода от вътрешната страна да се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;

- Да се сведе до минимум движението на автотракторна техника по трасето на работа.

По отношение отделянето на вредни газове и други замърсители от автотранспортната и строителна техника (СО, SO2 , NOx,Pb аерозоли):

- Да се минимизира движението на незаети в строителството автомобили;

- Автотракторната техника да се концентрира на по-къси участъци за по-бързо приключване на дейността в определения участък;

- Прокопаването и обратната засипка да се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.

- Да се използват машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околнота среда.

По отношение на заваръчните аерозоли:

- За снижение на отделяните количества заваръчни аерозоли се препоръчва по възможност да се използват пълноценно възможностите на заваряване в защитна газова среда (СО, аргон);

- Да се наемат за изпълнители висококвалифицирани заварчици, недопускащи брак и увеличаване на количеството употребени електроди.

По отношение на природния газ:

- Запълването на тръбопровода с газ да се извърши на отделни по-къси  участъци;

- Дейността да се проведе при съобразяване с метереологичните условия (слаб вятър, ниско атмосферно налягане, по-ниски температури и т.н.);

- Да не се запълва тръбопроводът по време на активна дейност на населението на територията, през която се преминава.

Мероприятия за снижаване нивото на вредното въздействие върху почвите, за избягването му или ликвидиране на последиците

- При прокопаване на траншеята да се извършва разделно депониране на хумусния слой от мъртвицата;

- При оформянето на строителната полоса да не се допуска разширение извън предписаните сервитутни граници;

- Да не се допуска погребване на отпадъци в траншеята;

- При обратната засипка да се изпълни изкопът отначало с негодната мъртвица, върху която да се насипе хумусът без да се валира, а да се остави за самостоятелно слягане под въздействието на природните условия;

- По възможност за транспортни и строителни мероприятия да се използват съществуващи трасета;

- Да се сведе до минимум преминаването през зелени площи и да се извърши след преминаването техническа и биологическа рекултивация.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Предложението не е с типичен производствен характер и при реализацията или експлоатацията му не се създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната сряда.
	Работата с природен газ принципно обаче притежава определена доза риск от възникване на инциденти предизвиквани от природни бедствия, злонамерени действия от външни субекти, технически аварии или при неправилно боравене с инсталацията от страна на обслужващия персонал. От тази гледна точка инвеститорът е предвидил и предприема действия за минимизиране на евентуалните рискове като осигурява напълно независим автоматичен контрол на дейността по експлоатация, осигуряване на пълна документация срещу външно посегателство и обслужване на най-високо ниво от квалифициран персонал.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

По смисъла на на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

"Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в)минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух.

Вредно въздействие върху човешкото здраве не се очаква т. к. предложение не е свързано с процеси отделящи вредни вещества и замърсяващи околната среда с недопустимо въздействие върху нейните фактори, изредени по- горе. Запазената чистота на компонентите/факторите на околната среда няма да има отношение към евентуално последващо и да повлияе недопустимо върху здравето на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Предложението ще се реализира на територията на община Сопот, в урбанизираната територия. По съществуващата улична регулация, без засягане на частни имоти и излизане извън урбанизираната територия.

Приложена е план-схема за газификация на гр. Сопот с отразена кадастралната карта на града и нанесени трасета на газопроводите по всички улици (Приложение 1).

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Основните процеси при реализиране на инвестиционното предложение са проектиране, строително монтажни работи и експлоатация на газоразпеделителната мрежа.

Проектирането обхваща процесите на пред проектните проучвектиране, съгласуване и издаване на резрешителни за изграждане, съгласно действащото национално законодателство.

Изграждането включва строително монтажни работи (СМР) по прокопаване на траншеи и полагане на тръби предвидени за транспортиране и разпределение на природен газ и изграждане на съоръжения към тях. Съгласно нормативните изисквания за подземни газопроводи могат да се използват метални тръби (стоманени тръби) или тръби от полиетилен висока плътност (PE-HD, PE 100). За надземни газопроводи и съоръжения се използват само метални тръби и фасонни части. Диаметрите на тръбите се определят на база хидравлични изчисления с критерий спазване на допустимите отклонения от зададеното работно налягане и скорост на транспортиране на природния газ.

Строителните работи включват прокопаване на траншеи с широчина около 40-60 см и дълбочина средно 100 см, полагане на метални или полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10 см над горната образуваща на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната им последователност.

Съгласно направените маркетингови проучвания за потенциалните стопански и битови потребители е определен максимален капацитет на газоразпределителната мрежа за разпределяне количества природен газ в кубически метри за час, Qmax=5700 нм3/час и на годишна база Qгод. = 5,6 мил. нм3/год.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Трасетата на разпределителните газопроводи се прокарват под улични платна и тротоари, в тревни площи, а също така и през частни имоти при спазване изискванията на Закона за енергетиката и Закон за устройство на територията. За изграждането и ще се използва съществуващата пътна инфраструктура на града и не съществува необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Газоразпределителната мрежа на гр. Сопот ще се изгражда на етапи. Етапността ще зависи от желанието на потенциалните потребители на природен газ да бъдат присъединени към газоразпределителната мрежа. Изграждането на газоразпределителната мрежа ще се извършва на база одобрена от Общински съвет на Община Сопот специализирана план-схема за газификация. Строително-монтажните работи ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект, базиран на план-схемата за всеки отделен етап. След строително-монтажните работи ще следва въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Данните за количествата консумиран газ автоматично съответства на намаляване на количествата отпадъчните емисии в атмосферата, отделяни от изгарянето на сегашните енергийни източници – мазут, нафта, дърва, въглища и др. Известно е,  че продукти от изгаряне на природния газ са въглероден двуокис и вода, т.е. безвредни продукти.

В рамките на инвестиционните проекти се прилага План за организация и изпълнение на строителството, План за безопасност и здраве при изпълнение на СМР, План за управление на строителните отпадъци. Експлоатацията на мрежите става от екип по поддръжка и експлоатация, съгласно определена в Инструкция схема на работа.

6. Предлагани методи за строителство: Технологията за изпълнение на строителството включва следните фази:

Подготвителни работи и мобилизация:

откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво, мобилизиране на човешки ресурс и техника;

Общо строителни дейности:

Типично строителство на сграден фонд няма да се осъществява. Изграждането на трасето и полагането на тръбопровода ще се осъществи подземно чрез изкопаване на траншеи посредством строителна техника и полагане на тръбните връзки.

Изкопни работи, моделиране на терена: Земните работи включват направа на траншея в земни почви и обратно засипване. При затревените участъци изкопът на траншеята се извършва след изземване на хумуса, а обратното засипване – преди връщане на хумуса. Ширината на ивицата от която се изземва хумуса, зависи от характера на терена, през който минава трасето, а дълбочината е винаги 0,45м. Хумусът се запазва в близост до изкопа и след засипване на траншеята хумусът се връща, разстила се като най-горен пласт и се заглажда или се  депортира съгласно указания и определено местоположение от Община Сопот. Траншеите за полагане на газопровода са  с широчина от 0.4 до 0.6 м, с максималната дълбочина от 0.9 до 1.1 м, за да бъде постигнато минимално земно покритие на газопровода от 0.8 до 1.1 м; ); местоположението на проводите ще се означи със сигнална лента със съответния надпис, положена на разстояние 0.5 м под повърхността на терена; преди обратно засипване на земните маси в изкопаните траншеи, те ще бъдат почистени от замърсявания, камъни, едри буци пръст и др.; не се предвижда използването на взривни работи;Изкопите, в близост до подземните комуникации и други “тесни” места, се извършват ръчно с повишено внимание, под контрола на Инвеститора и организациите, стопанисващи тези комуникации.

Честа практика за полагане на газопроводните тръби (с оглед да не се нарушава целостта на пътната настилка и да не се налага промяна в движението на моторните превозни средства) е да се използва метода на хоризонтално сондиране.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Предложението е доказано от издадени лицензии на името на „Черноморска технологична компания” АД от КЕВР за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ съответно: Лицензия № Л-333-08 / 12.07.2010 г. за разпределение на природен газ на територията на Община Сопот, издадена от КЕВР и Лицензия № Л-333-12 / 12.07.2010 г. за снабдяване с природен газ до краен потребител на територията на Община Сопот.

Използването на природен газ за различни дейности (гориво за транспорта, гориво за домакинствата, енергоносител и др.) е голямо предимство пред използването на други енергийни източници имайки предвид опазването на компонентите на околната среда. За съжаление в България и конкретно в района на гр.  Сопот няма изградена газоразпределителна мрежа за доставка на т. н. „синьо гориво“ до основните „дребни“ потребители, поради което е по-високо потреблението на по-замърсяващи енергоносители.

Инвеститорът, отчитайки тази констатация и имайки предвид, както изискванията за снижаване на замърсяването на околната среда, предприема начални действия за реализация на своята инициатива.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Картовите материали показват разположението и границите на инвестиционното предложение и предоставят информация за характеристиките на средата и територията за реализация. В посредствена близост няма разположени елементи на национална екологична мрежа. Предвижданията на инвестиционното предложение не противоречат на забраните, посочени в Заповедите на Министъра  на околната среда и водите, свързани със защитената зона.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

В съседство на ГРМ са разположени частни и общински имоти в регулация. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху имотите в съседство.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Трасетата на газоразпределителната мрежа не попадат в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000.

ИП не попадаи не засяга уязвими зони за защита на водите.

ИП не засяга райони със значителен потенциален риск от наводнения и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени.

Най-близката защитена зона по натура 2000 е „Централен Балкан” с код BG0000494. Централен Балкан е един от трите национални парка в Република България. Той е разположен в Средна Стара планина и засяга части от Габровска, Ловешка, Пловдивска, Софийска и Старозагорска области. Зоната не засяга територията на нашето инвестиционно предложение.

Над 55% от зоната е покрита с гори, 97% от които с естествен произход. С особено висока стойност са буковите гори, които са характерни за Стара планина. Средната им възраст тук е 135 години. Простират се на надморска височина от 900 до 1600 м. На територията на парка се намират над 7% от всички букови гори в България и едни от най-големите и най-добре съхранени букови масиви в Европа.

Иглолистните са предимно черно борови насаждения. Откритите тревни пространства, пасищата и храсталачните съобщества също заемат голям процент от територията. Обработваемите земи съставляват около 10% от общата площ. Национален парк „Централен Балкан“ е признат за Орнитологично важно място със световно значение, защото съхранява всички срещащи се в България видове птици от алпийския биом и значими в световен мащаб популации на други видове птици. Общо в Парка се срещат 224 вида птици. Установени са 123 вида през гнездовия период, 22 от тях са включени в Червената книга на България

Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на дървета и растения, тъй като то не засяга областите на естественото им разпространение. Няма опасност от увреждане на селскостопанските култури или отглеждания в близост добитък. По никакъв начин няма наруши естественото състояние на местообитанията и няма да се наруши тяхната площ.

Инвестиционното предложение след неговото реализиране не представлява заплаха за унищожаване на екземпляри от защитените видове, не може да предизвика обезпокояване на тези видове през периодите на размножаване, отглеждане на малките, зимуване и миграция и по никакъв начин няма да наруши екологичното равновесие.

Като се отчетат и обстоятелствата, че районът на строителство е отдалечен от горски насаждения, строителството ще се осъществява поетапно, като всеки етап ще е от порядъка на 30 календарни дни, процесът не е съпроводен с големи шумови емисии може да се направи заключение, че инвестиционното предложение няма да нанесе никакви поражения върху ЗЗ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Единственият строителен материал, необходим при изграждането на газопровода е пясъкът.  Свързването на полиетиленовите тръби се осъществява посредством електрозаваряване, за което се използват  преносими генератори. Временно и изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като строително -  монтажните работи се извършват в светлата част на деня.   При строителството се ангажират местни фирми и работна ръка.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За всички предстоящи за строеж обекти се набавят разрешителни от оторизирана фирма за технически надзор, от органите на ПБЗН, от Изпълнителна агенция „Железопътна инфраструктура” при преминаване на ж.п. линии, „Басейнова дирекция” и „Напоителни системи” при пресичане на реки, Агенция „Пътна инфраструктура” при преминаване и/или пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа и др. Необходимо е съгласуване с местните експлоатационните дружества, имащи подземна инфраструктура.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

Инвестиционото предложение ще се реализира на територията на община Сопот, в урбанизираната територия на гр.Сопот.

- съществуващо и одобрено земеползване;

За реализацията на инвестиционото предложение няма да се наложи ново зониране на територията. Не е наложително зиниране на съседни територии и промяна на техния статус свързано с това инвестиционно предложение.

- мочурища, крайречни области, речни устия;

ГРМ не е разположена в близост на мочурища, крайречни области, речни устия, като по този начин няма вероятност то да повлияе или върху него да повлияят неблагоприятни стечения на обстоятелства, възникнали от характера на ареала.

- крайбрежни зони и морска околна среда;

Територията на бъдещото ИП е разположена доста отдалечено от крайбрежни зони и морска околна среда, поради което няма вероятност то да повлияе или върху него да повлияят неблагоприятни стечения на обстоятелства, възникнали от характера на цитираните зони.

- планински и горски райони;

Територията на бъдещото ИП е разположена в Централна България, в плодородната Стремска долина. Предложението не е с типичен производствен характер и при реализацията или експлоатацията му не се създават рискове от възникване на инциденти, свързани със замърсяване на планински и горски райони.

- защитени със закон територии;

Трасетата на газоразпределителната мрежа не попадат в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Трасетата на газоразпределителната мрежа не засягат елементи от националната екологична мрежа

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Територията на гр. Сопот, в който ще се  реализира ИП се намира в Стремската долина , в подножието на Стара планина , на 510 м н.в.

Неговото изграждане няма да промени съществено съществуващият ландшафт, тъй като се предвижда главно да се движим в уличната мрежа. ИП няма да въздейства на съществуващите в района видими или открити обекти на културно историческото наследство.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Територията на реализация на бъдещите ни инвестиционни намерения е уличната мрежа. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху съседни територии.  Характера на ИП не е предпоставка за възникване на въздействия върху зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита територии.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

Характерът на ИП не е предпоставка за възникване на потенциални значими вредни въздействия водещи до значителни последици за компонентите на околната среда.

- Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Вредно въздействие върху човешкото здраве не се очаква, защото инвестиционното предложение не е свързано с процеси отделящи вредни вещества и замърсяващи околната среда с последващо влияние върху хората.

Не се предвижда вредно въздействие и върху материални активи. Използването на природните ресурси е в нормални рамки за дейността.

Въздействие върху атмосферния въздух с емитиране на вредни вещества се очаква да е минимално, няма да се реализират горивни процеси или такива които отделят високи нива на вредни емисии в атмосферата.

Въздействието върху територията на реализация (почви, растителен и животински свят, ландшафт) е пряко, незначително, възстановимо. Няма да се реализира въздействие върху и без това бедния от към разнообразие животински и растителен свят.

Въздействието върху повърхностните и подземните водите също ще е несъществено, минимално. Отпадъчни води от обекта не се генерират.

Вредните физични фактори ще се формират временно (през строителния период), въздействие минимално, обратимо, без кумулативен ефект. Очакваните инцидентни нива на шум при строителството ще са в границите на около 50 dBA.

Няма да има недопустимо вредно въздействие върху околната среда от генерирани отпадъци, тъй като те ще са минимално количество, дори и през строителния период и ще се третират организирано от оператора по чистота за региона.

Не се въздейства върху човешкото здраве, защитени природни обекти, културно исторически паметници.

Няма дя се променят характеристиките на ландшафта (изгледни пространства, вид на ландшафта и др).

При нормална експлоатация няма предпоставки за възникване на аварийни ситуации.

- Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвиква въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху растителността в района. Изграждането на инсталацията и съпътстващите инфраструктурни връзки няма да засегне площи с естествена растителност. Унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на автохтонната (коренна) флора в района и растителното биоразнообразие като цяло.

На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение няма добри условия за обитание на животински видове, гнездене и укриване на птици. Тъй като в близост до площадката няма обработваеми площи и влажни биотопи и няма условия за изхранването на прелетните и зимуващите птици не се очаква отрицателно въздействие върху биологичните видове и по-специално върху орнитофауната с оглед използването на прилежащите територии за почивка по време на прелета.

Заключение

По отношение на растителния свят, при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие, тъй като не се засяга обработваема земеделска земя, където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус

По отношение на животинския свят, при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие. Загубата на хабитати на някои гнездещи видове птици с природозащитен статус същото не се очаква, тъй като инвестиционното предложение е в урбанизираната територия, в уличната мрежа на гр.Сопот.

- Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Бъдещото инвестиционно предложение не е подложено на риск от големи аварии и бедствия. Поради това не се очакват никакви последици спрямо неговото съществуване произтичащи от големи аварии. При евентуални природни бедствия (земетресения, наводнения и др.) биха могли да настъпят определени събития, водещи до изтичане на газ ( но газа е по-лек от въздуха и при авария се разсейва в атмосферата) и невъзможността за експлоатацията му.

- Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Възникналите, макар и минимални въздействия ще са с временен непряк харакер ( при строителните дейности), с очакван минимален отрицателен ефект.

- Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Степента и обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на обекта и минимален за съседни територии т.е. в землището на гр.Сопот. Няма да има засегнато население от съседни населени места.

- Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността за поява на въздействие е сведена до възможният минимум с предвидените от инвеститора мерки за предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на последствията. Евентуалните въздействия ще са с ниска интензивност и комплексност.

- Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Настъпването на въздействията е свързано с началото на строителните дейности. Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатация на обекта е сведена до минимум. По отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите, ландшафта е обратимо и възстановимо.

- Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Бъдещето инвестиционно намерение е в урабанизираната територия на града, като се взема под внимание всички съществуващи комуникации и се спазват отстоянията по наредба, за да няма съприкосновеност с останалата подземна комуникация.

- Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Характерът на инвестиционното намерение е такъв, че евентуалните въздействия породени от неговата реализация и експлоатация ще са изключително минимални и поради това няма нужда от по-ефективното им намаляване.

- Трансграничен характер на въздействието:  От реализацията на инвестиционното предложение няма да възникнат проблеми в контекста на трансграничното замърсяване.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Природният газ не генерира отрицателни емисии в околната среда.

Основните стационарни съоръжения – газорегулаторен пункт (ГРП), тръбопроводи, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани и в района около тях практически е невъзможно замърсяване на въздуха. Основните инградиенти на природния газ са: метан ~ 98% и етан ~ 1.5%. Съдържанието на сероводород в природния газ е под 0.04% и поради това газът не се категоризира като суровина, съдържаща сероводород.

Транспортираният природен газ има следния компонентен състав:

•   метан 									- 96.732%

•   етан									-   1.668%

•   пропан 									-   0.537%

•   бутани									-   0.087%

•   пентани									-   0.016%

•   хексани									-   0.009%

•   азот									-   0.755%

•   въглероден двуокис							-   0.097%

Физико-химичните свойства на газа са:

•   плътност на газа при нормални условия  			      - 0.6931 кг/нм³

•   нисша калоричност						     - 8129 ккал/нм³

•   висша калоричност					                - 9012 ккал/нм³

•   долна критична граница на взривяване	  	                -   4.97 обемни %

•   горна критична граница на взривяване	   	                - 15.97 обемни %

Данните са съгласно сертификат на Булгартрансгаз

Както се вижда от горепосочените данни, природният газ е по-лек от въздуха и при авария се разсейва в атмосферата.

Възможността за перфектна настройка на горивните системи предотвратява образуването на СО почти напълно, а СО2 в сравнение с останалите горива е в значително по-малки количества. Начинът на горене (фронтово) и съставът на газа гарантират силното намаляване емисиите на азотни окиси.

Необходимо е при извършване на строителството и експлоатацията на обекта отрицателните въздействия върху околната среда да се сведат до минимум.

По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът да предвиди следното:

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на строителство:

-	при строителството да се използват най-кратките маршрути за придвижване на автотракторната техника;

-	използване на съществуващата инфраструктура;

-	депониране и съхраняване на хумусния слой и използването му при озеленителните мероприятия;

-	недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху земята и почвите през строителния период;

-	регламентирано управление на генерираните отпадъци;

- спазване на нормативните документи регламентиращи проектирането и строителството на газоснабдителни системи;

- установяване на добра организация на строителните процеси;

- провеждане на инструктаж на работниците за дейностите по опазване на околната среда и техните задължения и отговорности, съобразно конкретни видове и обем работи;

- провеждане на технически контрол за изправност на механизацията с цел предотвратяване на изтичането на масла и други нефтопродукти, както и недопускане на ремонтни дейности на повредена техника на територията на строителната площадка;

- контрол по ограничаване действията на работниците и механизацията само в рамките на определените с инвестиционен проект необходими площи; недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на терените граничещи със строителната площадка;

- своевременно почистване на строителната площадка от всички ненужни препятствия, отпадъци и излишни земни маси; разделно събиране, временно складиране предаване и депониране на генерираните СО на подходящите за целта места;

- периодично оросяване на земните маси, източници на прахови емисии, при необходимост.

- след приключване на строителните дейности по полагане на газопровода, водопровода и електрически кабел ще бъде извършена техническа рекултивация на засегнатия терен;

- всички дейности по прокопаването на уличната мрежа да се извършват при подходящи атмосферни условия (по-висока влажност и слаби ветрове);

- прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка да се извършват на отделни участъци, в кратки срокове (между изкопаването и засипването) с цел намаляване на емитирания прах от формираните депа;

- почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране да се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката;

-	механичното почистване на газопровода от вътрешната страна да се извършва на къси отделни участъци и изтласкваният въздух да се почиства на изхода от праха;

-	да се сведе до минимум движението на автотракторна техника по трасето на работа;

-	да се минимизира движението на незаети в строителството автомобили;

-	автотракторната техника да се концентрира на по-къси участъци за по-бързо приключване на дейността в определения участък;

-	прокопаването и обратната засипка да се извършат с високопроизводителни машини, в кратки срокове.

-	да се използват машини, работещи по обекта в отлично техническо състояние по отношение на замърсяване на околната среда, недопускащи течове на нефтопродукти в почвата и незамърсяващи околната среда;

-	при оформянето на строителната полоса да не се допуска разширение извън предписаните сервитутни граници;

-	да не се допуска погребване на отпадъци в траншеята;

-	при обратната засипка да се изпълни изкопът отначало с негодната мъртвица, върху която да се насипе хумусът без да се валира, а да се остави за самостоятелно слягане под въздействието на природните условия;

-	да се сведе до минимум преминаването през зелени площи и да се извърши след преминаването техническа и биологическа рекултивация.

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при експлоатация:

- спазване на нормативните документи регламентиращи експлоатацията на газоснабдителни системи;

- разработване на авариен план за обекта, съгласно чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия и провеждане на обучение на обслужващия персонал за защита при бедствия;

- прилагане на подходящи мерки за управление на риска съгласно информацията в Информационния лист за безопасност;

- поддържане в изправност на технологичното оборудване на обекта, включително предпазно-отсекателната арматура, която осигурява автоматично прекратяване на подаването на газ при промяна в параметрите на настройка на вход и изход;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се уведомява Кмета на Общината посредством представяне на настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно настоящето инвестиционно предложение с цел изясняване на общественият интерес. Преди всичко е в обществен интерес, бъдещото разширяване на съществуващата и въведа в експлоатация  ГРМ пред използването на други енергийни източници имайки предвид опазването на компонентите на околната среда и намаляването на вредните емисии. Ще се създаде предпоставка за по-устойчиво развитие на региона.