УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-67/30.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 12.04.2022 г. е извършена комплексна проверка в обект - Предприятие за производство на продукти от пуклива и захарна царевица, намиращ се в с. Труд, ул. „Димитър Полянов“ №30, експлоатирано от „АСТ Попкорн“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие: атмосферен въздух и шум в околната среда.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени;

- вход-изход на суровини и готови продукти;

- производствени линии;

- цех производство на композитни опаковки;

- компресорно отделение;

- климатични системи.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Предприятието е въведено в редовна експлоатация през месец октомври 2020 г. от гл. архитект на община Марица. Основната дейност в обекта е свързана с производство на продукти от пуклива царевица.

1. По компонент „Атмосферен въздух“ :

Дейността в обекта не е свързана с термична обработка на суровини и в тази връзка не се експлоатира горивен източник. За климатизация на административната и производствената част се ползват общо 9 броя климатични системи, работещи с флуорсъдържащи парникови газове. При проверката са представени досиета на системите, изготвени в съответствие с образеца по приложение №3 на Наредба №1 от 2017 г. (обн. ДВ. бр. 20 от 20217 г. с посл. изм. и доп.). Системите са действащи към момента на извършената проверка. В качеството си на оператор на стационарни климатични инсталации дружеството не е изпълнило задължението си по чл.36 от Наредба № 1/17.02.2017 г., като не е предоставило в РИОСВ-Пловдив отчет за 2021 г. в срок до 15.02.2022 г. по приложение № 9 от същата Наредба № 1/17.02.2017 г. за ползваните в обекта климатични системи.

2. По фактор „ Шум в околната среда“:

При проверката, извършена съвместно с представител на РЛ-Пловдив към ИАОС гр. София  са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда през дневния период от площадката на обект – „Предприятие за производство на пуклива царевица“, намиращо се в на ул. „Димитър Полянов“ №30  в с. Труд. Измерените стойности са в рамките на определените допустимите гранични стойности за дневен период. Основните източници на шум в обекта са компресорна инсталация и вентилационни системи към производствените линии в предприятието, които работят през дневния период, времето от 8:00 ч. до 17:00 ч. През вечерния период от 19 до 23 ч. и нощния период - от 23 до 7 ч. на площадката на обекта няма действащи източници на шум.  Важно е да се посочи, че транспортното обслужване на производствените обекти в зоната се осъществява по обходен път на с. Труд, общ. Марица, с което се ограничава преминаването на транспортните средства през населеното място.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма дадени предписания

При проверката не са дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка са установени несъответствия с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. За констатираното нарушение ще бъдат предприети съответните административнонаказателни действия спрямо дружеството.