Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

на Обект: „Млекопреработвателно предприятие”  с. Тополово, община Асеновград

Собственик и Ползвател на обекта: „Тополово – Агрокомерс” ООД гр. София

Дата на извършване на проверката: 19.05.2014г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД-123/19.05.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

Основен предмет на дейност– производство на млечни продукти - кашкавал, сирене,извара, масло и др. В момента в предприятието се преработват около 14 т. сурово мляко.

1.Цели  на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда, както и по спазване изискванията на ЗОПОЕЩ.

2.Проверени инсталации и дейности:

-инсталация за обратна осмоза

-площадка за съхранение на отпадъци

-котелна централа – 1бр. котел

-хладилни камери за готова продукция

-омекотителна инсталация за сурова вода

-резервоари  за суроватка

- безотточни резервоари 2 бр. за събиране на отпадъчните води – 100 -120 м3

- резервоари за свежа вода

- резервоари за сурово мляко

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент  „атмосферен въздух”- за нуждите от топлина се използва котелно с 1 бр. котел работещ на гориво природен газ. Мощността на котела е 400 кW  и не подлежи на собствени периодични измервания. В обекта се експлоатират 17 бр. хладилни и климатични инсталаации, работещи с озоноразрушаващи вещества и хлорирани парникови газове, за които дружеството представя пред РИОСВ-Пловдив информация по Приложение №6 към чл.11 и 36 от Наредбата за ОРВ и ФПГ в срок до 15.02. на текущата година. Две от инсталациите работят с фреон R 22, като общото количество е 25кг. За всички инсталации се водят досиета съгласно изискванията на Наредбите за ОРВ и ФПГ по Приложение 1 към чл.5 ал.2 и Приложение 1 към чл.30 и 31. За 2014г. е извършена проверка за херметичност на всички инсталации от лице притежаващо документ издаден от ББКМ.

В обекта се използват следните химични вещества – натриева основа, азотна киселина, йод, хипохлорид и миещи препарати. Не  се представи оценка за безопасно съхранение на използваните ОХВ и смеси, както и  информационни листове за безопасност.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/  - От дейността на обекта се формират битово- фекални и производствени отпадъчни води, които се събират в два безотточни резервоара  и  периодично се извозват и предават за пречистване в ГПСОВ – Пловдив от фирма „Зимер” ООД на база сключен договор. При проверката не се представиха кантарни бележки за предадените за пречистване количества отпадъчни води, както и  договор между „Зимер” ООД и „В и К” ЕООД гр. Пловдив за пречистване на отпадъчните води. Представени са банкови извлечения за заплатена услуга за  източване на резервоарите и превоза на  отпадъчните  води за пречистване.

3.3.Фактор отпадъци – от дейността на дружеството се формират производствени и опасни отпадъци с кодове съгласно Наредба №3/2004г, както следва:

-производствени отпадъци -020599,020501,150101,150102,150104

-опасни отпадъци -200121*,150110*

За отпадъци с кодове 020599, 020501,150101, 150102 и 200121* са представени утвърдени работни листове за класификация на отпадъците от 29.06.2011г. Дружеството не е извършило класификация за отпадъци с кодове 150104 и 150110. Не се спазват условията за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци, а именно: на територията на площадката липсват обособени и обозначени съгласно изискванията на Наредба №32004г. с код и наименование на отпадъка, места и съдове обезпечаващи разделното събиране и временно съхранение  на образуваните от дейността  производствени и опасни отпадъци. В момента на проверката не се представят и не се водят отчетни книги за формираните отпадъци съгласно Наредба №2/2013г. Представените отчетни книги  по време на проверката са съгласно изискванията  на Наредба №9/ 2004г./отменена/ и са водени до м. август 2013г. Представени са договори за предаване на отпадъци с „Папир БГ” ООД, и  „Аркус-99” ООД.

3.4.Фактор шум – основни източници на шум в околната среда са: хладилни агрегати, аспирация,транспорт свързан с производството, и др. Предприятието се намира в регулационните граници на с. Тополово и пряко граничи с жилищни сгради. Най-близките жилищни сгради са на около 10м. от границата на обекта. Режима на работа е от 8 -17часа.

Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети  /ЗОПОЕЩ/ /ДВ бр.43 от 2008 год./ - при извършеният оглед на площадката се установи, че в предприятието се извършват дейности по съхраняване и употреба на химични вещества и смеси,  предназначени за измиване и дезинфекция на машини и съоръжения. Използват се разтвори от азотна киселина, натриева основа, йод, хипохлорид. Към момента на проверката не са представени данни за количеството на употребяваните химични вещества. За измиване на помещенията се ползва вода от собствен водоизточник, за водовземането от който , дружеството е подало заявление  в БДУВ ИБР- Пловдив  с вх. № РК-369/09.08.2011г.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив оценка за безопасно съхранение на използвани в обекта ОХВ и смеси изготвена съгласно изискванията на Наредбата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси

- Да се изискат от доставчика ИЛБ на използваните химични вещества и смеси използвани в обекта, съгласно Регламенти 1907/2006 и 1272/2008 на ЕО

- Да се представи в МОСВ информация  съгласно чл.4 и чл.5 от Наредбата  за регистъра /ДВ бр.109 от 2008/ за включване в публичния регистър на операторите извършващи

дейност по т. 6 от Приложение №1 на ЗОПОЕЩ, като писмено се уведоми РИОСВ- Пловдив

- Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи  на  причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба № 1 (ДВ бр. 96/2008), включително и превантивните и оздравителни мерки и минималния размер на разходите за  тяхното изпълнение, като оценката се  представи  пред РИОСВ- Пловдив.

- Да се входират в РИОСВ- Пловдив за утвърждаване и заверка от директора  работни листове за класификация на некласифицираните отпадъци и отчетни книги по Наредба №2/2013г. за всички отпадъци формирани от дейността

- Да се представят  в РИОСВ- Пловдив договори с фирма "Зимер" ООД, както  и между "Зимер" ООД и "В и К" ЕООД за пречистване на отпадъчните води, кантарни бележки  за периода от 01.01.2014 - до 19.05.2014г

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителя на „Тополово-Агрокомерс” ООД гр. София.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното  несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са  направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.