Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти”, находящo се в село Желязно, община Марица, област Пловдив

Стопанисван от: „Номан Алджунейди Къмпани” ЕООД, село Желязно

Дата на извършване на проверката: 24.11.2020 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

Основание на проверката: Заповед № РД – 270/10.11.2020 г. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове към тях.

Проверени са : 1. Отпадъчни води и локална пречиствателна станция

2. Климатично и хладилно оборудване

3.Документи, касаещи Закона за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух; и подзаконовите нормативни актове към тях.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на млечни продукти от сурово мляко. Работи се 8 часа при 5-дневна работна седмица.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води, които след локално пречистване в пречиствателна станция с биологично стъпало заустват в повърхностен воден обект, за което дружеството е в процедура по получаването му.

4.2.  Атмосферен въздух – На площадката на обекта се експлоатират 8 бр. хладилни съоръжения попадащи в обхвата на контрол на Нредба 1/17.02.2017 г. При проверката са представени досиета на всички съоръжения. Досиетата се водят редовно с отразени проверки за течове, съгл Регламент (ЕС) № 517/2014 г. Наличните хладилни инсталации са етикетирани, съгл чл. 12 от същия Регламент.  Експлоатираният за производствени нужди парен котел, работещ с дизелово гориво е с номинална топлинна мощност 2,650 мW и е въведен в редовна експлоатация през 2019 год. Изпускащото устройство към котелът е оборудван с пробовземна точка. Дружеството е изпратило в РИОСВ-Пловдив План за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, утвърден от Директора на РИОСВ-Пловдив. Собствени периодични измервания са проведени през септември 2020 год. Резултатите са представени в РИОСВ-Пловдив. Не са установени превишения на нормите за допустими емисии, определени в част 2 от Приложение №1 към чл. 15 от Наредбата за СГИ. Изследванията са проведени от акредитирана лаборатория.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

Не са дадени предписания.

Утвърдил:

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА,

Директор на  РИОСВ – Пловдив