ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Супермаркет Лекси“ - гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56,

собственост на „Алекс Трейд“ ЕООД

На основание План за контролната дейност за 2021г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-78/29.04.2021г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 11.05.2021г. е извършена комплексна проверка в обект „Супермаркет Лекси“,  с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56, собственост на „Алекс трейд“ ЕООД,  ЕИК-200978413, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ №58.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и химични вещества и управление на риска, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), подзаконовите нормативни актове към него, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- хладилни и климатични инсталации;

- търговско и складово помещение

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: В обект „Супермаркет Лекси“, с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56, се извършва търговия с хранителни и нехранителни стоки.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

Дружеството е оператор на хладилни съоръжения /2 бр. / и климатична инсталация по смисъла на т.10 от § 1 на Допълнителните разпоредби към Наредба №1 /17.02.2017г. и чл. 2, т.8 на Регламент (ЕС) №517/2014. Флуорсъдържащите парникови газове, с които е заредено хладилното оборудването са в количества над 500 тона СО2 еквивалент. В изпълнение на чл.5, ал.1 от Регламент (ЕС) №517/2014, хл. съоръженията са оборудвани с известителна система за откриване на течове. Представените досиета на инсталациите, съответстват на изискванията по чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. с отразени проверки за течове от сертифицирани лица. Етикетите на оборудването съответстват на изискванията по чл.12 от Регламент (ЕС) №517/2014 за етикетиране на оборудване, съдържащо ФПГ. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив годишен отчет по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата наредба.

В обекта не се експлоатира оборудване, съдържащо контролирани вещества в обхвата на Регламент 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.

- По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“ :

Проверката е във връзка с изпълнение на дял II от Регламент (ЕО) №1907/2006 (REАCH) от производители и вносители на дървени въглища на територията на Република България от страни извън Европейския съюз. В търговската част на магазина се предлагат дървени въглища от две фирми „Шери-61“ ЕООД и „Любекс-К“ ООД. С писма е изискана допълнителна информация от производителите, вносителите и/или дистрибутора за изпълнението на дял II от Регламент (ЕО) №1907/2006 (REАCH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка на управителя на дружеството е дадено предписание в срок до 18.05.2021 г. да се представят в РИОСВ-Пловдив документи, удостоверяващи монтажа и извършената профилактика на системата за откриване на течове за хладилното оборудване в обекта.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дружеството спазва изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и химични вещества и управление на риска, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), подзаконовите нормативни актове към него, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета. Даденото  предписание е изпълнено в указания срок.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/