Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 28.11.2014г. проверка  на  обект „Предприятие за бутилиране на минерална и изворна вода“ находящо се в гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, ул. „Камилите“ №2, собственост на  „БК Хисар“ ЕООД,  с адрес на управление: гр. София, Община Столична, Област София, бул. „Черни връх“ №46 на основание Заповед № РД - 292/ 27.11.2014 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ - План за контролната дейност на инспекцията през 2014г.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност в обекта е производство минерална и изворна вода.

Извършен е обход на обекта и проверка на място на следните дейности:

- Площадки за съхранение на отпадъците.

- Наличните климатични инсталации.

3.  Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда

„БК Хисар“ ЕООД е правоприемник на фирма „Мавър 2000“ ЕООД видно от представеното актуално състояние към момента на проверката.

3.1. Компонент  „Въздух“

В обекта се експлоатират три броя климатични системи „колонен тип“, за които има изготвени и се водят редовно досиета на системата, съгласно приложение №3 към чл.30, ал.2 и чл. 31, ал. 2 към Наредбата за прилагане на регламент 1005/2009г. Извършва се редовна проверка за херметичност от фирма притежаваща документ издаден от ББКМ – „Клима сервиз“ ЕООД. Лицето извършващо проверка за херметичност притежава сертификат №1526 от 22.03.2011г. Количеството на фреона е по 3.9 кг. за всяка инсталация и видът му е R410А. В обекта няма налични горивни инсталации. На територията на площадката на която се извършва дейността се използват дезинфектанти в минимални количества под 1 тон на год., които са разградими и са представени информационни листове за безопасност.

3.2.  Фактор „Екологична отговорност”

„БК ХИСАР“ ЕООД не извършва дейности по приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ - ДВ бр.43 от 2008г./ Дружеството притежава концесия  от 01.06.2001г. и сертификат №28 на МЗ от 30.12.2010 за добив на минерална вода от извор „Чобан чешма“.

3.2.  Фактор „Управление на отпадъците”

При направения обход на площадката се установи, че от дейността на дружеството се формират производствени и опасни отпадъци, като за същите е извършена класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците, като са представени утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците.

Отредени са места и зони за разделно съхранение на формираните от дейността отпадъци, в зависимост от техния вид, състав и свойства, които са обозначени с код и наименование.

Представени са писмени договори сключени с лица, на които се предават формираните от дейността отпадъци, притежаващи съответните разрешителни документи.

„БК ХИСАР“ ЕООД води ежемесечна отчетност за формираните производствени и опасни отпадъци в заверени от директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по приложение №1 от Наредба №1 /ДВ бр.51 от 2014г./

Дружеството пуска на пазара на територията на Р. България опаковани стоки, за което притежава договор за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки, с организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки „Екобулпак” АД за периода 01.01.2013г.-31.10.2014г.

При проверката се установи, че в дружеството са изготвени и  водят редовно следните документи:

-   Месечна справка декларация за пуснатите на пазара опаковки, попълвана съгласно  приложение №13 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Наредбата) за период 01.01.2013г. – 31.10.2014г.

- Вътрешно фирмена спецификация, съгласно приложение №12 от Наредбата за 2014г.

- Отчет за пуснатите на пазара опаковки, подаван към „Екобулпак“ АД.

- Платежни документи удостоверяващи заплащане на дължимото лицензионно възнаграждение за период 01.01.2013г. – 30.10.2014г.

Утвърдил:.................................

г-н Тамер Бейсимов

Директор на регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив