Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-290/10.10.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 22.10.2024 г. е извършена комплексна проверка в обект „Птицекланица за гъски“ с местонахождение: общ. Брезово, гр. Брезово, ул. „Днепър” №2, стопанисван от „БРЕЗОВО“ ЕАД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти: атмосферен въздух и води.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- котелно помещение

- хладилно оборудване

- пречиствателна станция за производствени и битово-фекални води

- документация, която операторът следва да води, съгласно нормативните изисквания

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обекта се извършва клане и разфасовка на водоплаващи птици, производство на охладени и замразени продукти и консерви.

По компонент „Атмосферен въздух“:

За производствени нужди дружеството експлоатира парен котел, работещ с гориво метан. От страна на дружеството се провеждат собствени периодични измервания /СПИ/ на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух по реда на Глава V от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Резултатите от провежданите СПИ се представят в РИОСВ-Пловдив в нормативно определения срок с доклад по чл.39, ал.2 от същата Наредба №6/1999 г. и показват спазване на нормите за допустими емисии, определени в Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/27.06.2005 г.

За съхранение на готова продукция в обекта се използват хладилни камери. Хладилните системи работят с флуорсъдържащи парникови газове - R-407C, R-134A, R-449A в количества над 5 t CO2 eq. По смисъла на определението дадено в §1, т.10 от Допълнителната разпоредба на Наредба №1/2017 г. дружеството се явява оператор на хладилното оборудване и в качеството си на такъв, същият спазва изискванията, произтичащи от чл.29, ал.1 и ал.5, чл.35, ал.1, т.1, и чл.39а, ал.1 и ал.2 от  Наредба №1/2017 г. Досиетата на хладилните системи се водят редовно. Оборудването е етикетирано в съответствие с изискванията за съдържание. Подаденият годишен отчет в ИС ФПГ е със статус „валиден“.

По компонент „Води-отпадъчни“:

Формираните производствени  и битово-фекални отпадъчни води се отвеждат за пречистване в локална пречиствателна станция с биологично стъпало и се заустват в р. Рахманлийска, част от водно тяло с код BG3МА300R069. Цикълът на пречистване е такъв, че изтичането на пречистените отпадъчни води е след 2:00 ч. и към момента на проверката липсва отток, позволяващ вземане на проби за анализ. Пункта за собствен мониторинг е обозначен, с осигурен безопасен достъп за вземане на проби. Монтирано е измервателно устройство за отчитане на количествата заустени отпадъчни води.

„Брезово“ ЕАД притежава Разрешително за заустване, издадено от БД ИБР. Дружеството изпълнява заложените в разрешителното условия. Определените индивидуални емисионни норми се спазват. Единствено при резултатите от мониторинга за 3-то тримесечие на 2024 г. е установено минимално отклонение по показател общ N. От страна дружеството се заплаща такса за заустените водни количества.  Докладът по чл.48, ал.1, т.12  от Закона за водите е представен пред РИОСВ-Пловдив в срок.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

На изп. директор на „Брезово“ ЕАД е дадено едно предписание по компонент «Води»,  за изпълнението на което ще бъде извършен последващ контрол.

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти.