Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Предприятие за производство на кожи, гр. Асеновград”, община Асеновград,

- Стопанисван от: “Берк–кан 99“ ЕООД гр. Асеновград  ул. „Цар Иван Асен II“ № 108

Дата на извършване на проверката: 27.04.2015г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Химични вещества и смеси

Основание на проверката: Заповед № РД - 93/16. 04.2015 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени са:

- 2 бр. работни помещения

- Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води

Констативна част:

„Предприятие за производство на кожи“, гр. Асеновград е въведено в редовна експлоатация с Удостоверение № 76/14.08.2012год. от Община Асеновград.  Има издадено решение за преценка необходимостта от ОВОС /писмо с изх. № ОВОС-105 от 29.12.2011 год. от РИОСВ- Пловдив/. Цехът за пиклиране /първично изпиране / на кожите е преустановил дейността си през юни 2013 год. Последната партида реализирана продукция от изпрани кожи е през м. юли 2013 год. При проверката се констатира, че  барабаните за пране от цеха за пиклиране са демонтирани. Работното помещение се ползва за изкупуване и осоляване на кожи от ДПЖ и ЕПЖ, както и за сортиране по вид, цвят и размер. За консервиране на кожите се полза готварска сол.  Осолените кожи се съхраняват в 2 бр. хладилни камери.

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент  води – При строителството на цеха за пиклиране на площадката е изградено пречиствателно съоръжение. От производствената дейност извършвана на обекта не се формират отпадъчни води.  Отпадъчните  битови води са включени в колектор Б ф1250 район „Запад“ гр. Асеновград.

3.2.Химични вещества и смеси- За осоляване /консервиране/ на кожите  се използва обикновена готварска сол, която се доставя от „Черноморски солници“ АД гр. Бургас и „Кодак БГ“ ЕООД гр. Пловдив  в разфасовки от 25 и 250 кг.

Съответствие, последващ контрол -  не са  констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.

Утвърдил:

доц. Стефан Шилев

Директор на регионална инспекция по околната среда  и водите -  Пловдив