Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Млекопреработвателно предприятие”  с. Долнослав, община Асеновград

Стопанисван от: ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев”

Дата на извършване на проверката: 22.04.2014г. гр. Пловдив

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 83/08.04.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

Основен предмет на дейност – производство на млечни продукти–кашкавал, масло,извара и топени сирена. В момента в предприятието се преработват около 8 т./ден  сурово мляко.

1.Цели  на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.При проверката са проверени:

- Пречиствателна станция за отпадъчни води с анаеробно стъпало и оползотворяване на биогаз към млекопреработвателното предприятие

- Съдове за събиране на смесени  битови отпадъци, опаковки от хартия, картон и пластмаса

- ВиК проект на ЛПСОВ

- Протоколи от проведен собствен мониторинг

- Оглед на река  Луда Яна в точката на заустване

- Документи по ЗУО

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1 По компонент  води / отпадъчни/  - ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев”  притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с №  33140096/13.04.2011 г. издадено от БДУВ ИБР-център Пловдив. Отпадъчните води формирани от дейността на обекта /битови и производствени/ заустват в  р. Луда Яна , приток на р. Сушица.  За пречистване на отпадъчните води е изградена и въведена в редовна експлоатация Пречиствателна станция за отпадъчни води с анаеробно стъпало и оползотворяване на биогаз към млекопреработвателното предприятие, с Удостоверение №87/2012г. издадено от Община Асеновград. Подадено е заявление в БДУВИБР- Пловдив /вх. № ПВОЗ-23/11.04.2014г./ за получаване на разрешително за заустване на действащ обект. Количеството на заустваната вода се измерва. По време на проверката са представени протоколи от изпитване от които е видно, че има превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели „общ азот” и „общ фосфор”. Установи се изнасяне на утайка от вторичен утаител. Взета е проба вода от пункт съгласно РЗ. При огледа на реката в точката на заустване не се констатира замърсяване.

3.2.Фактор отпадъци – При направения обход  на площадката на предприятието се установи, че дружеството формира отпадъци, както следва: материали негодни за консумация от преработката на мляко; утайки от пречистване на  отпадъчни води на мястото на образуване; хартиени и картонени опаковки; пластмасови опаковки; дървесни материали; опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества; флуоресцентни тръби съдържащи живак; смесени битови отпадъци

При проверката са представени:

- утвърдени от  РИОСВ-Пловдив работни листове по Приложение №6 от Наредба  №3/2004г.

- отчетна книга за образуваните и третирани  отпадъци, съгласно отменената Наредба № 9. Книгата е  заверена от директора на РИОСВ-Пловдив

- договори между  ЕТ „Бонитрекс–Наско Бончев”  и „Хефти метълс” ООД за предаване на флуорисцентни тръби от 02.01.2014 г. и „Зимер” ООД за почистване на резервоар  за утайки и част от канализацията на предприятието от 04.01.2012г. със срок 31.12.2012г. Други договори не бяха представени

- утвърдена фирмена програма с Решение № 187/27.01.2012г.

Дружеството представи сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект” АД гр. София /№ 0290/25.05.2011г. и  Удостоверение към договора за периода 01.01.2014г до 31.12.2014г. ЕТ „Бонитрекс–Наско Бончев”  опакова готова продукция в полиетиленови, хартиени и  картонени опаковки. Не бяха представени  платежни документи удостоверяващи  заплатената продуктова такса за цялата 2013г, както и платежен документ до 31.03.2014г.

Дружеството не представи  вътрешно-фирмена спецификация  по Приложение № 12 от Наредбата за продуктовите такси за 2013г. Не бяха представени месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки, размера на продуктовата такса по Приложение № 13 от горе цитираната наредба за периода от 01.01.2013г до  31.03.2014г.

При проверката се констатира, че цялото количество цвик получен от преработката на сурово мляко се използва за производство на биогаз за технологичните нужди на  предприятието.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се изготви и представи в РИОСВ- Пловдив за заверка  отчетна книга по Приложение №1 от Наредба № 2/2013г

- Да се представи актуален договор с фирма, която има разрешително по чл.35 от ЗУО за предаване на описаните в констативния протокол отпадъци

- Да се представят вътрешно-фирмена спецификация по Приложение № 12  от наредбата за продуктовите такси за 2013год.; месечни справки-декларации по Приложение № 13 от  същата наредба за периода от  01.01.2013г до  31.03.2014г.; документ удостоверяващ заплатената продуктова такса /фактури/ за същият период; справка за количеството опаковки пуснати на пазара за първо тримесечие на 2014г.

- Да се обособи място или съд за отпадък с код 200121* , като всички съдове се надпишат с надписи съгласно Наредба № 3/2004г.

- Да се предприемат действия за въвеждане на ЛПСОВ в нормален технологичен режим, с цел да се преустанови изнасянето на утайка и се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителя на ЕТ „Бонитрекс–Наско Бончев”  гр. Пловдив.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното  несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.