УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2022г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-136 от 26.05.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 07.05.2022г.

Обект – Млекопреработвателно предприятие,

с местонахождение: област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок Извор,

собственост на „Бор Чвор“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор и компонент: отпадъци  и отпадъчни води.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Площадка за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени отпадъци

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект – Млекопреработвателно предприятие: област Пловдив, община Първомай, с. Дълбок Извор, се извърши проверка:

- По фактор „отпадъци“:

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове. Отчетността за отпадъците се води в електронната система (НИСО), като отчета за отпадъците за 2021г. е подаден в срок.

Представиха се договори за предаване на формираните от дейносността на дружеството отпадъци от 01.08.2020г. с „Екологика Асеновград“ ЕООД, договор от 04.01.2021г. с „Папир БГ“ ООД и други фирми. Има места и съдове за съхранение на различните по вид отпадъци, надписани с табели, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. и доп.).

Готовата продукция (млечни продукти с логото на „Бор Чвор“) се опаковат в пластмасови, хартиени и картонени опаковки, след което  се предлагат на вътрешния пазар на Република България.

Представи се договор от 02.03.2005г. с „Екобулпак България“ АД (организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки).

За участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп.), „Бор Чвор“ ЕООД представи удостоверение издадено от организацията, като същото важи  до 31.12.2022г.

Дружеството е изготвило месечни справки декларации, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп.) за период от 01.01.2022г. до 31.05.2022г. Редовно се заплаща лицензионното възнаграждение към организацията, за което се представиха фактури и платежни към тях.

- По компонент „Води“

За заустваните пречистени отпадъчни води на обекта, дружеството е притежавало Разрешително за заустване с краен срок на действие 26.07.2021г. В законоустановения срок в ДБ-ИБ-Пловдив е подадено заявление за продължаване срока на действие на разрешителното.

За пречистване на отпадъчните  битово-фекални води и производствени води на обекта има пречиствателно съоръжение за биологично пречистване с непрекъснат режим на изпускане и заустване в река Тополовска в една точка.

Дружеството е изпълнявало заложените условия в Решението за заустване. Пункта за мониторинг е обозначен, безопасен и  с постоянен достъп до него. Пробовземане и изследване на проби отпадъчни води се извършва от акредитирана лаборатория. Резултатите от проведен собствен мониторинг се представят в РИОСВ-Пловдив. Води се дневник за технологична експлоатация на пречиствателното съоръжение, представя се справка за заустено водно количество.

От представените протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения.

Дружеството провежда мониторинг на повърхностни води – река Тополовска в два пункта на мониторинг – на 100 м. преди и 100 м. след точките на заустване. В срок до 31.03.2022г. в РИОСВ-Пловдив е представен, доклад по чл. 48, ал.1, т. 1 от Закон за водите. Взета е проба за анализ от  РЛ-Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и химични вещества и управление на риска.