ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка в обект

„Птицекланица” на  „Брезово” АД, гр. Брезово

На 12.11.2013г. на основание Заповед № РД-292/07.11.2013 г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив е извършена проверка на „Птицекланица”, гр. Брезово, собственост на „Брезово ” АД. Комплексната проверка е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролна дейност на РИОСВ- Пловдив за 2013г.”

I. Цел на проверката:

Основната цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на обекта по спазване изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие.

II. Проверени инсталации и дейности:

- производствен корпус;

- пречиствателна станция;

- котелно;

- съоръжения на хладилна и климатична инсталации;

- склад за съхранение на опасни химични вещества;

- места за временно съхранение на отпадъци;

- бутилкова метан инсталация;

- резервоари за течен азот и промишлен газьол;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух”

За производствените нужди на дружеството има изградена котелна централа с инсталирани 2 броя парни котли, с основно гориво, комбинирано- промишлен газьол и метан. Представен е в РИОСВ- Пловдив доклад за извършени собствени непрекъснати измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник, няма констатирани отклонения от нормите. В обекта има инсталирани 15 броя хладилни инсталации, за които има изготвени досиета за техническото им състояние. Проверките за херметичност се извършват редовно от лица притежаващи документ за правоспособност.

- Компонент „Води”

От дейността на обекта се формират битово- фекални и производствени отпадъчни води, които постъпват за пречистване в ЛПСОВ за биологично пречистване. Станцията работи на автоматичен режим, с постоянно наблюдаващ оператор. Пречистените отпадни води се заустват в р.Розовецка, за което дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от БДИБР- Пловдив. Дружеството провежда заложения в разрешителното за заустване собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Представен е доклад за изпълнение на условия в разрешително за заустване за 2012г. в законовия срок.

- Фактор „Отпадъци”

За образуваните от дейността на дружеството производствени и опасни отпадъци се притежават и представиха следните документи: утвърдени работни листове за класификация на отпадъците; утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците; отчетни книги за образувани отпадъци по Наредба №9/2004г. (отменена) и Наредба №2/2013г.; годишен отчет за 2012г. представен в ИАОС- София; договори с юридически лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО (ДВ бр.53/2012г.), на които се предават образуваните отпадъци. Организирани са места и съдове за разделно събиране и временно съхранение на образуваните производствени и опасни отпадъци, обозначени със съответния код и наименование. Опасните отпадъци се съхраняват в затворени съдове, в самостоятелни, закрити помещения с ограничен достъп.

4. Фактор „шум”

Обектът се намира в производствено- складова зона, граничеща непосредствено с жилищна зона. Основни източници на шум в околната среда на територията на предприятието са: съоръжения на хладилна, климатична и аспирационна системи към Производствен корпус и транспорт свързан с производството. На 20.05.2013г. РИОСВ- Пловдив е провела контролни измервания на еквивалентните нива на шума, излъчван в околната среда от обекта. Установено е спазване на нормите за шум по границата на производствената площадка и норма „ден” в място на въздействие.

5.  „Екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Обектът попада в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване  на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г.), а именно т.3, т.4 и т.6  от Приложение № 1 на закона. На проверката се представиха информационни листове за безопасност на опасни химични вещества и смеси и биоциди, а също така и изготвената от дружеството собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива. Дружеството е включено в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ. „Брезово” АД, като част от Euralis Gastronomie Holding (Франция), притежава сключена застраховка, включваща материални и нематериални щети.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив