ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №355-Н0/2008г. издадено на Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”

В периода от 27.05.2015г. до 29.05.2015г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.98/2014г.),  Заповед №РД-132/25.05.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център, гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително № 355-Н0/2008г., издадено на Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай” находящо се в землището на с.Цалапица, местност „Паша махала”, Община Пловдив, Област Пловдив

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително № 355-Н0/2008г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност „Паша махала“, включващо:

- Клетка №1;

- Клетка №2;

- Клетка №3;

- Клетка №4;

- Клетка №5;

- Клетка №6;

- Клетка №7;

- Клетка №8;

- Клетка №9;

- Клетка №10;

- Клетка №11;

-	Клетка №12;

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 29.05.2014г. до 29.05.2015г. включително, във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталацията посочена в условието, попадаща в Приложение №4 на ЗООС.

Условие №3.Обхват

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от 02.10.1990г., Анекс от 17.03.2005г. и Допълнително споразумение от 05.03.2012г. в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №355-Н0/2008г. между Община Пловдив и “Водстрой-Пловдив” АД, гр. Пловдив.

Осъществяваните дейностите по стопанисване на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 27.08.2014г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени пет Протокола от проведени обучения на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Условие №4.Капацитет на инсталациите

Изградени са и се експлоатират Клетки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и №12. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. е представена е информация за депонираните неопасни отпадъци до 30.04.2015г.

Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. е представен актуализиран Списък от 03.04.2015г.

Условие 5.2.Обучение

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени: Програма за обучение за 2014г., Програма за обучение за 2015г. от 05.04.2015г, утвърдена от кмета на Община Пловдив, пет Протокола от проведени обучения през 2014г. и Протокол от 27.04.2015г. от проведено обучение.

Условие 5.3.Обмен на информация

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. е представен актуализиран Списък от 08.01.2015г., относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Представен е актуализиран Списък от 08.01.2015г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4.Документиране

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени: Списък актуален към 20.05.2015г.с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията и Списък от 05.04.2012г. на всички необходими инструкции (33 броя), изискани с комплексното разрешително. На площадката е осигурен Списък от 05.04.2012г. на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5.Управление на документите

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За проверявания период е извършвано изземване на невалидна документация по Условие №5. Управление на околната среда.

Условие 5.6.Оперативно управление

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. е представен Списък от 05.04.2012г. на всички необходими инструкции (33 броя), изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. операторът прилага инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, инструкции за периодична оценка на съответствието на емисионните  и техническите показатели, инструкция за установяване на причините да допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. Представена е информация за възникнали пожари през 2014г.:

-На 09.07.2014г. на осми котлован. Представен доклад от 09.07.2014г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо 10.08.2014г.;

-На 12.08.2014г. на границата между котлован  №11 и №12.Представен доклад от 13.08.2014г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо от 13.08.2015г.;

За периода 01.01.2015г. до 27.05.2015г. не са възниквали пожари.

Разработена е Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. Определени са: Възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Включени са аварийните ситуации в резултат на наводнение или земетресение; Възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действията, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда; За всяка от аварийните ситуации се документират избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; Начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; Сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; Редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; Необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; Средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии.

На депото е монтирана термовизионна камера за наблюдение. Извършена е проверка на 10 броя пожарогасители (налични стикери)-годни до март 2016г.

Условие 5.9.Записи

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени инструкции, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Представени са записи от: 10.02.2014г. и 29.12.2014г. с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Условие 5.10. Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 30.03.2015г. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г.са представени записи изискани с условията на комплексното.

Условие 5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е извършвана актуализация или изменение на комплексното разрешително, поради което не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда.

Условие №6.Тълкуване

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №7.Уведомяване

Представена е информация за възникнали пожари през 2014г.:

-На 09.07.2014г. на осми котлован. Представен доклад от 09.07.2014г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо 10.08.2014г. Пожарът е потушен незабавно от работещите на депото.Предприети са мерки-повишено наблюдение на обекта, участъкът е уплътнен и запръстен.

-На 12.08.2014г. на границата между котлован №11 и №12.Представен доклад от 13.08.2014г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо от 13.08.2015г. Съобщено е на тел.112. В пожарогасенето са взели участие три противопожарни автомобила и автоцистерната на обекта. Предприети са мерки по уплътняване с булдозер, повишено наблюдение, оросяване на засегнатия участък.

За периода 01.01.2015г. до 27.05.2015г. не са възниквали пожари.

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. представена информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8.Използване на ресурси:

## Условие 8.1.Използване на вода

Вода за производствени нужди се осъществява от 2 броя собствени сондажни кладенци, разположени на територията на площадката. Представено е Разрешително за водоползване от 04.03.2008г. и Решение за продължаване на срока на действие на разрешителното от 12.08.2014г.  по реда на Закона за водите. Спазени са условията в издаденото разрешително.

За периода 01.05.2014г. до 29.05.2015г. е представена  информация за количеството използвана вода, изразено като m3 вода за тон депониран отпадък и общо годишно количество изразходвана вода за производствени нужди за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 28.05.2015г. записи до 30.04.2014г. за всеки месец за количеството използвана вода за производствени нужди.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на автоцистерна с оросителна система към процеса на оросяване на депонираните отпадъци, който процес е основен консуматор на вода за производствени нужди. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени Доклади за съответствие от извършени 12 броя проверки за 2014г. и 5 броя проверки до 09.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени Доклади за съответствие от: 28.03.2014г. и 09.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2 и свързаните с нейната експлоатация съоръжения. За периода 01.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени записи до 30.04.2015г. Операторът отчита общото количество използвана вода на площадката, чрез измервателни устройства, монтирани към два броя сондажни кладенци.

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация включва: Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2; Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2; Годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2 и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени Доклади за оценка на съответствието: 12 броя за всеки месец за 2014г. и 5 броя до 09.05.2015г.

Условие 8.2.Енергия

За периода 01.05.2014г. до 29.05.2015г. не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на ел. помпи и електронна везна, основни консуматори на електроенергия на площадката. За периода 01.05.2014г. до 09.05.2015г. са представени Доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 5 броя за 2014г. до 22.05.2014г. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката; месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. За периода 01.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени Доклади за оценка на съответствието-12 броя за 2014г. и 5 броя за 2015г. до 09.05.2015г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Спомагателни материали

За периода 01.05.2014г. до 29.05.2015г. употребените при работата на инсталацията по условие 2 спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, определени с условията на комплексното разрешителното. Представени са записи за 2014г. и до 30.04.2015г. за употребените спомагателни материали.

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали изразени като: Месечна консумация на спомагателни материали за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.; Месечно количество депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.; Месечна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.; Годишна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2 и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.05.2014г. до 29.05.2015г.  е представена  Таблица с оценка на съответствието със записи до 04.05.2015г.

Условие 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Емисии от точкови източници

На депото са изградени 24 броя газоотвеждащи кладенци, като от тях действащи са 18 бр.-откосен ГК №5 е отведен в ГК №3; откосен ГК №6 е отведен в ГК №4; откосен ГК №11 е отведен в ГК №9; откосен ГК №12 е отведен в ГК №10; откосен ГК №10 е отведен в ГК №7 (на плато); ГК №8 е отведен в ГК №7 (на плато). За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. не е извършвана промяна в разположението на газовите кладенци. Представени са записи за контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби.

От проверка място извършена на 27.05.2015г. не е запълнен последния работен хоризонт и не е изграден глинения запечатващ слой. Извършва се депониране на отпадъци на котловани с №2, №4, №7, №8, и №11.

Условие 9.2.Неорганизирани емисии

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. са представени Доклади за съответствие: 4 броя за 2014г. и 1 броя от 28.03.2015г.-не са констатирани несъответствия.

- Операторът овлажнява с вода участъците от площадката и пътищата, които са източници на неорганизирани емисии на прах. За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. е  представен Дневник със записи за оросяване  на участъците и пътищата до 23.05.2015г.

Условие 9.3.Интензивно миришещи вещества

- Операторът трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Представени са: Протоколи от извършени обходи по границата на площадката за обследване за разпространение на миризми-7 броя за 2014г. и 5 броя за 2015г. до 04.05.3015г.; Работни карти попълвани ежедневно за работните участъци на които се депонира и запръстява до 26.05.2015г. От проверка на място извършена на 27.05.2015г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми в границите на производствената площадка.

- Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г.   са представени записи за Оценка на съответствие за всяко тримесечие  до 04.05.2015г.- не е констатирано разпространение на неприятни миризми в границите на производствената площадка.

- Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

- За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. няма данни за влошаване на КАВ в района на депото.

Условие 9.5. Собствен мониторинг

За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. операторът извършва предвидените с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Представени са Протоколи от извършени ежемесечни измервания на всички газови кладенци-18 броя  за 2014г. и до месец май 2015г.

Операторът е определил годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2014г.

Условие 9.6.Документиране и докладване

За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г.  е представена информацията изискана с Условие №9. Емисии в атмосферата на комплексното разрешително

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът прилага:

Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, дренажната система и ретензионните басейни (утайници), разположени на територията на площадката. За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г.  са представени Доклади за съответствие и оценка на съответствие 12 броя за 2014г. и 5 броя за 2015г. до 09.05.2014г. За проверявания период не са установени течове;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото. За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г.  са представени Доклади за съответствие и оценка на съответствие за оросителната система 12 броя за 2014г. и 5 броя за 2015г. до 09.05.2015г. За проверявания период не са установени течове.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. операторът е използвал смесен поток отпадъчни води-производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни, за оборотно оросяване на тялото на депото. Отпадъчните води и инфилтрат се отвеждат единствено до два броя ретензионни басейни, откъдето се ползват за оросяване. Представени са: Дневник аз оросяване със записи до 26.05.2015г. и Доклади за съответствие12 броя за 2014г. и 5 броя за 2015г. до 09.05.2015г. От проверка на място извършена на 27.05.2015г. е констатирано, че оросителната система е в изправност и работи.

При достигане на горните допустими граници на нивата на отпадъчните води в ретензионните басейни (утайници), операторът изпомпва и отвежда за пречистване смесен поток отпадъчни води-производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни в селищна ПСОВ, съгласно Договор за пречистване на производствени отпадъчни води, сключен с „В и К“ ЕООД, гр.Пловдив. За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. са представени записи за извозените количества инфилтрат на ГПСОВ, гр.Пловдив за пречистване.

Условие 10.1.3.Собствен мониторинг

За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. операторът е извършил:

-Анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, с честота веднъж на шест месеца в точки за пробовземане ТП №КШ1 и ТП №КШ2, съгласно условията на комплексното разрешително. За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. са представени: Протокол от изпитване за първо шестмесечие от 22.07.2014г. и за второ шестмесечие от 19.12.2014г. за двете точки за пробовземане; Дневник със записи за извозените количества инфилтрат на ГПСОВ, гр.Пловдив за пречистване.

-Предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата. Ежедневно се определя: количеството валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ), работен участък, третиране преди депониране, вид на отпадъка, запръстяване. Представени Работни карти със ежедневни записи до 26.05.2015г.

-Мониторинг на повърхностните води с честота веднъж на шест месеца в пунктове за мониторинг ТП над депото, срещу течението (за р.Марица) и ТП след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води (за р.Марица). За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. са представени Протокол от изпитване за първо шестмесечие от 22.07.2014г. и за второ шестмесечие от 19.12.2014г. за двете точки за пробовземане.

За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2.Битово-фекални отпадъчни води

На площадката се използва химическа тоалетна. Представен е Договор от 12.05.2014г. с “ЕКОТОЙ-Сервиз” ООД, гр. Бургас-за обслужване на химическата тоалетна.

Условие 10.3.Дъждовни води

Операторът спазва изискванията за отвеждане на дъждовните води от стопанския двор като част от смесен поток отпадъчни води-производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни, за оборотно оросяване на тялото на депото. Отпадъчните води и инфилтрат да се отвеждат единствено до два броя ретензионни басейни, откъдето се ползват за оросяване. Представени Доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и пет броя брой за 2015г. от 09.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.4.Документиране и докладване

За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. се документират резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2014г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия.

Операторът е докладвал замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2014г.

Условие 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е образуван отпадък с код 16 03 05* органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е образуван отпадък с код 16 03 05* органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. операторът е приемал на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане. Представени са графици, писмени договори с притежателите на отпадъците, записи за количества приети отпадъци., обща заета площ с отпадъци, рекултивирана площ, остатъчен капацитет. Представен е Протокол от 30.12.2013г. от извършено контролно измерване на плътността на депониране в котлован №9-получено обемно тегло 0.9989t/m3.

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени: Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците образувани на територията на Община Пловдив, Община Съединение, Община Марица с приложени протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория; Становища от основно охарактеризиране на отпадък с код 20 03 01 Смесени битови отпадъци образувани на територията на Общините: Марица, Съединение, Перущица, Родопи, Кричим, Стамболийски, Заверени работни листи за класификация на отпадъците от РИОСВ-Пловдив приемани на депото за проверявания период. Представени са Справки за приетите отпадъци, кантарни бележки, Дневник с данни за постъпващите отпадъци за 2014г. и до 29.05.2015г.; Удостоверения за приемане на отпадъци (физическо състояние, предварително третиране, превозвач, код отпадък, маршрут, произход на отпадъка, дата, № кантарна бележка) до 29.05.2014г. Измерването на приетите отпадъци се извършва с електронна везна. Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2014г. и до 29.05.2015г.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е образуван отпадък с код 16 03 05* органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е образуван отпадък с код 16 03 05* органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е образуван отпадък с код 16 03 05* органични вещества, съдържащи опасни вещества.

За отпадъците, за които е разрешено да се извършва операция по оползотворяване, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. са представени количествата оползотворени отпадъци за 2014г. и до 29.05.2015г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е образуван отпадък с код 16 03 05* органични вещества, съдържащи опасни вещества.

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. оператора е приемал за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 4 броя за 2015г. до 07.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не е образуван отпадък с код 16 03 05* органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Изготвени са Инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. е представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не са образувани отпадъци от дейността на депото с огледални кодове и не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода 29.05.2014г. до 29.05.2015г. не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр.София в срок до 10.03.2015г. Годишни отчети за приетите отпадъци за 2014г.

Представени са като част от ГДОС за 2014г.-Данни от мониторинга на състоянието на тялото за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”, видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото.

Условие № 12.Шум

Условие 12.1. Емисии

Предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен периодичен  мониторинг е с честота веднъж на две години и  е извършен месец юли 2013г. Следващото наблюдение предстои да бъде извършено юли 2015г.

Условие 12.2. Контрол и измерване

Предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен периодичен  мониторинг е с честота веднъж на две години и  е извършен месец юли 2013г. Следващото наблюдение предстои да бъде извършено юли 2015г.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Представена е изисканата с условията на комплексното разрешително информация. Докладвано е, като част от ГДОС за 2014г.

За периода 29.05.2014г. до 27.05.2015г. не са постъпвали оплаквания за наднормени нива на шум от дейността на площадката.

Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода 29.05.2014г. до 28.05.2015г. са представени Доклади за от проверки и оценка на съответствието -12 броя за 2014г. и 5 броя за 2015г. до 09.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. За периода 29.05.2014г. до 28.05.2015г. са представени Доклади за от проверки и оценка на съответствието -12 броя за 2014г. и 5 броя за 2015г. до 09.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливания на производствената площадка. От проверка на място извършена на 28.05.2015г. е констатирано, че са осигурени и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са четири броя наблюдателни сондажни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително. За периода 29.05.2014г. до 28.05.2015г. за извършения мониторинг са представени анализни Протоколи за първо и второ шестмесечие на 2014г. Мониторинга за първо шестмесечие на 2015г. ще бъде извършен през месец юни 2015г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води и с определеното фоново ниво, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 29.05.2014г. до 28.05.2015г. са представени три Доклади от оценка на съответствието с определените стойности за стандарти за качество на подземните води.

Собствен мониторинг на почви

Операторът извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите в четири броя постоянни мониторингови пунктове, определени с условията на комплексното разрешително с честота на мониторинг веднъж на две години. Представени Протоколи от изпитване от 27.09.2013г. за четирите пункта на мониторинг. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Следващият мониторинг ще бъде извършен през месец септември 2015г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За периода 29.05.2014г. до 28.05.2015г. не са констатирани разливи на производствената площадка.

Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии

Представен План за действие при аварии от април 2012г., съдържащ: Действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; Действия по евакуация на застрашения персонал, включително сборни пунктове и маршрути за евакуация; Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; Действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); Помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; Действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. От проверка на място е констатирано  наличие на площадката коф-помпи, одеяла, пожарогасители.

Представена оценка на възможността за изпускане на силно замърсена вода в резултат на аварийна ситуация от 02.04.2012г.

Операторът прилага Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представена е информация за възникнали пожари през 2014г.:

-На 09.07.2014г. на осми котлован. Представен доклад от 09.07.2014г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо 10.08.2014г. Пожарът е потушен незабавно от работещите на депото.Предприети са мерки-повишено наблюдение на обекта, участъкът е уплътнен и запръстен.

-На 12.08.2014г. на границата между котлован №11 и №12.Представен доклад от 13.08.2014г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо от 13.08.2014г. Съобщено е на тел.112. В пожарогасенето са взели участие три противопожарни автомобила и автоцистерната на обекта. Предприети са мерки по уплътняване с булдозер, повишено наблюдение, оросяване на засегнатия участък.

За периода 01.01.2015г. до 28.05.2015г. не са възниквали пожари.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

За периода 29.05.2014г. до 28.05.2015г. е представен План за собствен мониторинг при анормални режими от 01.01.2011г. и не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода 29.05.2014г. до 28.05.2015г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Констатациите от извършената планова проверка по документи и на място в периода 27.05.2014г. до 29.05.2015г. са, че операторът Община Пловдив изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №355-Н0/2008г. за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”.