Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:„Предприятие за производство на млечни продукти“ с.Бенковски, община Марица

Стопанисван от: „ЧИЧО ЧАРЛИ“  ЕООД, с. Бенковски, община Марица

Дата на извършване на проверката: 03.06.2021г.

Основание за проверката: Заповед № РД-103/18.05.2021 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на РИОСВ за 2021 год.“

1. Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията  на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за чистотата на атмосферния въздух

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Извършен е оглед на производствената площадка, на която са разположени:

- локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води

- хладилни инсталации

- транспортни средства-хладилни камиони

„Предприятие за производство на млечни продукти“ с. Бенковски се стопанисва от „ЧИЧО ЧАРЛИ“  ЕООД.  В предприятието  се произвежда сладолед, сух сладолед и топлоразтворими напитки. В момента на проверката се  произвеждат различни видове сладолед.

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Компонент „Води“ /отпадъчни/ - За обекта има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води  № 3374019882017год. от БД ИБР-Пловдив, с титуляр „ЧИЧО ЧАРЛИ“  ЕООД и с краен срок на действие 14.04.2023год. От дейността на обекта се формират битово-фекални и производтвени отпадъчни води, за пречистването на които е изградено съоръжение за пречистване с прекъснат режим на работа, включващо микрофлотатор и комбинирано съоръжение за биологично пречистване на прекъснат принцип на работа. Заустването на водите след пречистване е преди започване на роботния ден.  Отпадъчните води са заустени в отводнителен канал, поречие р. Марица, водно тяло BG3MA500R217.

Във връзка с изпълнение на условията поставени в разрешителното се констатира, че заложения  собствен мониторинг който е  четири пъти годишно се изпълнява. В РИОСВ-Пловдив са представени протоколи от изпитване за 2020год. и първо тримесечие на 2021год. По изследваните показатели определени в разрешителното, не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни ограничения. Пробовземането и изпитването е извършено от акредитирана лаборатория. Пунктовете за мониторинг са обозначени, осигурен е достъп. Представен е платежен документ за заплатена такса за заутване за предходната година. Количествата на заустваната вода от пункт №2 се измерва и отчита, а от Пункт 1заплатената такса е на разрешеното количество.  В предвидения законов срок е предствен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за 2020год.

В присъствие на представител на дружеството е взета проба отпадъчна вода от пункт №2. В Пункт №1 не е установено заустване.

„Атмосферен въздух“ –Дейността, извършвана в обекта е свързана с използване на хладилни инсталации. Разположените хладилни инсталации работят с фреони /флуорирани парникови газове/ R404 и   R507, които  попадат в обхвата на Регламент  (ЕС) 517/2014год. на ЕП и на съвета  и Наредба №1 от 2017год. /обн. В ДВ бр.20 от 2017год. с посл. изм. и допълн./. Използваните стационарни съоръжения са етикетирани съгласно изискванията на чл.12 от Регламент  (ЕС) № 517/2014г., с отразени вид и количество на фреона, както в килограми  така и в tCO2 ед.  Дружеството разполага с транспортни средства – хладилни камиони, в които количеството на фреона е 4 и над 4кg. за всеки.

За всички хладилни съоръжения – стационарни и подвижни се представиха досиета на системите, изготвени съгласно образеца, даден в приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1 от 2017год. Досиетата се водят редовно, като в тях се отразяват извършените ремонтни дейности и проверки за теч. Проверките  се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност. Честотата  на проверките е съобразно количеството на фреона в системите. Представиха се протоколи от извършени проверки за херметичност за 2021год. Дружеството е представило в РИОСВ-Пловдив отчет по приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 2017год. в срока по чл.36  от същата наредба. При проверката се установи съответствие между представения отчет и използваните в обекта хладилни системи. Дружествот ежегодно докладва до ЕК в F-газ регистъра за липса на задължения да извършва докладване в срока да 30.03. на годината, следваща годината, за която се извършва докладването.

3.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва: при проверката не са констатирани несъответствия и не са направени предписания.

Утвърдил:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив