- ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н1/2009г., издадено на “ИНСА ОЙЛ” ООД,

В периода от 17.10.2012г. до 19.10.2012г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.53/2012г.), Заповед №РД-556/11.10.2012г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2012г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция jeИзточно-Беломорски Район с център гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №73-Н1/2009г. и условията и сроковете актуализирани с Решение №73-Н1-И0-А2/2011г. влязло в сила от 28.12.2011г., издадени на „ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски.

- I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н1/2009г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 1.2. от Приложение № 4 от ЗООС:

1. Рафинерия за нефт и нефтопродукти, включваща:

  - Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност дестилация на нефт и нефтопродукти

  - Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, включваща:

    - Модул за водородна десулфуризация

    - Модул за регенерация на сяра

Инсталация, която попада в обхвата на т. 4.2.а) от Приложение № 4 от ЗООС:

2. Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1. Парокотелна централа, включваща:

  - Котел ПКМ 6,5

  - Котел ПКМ 6,5 (резервен)

2.Модулна инсталация за дестилация на нефт към Рафинерия за нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на отработени масла.

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 28.10.2011г. до 19.10.2012г. във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешителното ;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешителното-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката. Изградени са разрешените с Условие 3.4 два броя резервоара към Терминала за нефт и нефтопродукти. Представено е Разрешение за ползване на ДНСК–София от 22.03.2011г.

Условие №4.Капацитет на инсталациите-Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2004, регистрационен №44104068149/31.01.2007г., валиден до 30.01.2013г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък от 01.07.2011г.

Представени са План-програми за обучение за 2011г. и 2012г., Заповеди за провеждане на обучения, Протоколи за резултатите от проведените обучения.

Прилага се актуализирана Процедура „Управление на документи и записи”. Представен е списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително. Извършена е актуализация на инструкции, представен е списък на иззетата невалидна документация.

Прилагат се инструкции за Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително и за Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително. Представени са протоколи, записи, дневници за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са записи за всяка излязла нормативна уредба до 26.07.2012г.

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварии. Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията. Представени са протоколи за заземяване на противопожарни водни прътове, от тренировъчно обучение за потушаване на пожар, от проверка на газ детектори, за профилактика на оросителна инсталация, за пускане на мултигазанализаторна система, за проверка на цялата противопожарна инсталация, за проверка на пожарогасители, комплексна оценка от 07.01.2011г. на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите, тръбопроводните мрежи, заземителна и мълниезащита на инсталации.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 30.03.2012г.

- Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-Не са констатирани несъответствия. Не са възниквали аварийни ситуации.	Оператора е представял информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция, гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително.

Оператора предварително е представял в РИОСВ-Пловдив седмични графици за работата на „Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла” и за количествата отработени масла с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба).

Не са настъпвали екологични щети за проверявания период.

- Условие № 8.Използване на ресурси

- Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани несъответствия.

- Изградени са три броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. Представени са два броя актуални Разрешителни за водовземане от подземни води. Оператора спазва поставените условия в издадените разрешителни. Не са констатирани превишения на разрешените водни количества за единица продукт и годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт в годишен аспект.

- Прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Предстаставен е Дневник със записи до 01.10.2012г.

- Прилагат се инструкции за Експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в Модула за водородна десулфуризация, което е основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката и за Експлоатация и поддръжка на оборотните водни охладителни цикли към инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение №4 на ЗООС. Представен е Дневник на пулт за управление със записи до 17.10.2012г.

- Прилага се нструкция за Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, с определените в условията на комплексното разрешително. Представени са Дневници по инсталации със записи до 17.10.2012г.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на консумираните количества електро- и топлоенергия с разрешените с условията на комплексното разрешително. Представени записи за всеки месец и годишна консумация. Прилага се обща актуализирана инструкция за Оценка на съответствието на документираните количества консумирана електро- и топлоенергия, с определените в Условие 8.2.1. Представени са Дневници със записи с оценка на съответствието за 2011г.

- Прилага се актуализирана инструкция за Експлоатация и поддръжка на Модул за водородна десулфуризация, основен консуматор на електро- и топлоенергия. Предстаставен е Дневник със записи до 17.10.2012г.

Прилагат се инструкции за Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване и за Документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване. Представени са Дневници с оценка на съответствието за 2011г. Стойностите на Годишните норми за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия ще бъдат изчислени 2013г.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-Не са констатирани превишения на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива с определените с условията на комплексното разрешително.

Прилага се актуализирана инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Представени са Дневници със записи по инсталации за 2011г. Стойностите на Годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива, ще бъдат изчислени 2013г.

Условие 8.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Представени информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006г. Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява единствено в резервоарите и площадките разрешени с условията на комплексното разрешително. Течностите от обваловките и от дренирането на резервоарите, се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея за пречистване, единствено до Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води (ЛПСОВ). Разтоварването на суровини и продукти става единствено на авто-и ЖП естакади и автоналивно, и осигурени против разливи и течове. Течностите, попаднали на площадките се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея единствено за пречистване до ЛПСОВ.

Прилагат се инструкции за Поддръжка на резервоарите и техните обваловки и за Поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневници със записи от проверки на целостта на резервоарите за 2011г. и до 15.10.2012г. и общ Протокол за проверка на цялата площадка от 22.05.2012г.

Прилага се инструкция за Установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и продукти при работата на инсталациите по Условие 2. Представен е Дневник за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване със записи за 2011г. и до 17.10.2012г.-не са констатирани течове за 2011г. и до 17.10.2012г.

Условие №9-Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Факелна система-Не са констатирани несъответствия. Експлоатира се Факелна система  при преработка на суровини от Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност дестилация на нефт и нефтопродукти и Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. Внесена е информация в РИОСВ-Пловдив с писмо от 14.03.2012г. за контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на Факелната система, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. Прилага се инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на Факелната система разрешено. Представен е Дневник със ежедневни записи за стойностите на контролираните параметри (ниво на воден стълб) до 17.10.2012г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници- Технологичните и горивни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства Комин 1, Комин 2, Комин К3 и Комин 4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1, К2, К3 и К4 са с честота на измерване веднъж годишно и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства. Не са констатирани превишения на дебитите на технологичните и горивни газове и на заложените с условията на комплексното разрешително емисионни норми. Прилага се актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 17.10.2012г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии-Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и за Извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до 17.10.2012г.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване и за Периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Представен е Дневник със записи до 17.10.2012г. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на площадката. Не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми до 17.10.2012г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия. Представен платежен документ от 08.08.2012г. за платена такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект-втора категория.

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води-Представено разрешение за ползване от 03.05.2010г. за новата „Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции” на ДНСК-София. Инсталацията за сяроочистка на газьолови фракции пусната в експлоатация от 23.09.2010г. Не е извършено почистване на утайки от ПСТОВ за 2011г. и до 19.10.2012г.

10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2-Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти, Пречиствателна станция за технологични отпадъчни води (ПСТОВ)-Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции; Компактно модулно съоръжение за битово-фекални води (КМСБФВ) по пътя на битово-фекалните отпадъчние води, изпускани през точка на заустване ТЗ № 2.

Представена е информация с писмо от 14.03.2012г. за вида на оборудването и контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Извършва се предвидения мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ № 2. Прилагат се инструкции за: Поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение определените такива, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия и Периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения. Представен е Дневник със записи на измерените стойности на контролираните параметри и записи за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални до 04.09.2012г.

Прилага се Инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен е Дневник със записи от проверки за всеки месец до 01.10.2012г.

10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

От производствената площадка се генерират три потока отпадъчни води-промишлени, битово- фекални и дъждовни. Отвеждането им се осъществява разделно, по обособени канализационни мрежи в две точки на заустване (ТЗ)-ТЗ №1 и №2. За измерване и отчитане на количествата зауствани отпадъчни води са монтирани измервателни устройства.

Пречистените производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води формирани от Площадката на терминал за нефт и нефтопродукти, от Площадката на Модулна инсталация за дестилация на нефт, от Площадката на инсталация за сяроочистка на газьолови фракции се заустват през ТЗ №2 в река Сребра-втора категория водоприемник . Предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж на тримесечие) се извършват в два броя точки за мониторинг (ТМ)-ТМ2 на изход ЛПСОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води и в ТМ4 на изход ПСТОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представени са Протоколи от изпитване за двете точки на мониторинг за първо, второ и трето тримесечие. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за Проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в пречистените производствени отпадъчни води с определените в условята на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени е Дневник със записи за съответствие на пречистените производствени отпадъчни води с категорията на река Сребра до 30.09.2012г. Не са възникнали аварийни ситуации. Операторът извършва мониторинг на пречистените производствени отпадъчни води, зауствани в река Сребра. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Предвидено е условно чистите води от дрениране на Резервоар за противопожарни води да се заустват в Сухо дере-втора категория през ТЗ №1. През 2011г. и до 19.10.2012г. не са изпускани условно чисти води от резервоара за противопожарни води, поради което не са зауствани условно чисти води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №3.

Условие 10.2. Битово-фекални води

Битово-фекалните води генерирани от санитарните възли на площадката се пречистват през Компактно модулно съоръжение за битово-фекални води (КМСБФВ), след което се заустват през ТЗ №2 в река Сребра-втора категория водоприемник.

При извършена проверка през месец май 2012г. от експерти на РИОСВ-Пловдив и взети водни проби в ТМ №5 е констатирано превишение на показателите БПК5 и ХПК (бихроматна) над индивидуалните емисионни ограничения. От страна на оператора са предприети коригиращи мерки-проверка на технически и експлотационни характеристики, процеса на пречистване и поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигураващи оптимален работен режим на КМСБФВ. От представения Протокол от изпитване от месец юни 2012г. не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Извършен е предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж годишно) в ТМ №5-на изход от КМСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представен е Протокол от изпитване от месец август 2012г. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в пречистените битово-фекални отпадъчни води с определените с условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени е Дневник със записи за съответствието на измерените стойности и концентрации на вредни и опасни вещества в пречистените битово-фекални отпадъчни води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения до 27.08.2012г.

Прилага се инструкция за Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен Дневник със записи от проверки до 01.10.2012г. Не са регистрирани течове на площадката на дружеството.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци-Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 30.09.2012г. Представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Представена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на събиране на образуваните на площадката отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително опасни отпадъци. Представени са регистрационен документ на фирмата транспортираща отпадъците, договор, транспортни карти, товарителници, превозни документи, протоколи за вземане на проби, протоколи от изпитване, анализни свидетелства.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на площадките за временното съхранение на отпадъците за всеки месец до 30.09.2012г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. За периода 01.01.2012г. до 18.10.2012 г. Не е извършено предаване на отпадъци образувани от дейността на площадката.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия. За периода 01.01.2012г. до 18.10.2012г. не е извършено предаване на отпадъци образувани от дейността на площадката за оползотворяване, преработване и рециклиране.

Представена е Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период не е извършвана операция по оползотворяване обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) в инсталация за Регенерация на отработени масла в Модулната инсталация за дестилация на нефт на отпадъците, образувани от дейността на дружеството при експлоатация на инсталациите по Условие 2.

За приетите на територията на площадката опасни отпадъци (с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла), оператора предварително е представял в РИОСВ-Пловдив седмичен график за работата на Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла. В седмичният График са представени вида (код и наименование) и количества на опасни отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително, които ще се оползотворят.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. За периода 01.01.2012г. до 18.10.2012г. не е извършено предаване на отпадъци образувани от дейността на площадката за обезвреждане.

Представена е актуализирана обща Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 30.09.2012г.

Представена е актуализирана обща Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 30.09.2012г. и Дневник със записи за оценка на съответствието на образуваните количествата отпадъци от производствената дейност с определените такива до 30.09.2012г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. За периода от 01.01.2012г. до 18.10.2012г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2011г. в РИОСВ-Пловдив. Докладвани са в ГДОС за 2011г. видовете и количествата отпадъци приети, съхранени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум-Не са констатирани несъответствия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представен е Протокол от изпитване от месец април 2012г. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива до 22.04.2012г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представен е Дневник със записи от извършени проверки до 19.10.2012г. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Прилага се Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.

Условие 13А.Опазване на подземните води от замърсяване

Собствен мониторинг на подземни води-Изградени са и се експлоатират три броя сондажни кладенци ТК №1, ТК№2 и ТК №3 за производствени нужди. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж в годината и по посочените показатели. За извършения мониторинг са представени протоколи за 2012г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води от извършения мониторинг за.2012г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие 13.Б.Опазване на почвите от увреждане

Собствен мониторинг на почвите-Не са констатирани несъответствия. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в два пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са протоколи за вземане на извадки за пунктовете за мониторинг от месец септември 2012г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

Представена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии-Не са констатирани несъответствия. Представен е актуализиран Авариен план от 2012г.

Прилагат се Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар и Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник и Заповед отговорно лице за водене на Дневника-за проверявания период не са възникнали аварийни ситуации.

Представена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети.

Дружеството е класифицирано, като предприятие с висок рисков потенциал, тъй като попада в обхвата на Приложение №3 на ЗООС за съхранение на опасни вещества в количества равни или надвишаващи количествата изброени в приложението. На оператора е издадено Разрешително от Министъра на околната среда и водите по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. През месец юни 2012г. е извършена проверка по изпълнението на условията поставени в издаденото разрешително от междуведомствена комисия. Не са констатирани несъответствия.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими.

Условие №16.прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях -Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 19.10.2012г.

Констатациите от проверката са, че операторът “ИНСА ОЙЛ” ООД, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №73-Н1/2009г. и условията и сроковете актуализирани с Решение №73-Н1-И0-А2/2011г. влязло в сила от 28.12.2011г.