# РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г. и Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 316-Н1-И0-А1/2021 г. на ЕТ “Андип 92 - Андрей Павлов - Андреана Павлова”, гр. Пловдив - Птицеферма за кокошки носачки, находяща се в местността “Чалтика”, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

На 19.10.2021 г. и 20.10.2021 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120, ал. 5, чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр. 91/2002 г., и посл. изм. и доп.), Заповед № РД-228/07.10.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г. и Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 316-Н1-И0-А1/2021 г. на ЕТ “Андип 92 - Андрей Павлов - Андреана Павлова”, гр. Пловдив - Птицеферма за кокошки носачки, находяща се в местността “Чалтика”, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г. и Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 316-Н1-И0-А1/2021 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154 “а” от ЗООС през януари 2021 г. е извършена “Оценка на риска за околната среда от дейността на ЕТ “Андип 92 - Андрей Павлов - Андреана Павлова”, гр. Пловдив - Птицеферма за кокошки носачки, находяща се в местността “Чалтика”, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив с издадени Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г. и Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 316-Н1-И0-А1/2021 г. Окончателното определяне на риска на обекта е “НИСЪК”, поради тази причина проверките се извършват веднъж на три години и инсталацията е включена в МОСВ “План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.”

Във връзка с горното извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 13.10.2018 г. до 20.10.2021 г.

ІІ.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

- Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине с над 40 000 места за птици:Инсталация за интензивно отглеждане на птици – птицеферма за кокошки носачки, включваща:

- Хале № 2;

- Хале № 3;

- Хале № 4;

- Хале № 14;

- Хале № 17;

- Хале № 5;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

Горивна (отоплителна) инсталация, включваща 3 броя котли;

Фуражно-мелничен комплекс (кухня и стопанство)

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 13.10.2018 г. до 20.10.2021 г. включително, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешителното;

- Условие № 3. Обхват;

- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5. Управление на околната среда

- Условие № 6. Тълкуване;

- Условие № 7. Уведомяване;

- Условие № 8. Използване на ресурси;

- Условие № 9. Емисии в атмосферата;

- Условие № 10. Емисии в отпадъчните води;

- Условие № 11. Управление на отпадъците;

- Условие № 12. Шум;

- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

За проверявания период не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие № 3. Обхват

Представена е информация изискана с условието на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталацията и границите на производствената площадка.

- Условие № 4. Капацитет на инсталациите

- Не е констатирано превишение на капацитета на инсталацията, разрешена с условието на комплексното разрешително.

Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представени са всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително, актуален списък на нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталацията.

- Условие № 6. Тълкуване

За проверявания период е представена информацията изискана с условието на комплексното разрешително.

Условие № 7. Уведомяване

Представена информация изискана с условието на комплексното разрешително.

Не са възниквали аварийни или други замърсявания, не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпили екологични щети.

- Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

На производствената площадката са изграден два броя тръбни (сондажни) кладенци.

Представено е Разрешително за водоползване издадено от БДИБР - Пловдив и Договор с “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на нипелна инсталация за поене, която е основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са протоколи от извършени ежемесечни проверки.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са протоколи от извършени проверки.

Отчитането на изразходваните количества вода за производствени нужди се извършва чрез измервателни устройства, монтирани към всяко хале. Прилага се:

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията с определените в условията на разрешителното.

Представени са записи за количествата изразходвана вода, ежемесечни протоколи и записи с оценка на съответствието.

Не са констатирани превишения на разрешените количества използвана вода за производствени нужди с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.2. Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация на “Инсталацията за осигуряване на необходимия микроклимат в халетата”, основен консуматор на електроенергия за производствени нужди. Представени са ежемесечни записи за всяко хале.

-Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Представени са записи за количеството консумирана електроенергия, ежемесечни протоколи и записи с оценка на съответствието.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на годишна консумация на фураж за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС и разход на гориво за Котел № 3 (резервен), част от Горивна (отоплителна) инсталация, включваща 3 броя котли. Представени са записи на количеството консумиран фураж и записи за количеството изразходвано гориво.

За проверявания период са представени:

-Информационни листове за безопасност;

-Актуален план на площадката, с обозначени места за съхранение на опасни химични вещества, използвано като спомагателни материали и горива;

-Протоколи от извършени проверки на складовете и площадките за съхранение на опасни химични вещества.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

За проверявания период не са констатирани несъответствия.

- Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Прилагат се:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са заповед, протоколи от извършени ежемесечни проверки.

На производствената площадка се експлоатират климатични инсталации. За проверявания период са представени досиета със записи от извършени проверки и информация по Приложение №6 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

В РИОСВ-Пловдив са представени годишни отчети и информация на ФПГ.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Оператора прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества и инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори.

- Представени са ежемесечни записи от извършени проверки и оценка на съответствието.

- Не са констатирани несъответствия и не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

За проверявания период няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух в района на производствената площадка.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътните изгребни ями по условие от комплексното разрешително канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътните изгребни ями, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Представени са записи от извършени проверки - не са констатирани несъответствия.

За проверявания период е извършвано извозване и пречистване на отпадъчни води (производствени и битово-фекални) от водоплътните изгребни ями. Представени са договори, кантарни бележки за извозени количества отпадъчни води и протоколи от изпитване.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за количеството образувани отпадъци.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Представени са протоколи с оценка на съответствието.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Представени са сключени договори с фирми за предаване за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, извън територията на площадката.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Представени са кантарни бележки, товарителници, приемо-предавателни протоколи, идентификационни документи на предадените производствени и опасни отпадъци, извън територията на площадката, както и запис протоколи с оценка на съответствието.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са протоколи с оценка на съответствието.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представени са протоколи с оценка на съответствието.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Прилагат се Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и Инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи на количествата образувани отпадъци на площадката, записи в  отчетни книги и протоколи с оценка на съответствието.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани и анализи.

Условие 11.9. Документиране и докладване

В ИАОС, гр. София са внесени годишни отчети за образуваните и/или третирани отпадъци. Представена е информация за видовете и количествата отпадъци образувани и предадени за транспортиране, оползотворяване, рециклиране и обезвреждане.

Условие № 12. Шум

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите обща звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени протоколи от изпитване и записи с оценка на съответствието.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилагат се:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са протоколи от извършени проверки.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Представени са заповед, протоколи от извършени проверки и  дневник за разливи. За проверявания период не са възниквали разливи.

Операторът извършва собствен мониторинг на почви и подземни води, съгласно съгласувани планове за собствен мониторинг с РИОСВ-Пловдив и ИАОС. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът прилага Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период не са възниквали аварии.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Представен е План за мониторинг при анормални режими на инсталацията. За проверявания период не са възниквали анормални режими на работа.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период от страна на оператора не е вземано решение за прекратяване на дейността на инсталацията. За извършеното временно прекратяване на дейността на инсталацията в РИОСВ-Пловдив е представена информация, съгласно условието.

Констатациите от извършената проверка са, че операторът ЕТ “Андип 92 - Андрей Павлов - Андреана Павлова”, гр. Пловдив - Птицеферма за кокошки носачки, находяща се в местността “Чалтика”, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г. и Комплексно разрешително № 316-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 316-Н1-И0-А1/2021 г.