ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„Даниел индустри холдингс България” ЕООД, гр. Кричим

На основание заповед №РД-85/13.04.2011г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 17.05.2011г. беше извършена проверка на „Хладилна база /плодохранилище/ за охлаждане и съхранение на продукти от животински и растителен произход”, собственост на „Даниел индустри холдингс България” ЕООД, гр. Кричим.  Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води, екологична отговорност и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2011 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Компресорна зала;

- Зала „Амонячна и ресивер”

- Ремонтна работилница

- Хладилни камери – два коридора по 8 бр. всеки

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент “ Въздух”-

В обекта има монтирана централна хладилна инсталация с хладилен агент – амоняк, който е класифициран CAS №7664 – 41 – 7, EINECS:231- 635 – 5, представляващ безцветен газ, с остър мирис и дразнещо действие върху дихателните пътища на организма. Инсталацията е заредена с 5 тона амоняк. В компресорното помещение има монтирани 5 бр. компресори, които в зависимост от натовареността на инсталацията се включват в експлоатация паралелно. За хладилната инсталация има изготвена необходимата документация – хронометражен дневник, който се води редовно.

- Компонент  „Води”-

За производствени нужди се използват води от собствен водоизточник, за което дружеството притежава разрешително за водоползване, издадено от Басейнова дирекция – Пловдив. За битови нужди се използва вода от „ВиК” ЕООД, съгласно сключен договор. Представена е справка за използваните количества води, съгласно предписание от протокол за проверка №0010/01.03.2011г. На територията на обекта се формират води, както следва:

- производствени – от измиване на помещенията, охлаждащи – условно чисти;

- битово – фекални;

За заустване на формираните отпадъчни води от обекта, дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване, изискуемо съгласно чл.46, ал.1, т.3, п.т. Б от Закона за водите /ДВ. Бр.67 от 1999г. С посл. Изм. И доп./

Представено е писмо от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив, че не стопанисва канализационната мрежа, в близост до територията на хладилната база.

3. Направление „Екологична отговорност”

На площадката на обекта се извършват дейности, за които се изисква разрешително за водовземане, а също така и дейности свързани със Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества /използва се амоняк, като хладилен агент/

Обекта попада в т.3 и т.4 от приложение 1, към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ /ДВ, бр. 43 от 2008г./. Не е подадена в МОСВ информация по чл. 15, ал.2, във връзка с чл.17 от ЗОПОЕЩ, за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по приложение 1 от Закона.

4. Фактор „Отпадъци”

4.1. Средносписъчният състав на заетите в производствената дейност на дружеството на площадката в гр. Кричим е 5 бр.

4.2. На територията на площадката, дружеството формира производствени и опасни отпадъци, за управлението на които „Даниел Индустри холдигс България” ЕООД, притежава разработена „Програма за управление на отпадъците”, утвърдена със становище на директора на РИОСВ – Пловдив, с изх. №УО-1075 от 21.12.2009г.

4.3. На територията на площадката липсват организирани и обозначени места и съдове за разделното събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци.

4.4. В момента на проверката не са представени отчетни книги , съгласно чл. 25 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ. Бр. 86 от 2003г., с посл. Исм. И доп./ и Наредба 9 от 2004 год.

4.5. Представен е договор от 17.06.2010г., сключен с фирма „ДИКОМ” ООД гр. Пловдив, ЕИК:825391596 за предаване на формираните от дейността нефтопродукти – отработени масла, добавки  и акумулатори.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Да се открие процедура в Басейнова дирекция – Пловдив за получване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, съгл. чл.46, ал.1, т. 3, буква Б от Закона за водите /ДВ, бр. 67 от 1999г./ и да се уведоми писмено РИОСВ – Пловдив.

          - Срок: 17.06.2011г.

          - Отговорник: Управител

- Да се подаде информация в МОСВ – гр. София, съгласно чл.4 и чл.5 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение 1, към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ /ДВ, бр. 109 от 2008г./ и писмено да се уведоми РИОСВ – Пловдив.

          - Срок: 17.06.2011г

          - Отговорник: Управител

3.       Да се изготви собствена оценка за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгл. Наредба №1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните мерки /ДВ, бр. 96 от 2008г.

          - Срок: 17.06.2011г

          - Отговорник: Управител

4.        Да се организират места и съдове /обозначени, съгласно изискванията на Наредба 3/2004г. за разделното събиране и временно съхранение на формираните отпадъци.

          - Срок: 03.06.2011г

          - Отговорник: Управител

5. Да се представят в РИОСВ – Пловдив отчетни книги по Наредба 9 от 2004г.

          - Срок: 22.05.2011г

          - Отговорник: Управител

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.