ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„НОВА ТРЕЙД” ЕООД,

производствена площадка гр. Съединение

На основание заповед №РД-493/28.06.2012г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 18.09.2012г. беше извършена проверка на „Цех за производство на безалкохолни напитки”, собственост на „НОВА ТРЕЙД” ЕООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент екологична отговорност, въздух, води и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2012 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Котелна централа;

- Пречиствателно съоръжение отпадни води;

- Складове за временно съхраняване на формираните от дейността отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент “ Въздух”

Дружеството притежава утвърден от страна на РИОСВ – Пловдив план за мониторинг, изготвен в съответствие на изискванията на глава V от Наредба 6 (ДВ. Бр.31/99г./ В изпълнение на заложената кратност за провеждане на измервания от страна на оператора са направени постъпки към акредитирана лаборатория, като предстои провеждане на измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух през м.октомври 2012г.. С вх.№2645/21.12.2010г. от страна на РИОСВ – Пловдив е утвърден доклад с резултати от проведени СПИ, не са установени превишения на НДЕ на вредни вещества, регламентирани с Наредба №1, ДВ. Бр.64/2006.

2. Компонент „Води”

Дружеството притежава РЗ №33720025/18.04.2011г., издадено от БДУВ ИБР център Пловдив, съгласно което отпадъчните води заустват в ГОК – приток на р. Потока. Изградено е ЛПС за биологично пречистване на битово – фекални отпадъчни води. Представен протокол от проведен собствен мониторинг само за III тримесечие на 2012г. През I – во и  II – ро тримесечия не е провеждан мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води. Пунктовете за мониторинг за обозначени. Представен е доклад за изпълнение на условията на разрешителното за заустване, както и платежен документ за платена такса за заустване.

3. Фактор „Отпадъци”

Във връзка с извършване на дейностите с отпадъци, дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци с № 00 – ДО – 298 – 00 от 26.06.2009г., издадено от  МОСВ – гр. София. Дружеството спазва условията поставени в притежаваното разрешение. Представени заверени работни листове за класификация на отпадъците от 21.09.2009г.(съгл. изискванията на Наредба 3/2004г.).

4.  Направление ЕОДА

Обектът попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ /ДВ. Бр.43 от 2008г./, а именно т.2,3 и 4 от Приложение1 към чл.3, т.1 от горния закон. Дружеството притежава разрешително за водовземане №31530143/16.06.2010г. На площадката на обекта разположен в гр. Съединение се използват мастила, разтворители, спирт, киселини и основи, за които бяха представени информационни листове за безопасност. Препаратите за почистване и дезинфекция се съхраняват в метални шкафове с ограничен достъп. Обектът е включен в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по приложение I по ЗОПОЕЩ – уведомление №26 – 00 – 1553 от 29.05.2012г. Беше представена собствена оценка за случаите на непосредствена заплаха на екологични щети и причинени такива, изготвена съгласно Наредба 1(ДВ. Бр. 96/2008г) през 2011г..

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Да се представи в РИОСВ – Пловдив доклад с резултати от проведени СПИ, съгласно изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба № 6 (ДВ. Бр. 31 от 1999г).

          - Срок: 06.12.2012г.

          - Отговорник: изп. Управител

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.