ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г. издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци

В периода от 24.09.2014г. до 26.09.2014г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2013г.),  Заповед №РД-217/15.09.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източно-беломорски район-гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително № 380-Н0/2009г., издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);

- Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 4.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за сепариране.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 28.09.2013г. до 26.09.2014г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешителното ;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда

- Условие № 6.Тълкуване;

- Условие № 7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие № 9.Емисии в атмосферата;

- Условие № 10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11.Управление на отпадъците;

- Условие № 12.Шум;

- Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2-Инсталации, обхванати от това разрешително-За проверявания период не са констатирани несъответствия и не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. За периода 28.09.2013г. до 26.09.2014г. са изготвени и представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от 18.05.2010г. за дейностите по стопанисване на ˝Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ˝ в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №380-Н0/2009г. с „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД, гр.Пловдив.

Условие №4-Капацитет на инсталациите-за проверявания период е изградена е и се експлоатира само Клетка №1. Представено е Разрешение за строеж от 02.11.2011г., издадено от Община Раковски за Клетка №2-ІІ етап. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително.

Условие №5-Управление на околната среда-Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие 5.1.Структура и отговорности

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешително. Представен е Списък от 17.01.2012г.

Условие 5.2.Обучение

Представени са: Програма от 14.01.2013г. и 8 броя Протоколи от проведените обучения. Представена е Програма за обучение от 14.01.2014г. За периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. са представени 8 броя Протоколи от проведените обучения.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представени са:Списък относно отговорните лица за изпълнението на конкретните условия в разрешителното с имена, длъжност, местоположение на работното място, телефон от 17.01.2012г. и Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани актуален към 22.01.2014г.

Условие 5.4.Документиране

Представени са: Списък с нормативните актове, които се отнасят към работата на инсталацията актуален към 23.09.2014г. и актуализиран Списък на всички инструкции изискани с условията комплексното разрешително от 22.01.2014г.

Условие 5.5.Управление на документи

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с условията разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За 2013г. не е извършвано актуализация и изземване на документация. За периода 01.01.2014г. до 24.09.2014г. е представен Списък на иззетата невалидна документация от 22.01.2014г.

Условия 5.6.Оперативно управление

Представен актуализиран Списък на всички инструкции изискани с условията комплексното разрешително от 22.01.2014г.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Прилагат се писмени Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Представени записи изискани с условията на комплексното разрешително за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 24.09.2014г.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За проверявания  период не са възниквали аварии.

Прилага се актуализирана Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която се уточнени дейностите по: определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; определени са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.; определени са начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; определени са сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; определени са причините, довели до аварията и предприетите коригиращи действия; определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определен списъка на персонала и редовната му актуализация (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Представени са:Авариен план от 31.05.2012г. утвърден от Кмета на Община Пловдив; Схема на оповестяване; Списък на налична техника на площадката; Заповед от 21.05.2012г. за формиране на група за управление на координационния щаб; Заповед от 21.05.2012г. за формиране на аварийно-спасителна група; Протоколи от 19.06.2013г. и от 23.07.2014г. за проведени практически занятия при действие на личния състав за гасене на пожар и ликвидиране на аварии; Картони на персонала за раздадени ЛПС; Протокол от 23.07.2013г. за проверка на пожарагасители-техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване.

Условие 5.9.Записи

За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 24.09.2014г. са представени записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.10.Докладвано

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително за 2013г.  на 31.03.2014г.

Условие №6.Тълкуване

За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 24.09.2014г. не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване

За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 24.09.2014г. не са констатирани несъответствия и не са констатирани аварийни или други замърсявания.

Условие 8.Използване на ресурси:

Условие 8.1.Използване на вода

Изграден е тръбен кладенец, разположен на производствената площадка. Представено е Разрешително за водоползване от 20.02.2013г. издадено от БДУВИБР, гр.Пловдив. За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. Не са констатирани превишения на количеството вода за производствени нужди за тон преработен отпадък и тон депониран отпадък.

Операторът прилага актуализирани:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на производствените площадки, основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

-Методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, попадащи в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Представени са ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. със записи за използвано годишно количество вода за 2013г., месечно количество вода за производствени нужди за тон преработен отпадък и тон депониран отпадък за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в настоящото разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

Условие 8.2.Енергия

За 2013г. и за периода 01.10.2014г. до 25.09.2014г. не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон третиран отпадък.

Операторът прилага актуализирани:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на биофилтърната група към Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, рециркулационната помпа в ретензионния басейн и битовата сграда с кантар към Депо за неопасни отпадъци, основни консуматори на електроенергия. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

-Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия. Представени са ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. със записи за годишна консумация на електроенергия за 2013г., месечно количество електроенергия за производствени нужди за тон третиран отпадък, годишна консумация за тон третиран отпадък за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

Условие 8.3.Съхранение.

За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. не са констатирани несъответствия при съхранението на получения компост.

Условие 9. Емисии в атмосферата:

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 26.09.2014г. не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-един брой циклон-сепаратор от пневматичен транспорт, един брой циклон за пречистване на отпадъчните газове към денситометрична маса и 7 броя биофилтри към инсталацията за биологично разграждане по закрит способ. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага: Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Представени е Дневник със записи за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 26.09.2013г. за контролираните параметри, ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 26.09.2014г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства Комин 1 и Комин 2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1 и К2 е с честота на измерване веднъж на две години. Представени са протоколи от собствени периодични измервания за двете изпускащи устройства от 27.02.2013г. и от 30.06.2013г. Представен в РИОСВ-Пловдив Доклади за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) от 22.04.2013г. и 16.07.2013г. Следващия мониторинг предстои да бъде извършен през 2015г.

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени 2 броя Доклади за съответствие до 26.09.2013г. Не са констатирани несъответствия.

„Депо за неопасни отпадъци”

Изградени са и се експлоатира само Клетка №1 и Газов кладенец №1. Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изхода на Газов кладенец №1 са с честота на измерване веднъж месечно. Представени са протоколи от СПИ 12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 24.09.2014г. до месец август включително.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Потенциалните източници на неорганизирани емисии от дейността на инсталациите се отделят от рампата за разтоварване, приемния бункер, биофилтрите, депото (от повърхността на всяка клетка до запълването им). За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността на Клетка 1 е изградена оросителна система, която в момента на проверката работи във връзка с атмосферните условия (дъждовно време). В момента на проверката се извършва запръстяване в южния и северозападния участъци.

Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им и актуализирана Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни Доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

Отпадъчните газове от „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” се отвеждат за пречистване в 7 броя биофилтри. От проверка на място не е констатирано наличие на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Прилага се актуализирана Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). Представен е Дневник за определяне разпространението на неприятни миризми по границата на производствената площадка с 12 броя записи за 2013г. и 8 броя записи за периода 01.01.2014г. до 24.09.2014г.-не са постъпвали сигнали за разпространение на миризми извън границата на площадката в РИОСВ-Пловдив и на площадката.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателното оборудване

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-каломаслоуловител (за отпадъчни води от автомивката и навеса за обслужваща техника), два броя пясъкозадържателя (за поток излужващи течности), ПСБФВ за битово-фекални води и води от измиване на производствената площадка. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилагат се актуализирана Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Представени са ежемесечни Доклади за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените такива-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

За периода 28.09.2013г. до 26.09.2014г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води отпадъчни води след каломаслоуловите от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води зауствани в р. Сребра (II категория водоприемник). От извършена проверка на основание на Заповед №РД-821/2012г., Заповед №РД-936/2012г. и на Заповед №РД-955/2013г. на МОСВ, на 01.07.2014г. и на 21.10.2014г. (контролен мониторинг) не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано с Протоколи за проверка от 01.07.2014г и 21.10.2014г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място извършена на 26.09.2014г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 26.09.2014г.

За „Депо за неопасни отпадъци”

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени са ежемесечни записи от проверки-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 26.09.2014г.

2013г. и за периода 01.01.2014г. до 26.08.2014г. се извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води от клетка №1 и от резервоар №1 (от камери №1до №8), №10-1025/16.07.12г., резервоар №2 (от камери от №9 до №16). Представени са Протоколи от изпитване за второ шестмесечие на 2013г. и първо шестмесечие на 2014г.

Битово-фекални отпадъчни води

За периода 28.09.2013г. до 26.09.2014г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води отпадъчни води след каломаслоуловите от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води зауствани в р. Сребра (II категория водоприемник). От извършена проверка на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-936/2013г. на МОСВ, на 01.07.2014г. и на 21.10.2014г. не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано с Протоколи за проверка от 01.07.2014г и 21.10.2014г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място извършена на 26.09.2014г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 26.09.2014г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 26.09.2014г.

Условие 10.3.Дъждовни води-За периода 28.09.2013г. до 26.09.2014г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на дъждовни води, преди смесването им с пречистените производствени отпадъчни води, с честота на пробовземане един път на тримесечие. От извършени проверки на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-936/2013г. на МОСВ, на 20.01.2014г., 01.07.2014г. и на 21.10.2014г. и от проверка на място извършена на 26.09.2014г не е констатирано заустване на дъждовни води в точката за мониторинг. Представен Протокол за вземане на проби от 21.05.2014г. на сертифицирана лаборатория от който е видно, че няма водоприток в точката за мониторинг.

От извършена проверка на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-936/2013г. на МОСВ е взета проба от ТП-съществуващата ревизионна шахта на дъждовна канализация, преди смесването с очистената в ПСБФБ-Протокол от проверка №0000201/21.11.2013г. От Протокол от изпитване №10-2405/02.12.2013г. на РЛ-Пловдив и Констативен протокол №0000153/20.01.2014г. на РИОСВ-Пловдив е констатирано е превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО). РИОСВ-Пловдив е уведомена за предприетите коригиращи мерки с писмо от 10.01.2014г.-преустановено е заустването на производствени води от източник извън територията на завода.

Представена е актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

- Условие 10.4.Документиране и докладване

- За проверявания период не са констатирани несъответствия. Представен Дневник със записи за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 26.09.2014г. от анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от Клетка №1 за депониране на отпадъци.

Условие 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### За проверявания период не са констатирани несъответствия. За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 26.09.2014г. образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”-за проверявания период не са констатирани несъответствия. Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Прилага се актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците от производствената дейност с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са дванадесет броя записи и доклади за оценка на съответствието за 2013г. и осем броя за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г.

За проверявания период операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или биологично разграждане по закрит способ и/или депониране. Представени са графици, писмени договори с притежателите на отпадъците, записи за количества приети отпадъци за 2013г и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г.

Представени са Справки за приетите отпадъци, кантарни бележки, отчетни книги за-Депо за депониране, Кантар-входящи отпадъци, за образуваните отпадъци от дейността на инсталацията за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. Измерването се извършва с електронна везна.

Представени са Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците от сертифицирана от Българска служба по акредитация лаборатория.

Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилагат се актуализирана Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и актуализирана Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2013г. и осем броя за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Предавани са за транспортиране извън територията на площадката отпадъците образувани от дейността на инсталациите на фирми, за които са представени разрешения, регистрационни документи, лицензии, писмени договори, транспортни карти. Прилага се актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2013г. За периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. не е извършвано предаване на отпадъци.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Предварително са третирани (сепарирани) в Инсталация за сепариране, отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. При сепарирането са отделени оползотворими компоненти-хартия и картон, пластмаси, метали, стъкло и биоразградима фракция, подлежаща на биологично разграждане по закрит способ.

За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. е извършено е биологично разграждане по закрит способ в „Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ”, на отпадъци с код и наименование разрешени с условията на комплексното разрешително.

Прилага се актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2013г. и осем броя за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период не са констатирани несъответствия. За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. е извършено депониране в Клетка №1 към „Депо за неопасни отпадъци”, на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително. Прилага се актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2013г. и осем броя за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Прилага се актуализирана инструкция за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за извършени12 броя проверки и 12 броя Доклади за оценка на съответствието за 2013г. и осем броя за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. Представени Отчетни книги със записи, кантарни бележки за всеки ден, справки за проведени измервания.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. е представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Представени са Доклади за съответствие от 30.01.2011г. за установяване на съответствието на получените резултати от основното охарактеризиране, Протокол №4300/14.02.2011г. на акредитирана лаборатория от Българска служба за акредитация.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За проверявания период не са констатирани несъответствия. За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. са представени Отчетни книги със записи до 25.09.2014г. за всеки конкретен отпадък разрешен да се образува от производствената дейност с условията на комплексното разрешително. Представени са в РИОСВ-Пловдив в срок до 10.03.2014г. Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2013г. Информацията и резултатите от извършените анализи на отпадъците изискана с Условие 11.8.1., се документират и са представени при извършване на проверката. Представени са и се съхраняват на площадката Доклади за оценка на съответствието за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г.

Представени са като част от ГДОС за 2013г.-Данни от мониторинга на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”, с.Шишманци, видовете и количествата отпадъци, приети, временно съхранявани, предварително третирани, оползотворени и обезвредени на площадката.

Условие № 12-Шум

Не са констатирани несъответствия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представен е Протокол от изпитване 29.05.2014г. Прилага се актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Изготвен е Доклад №3/10.06.2014г. за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. не са констатирани несъответствия, не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Прилага се актуализирана Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са Доклади за оценка на съответствието-12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. Прилага се актуализирана Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води. Представени са Доклади за оценка на съответствието 12 броя за 2013г. и 8 броя за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.

Собствен мониторинг на подземни води-Изградени са четири броя наблюдателни сондажни кладенеца за мониторинг на подземни води за „Депо за неопасни отпадъци”. За 2013г и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели. Представени са протоколи за първо и второ шестмесечие на 2013г. и за първо шестмесечие за 2014г. Прилага се актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени два броя Доклади за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води за 2013г. и един брой от 25.06.2014г. за 2014г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. не са възниквали разливи.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Представени са:Авариен план от 31.05.2012г. утвърден от Кмета на Община Пловдив; Схема на оповестяване; Списък на налична техника на площадката; Заповед от 21.05.2012г. за формиране на група за управление на координационния щаб; Заповед от 21.05.2012г. за формиране на аварийно-спасителна група; Протоколи от 19.06.2013г. и от 23.07.2014г. за проведени практически занятия при действие на личния състав за гасене на пожар и ликвидиране на аварии; Картони на персонала за раздадени ЛПС; Протокол от 23.07.2013г. за проверка на пожарагасители-техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване.

За 2013г и за периода 01.01.2014г. до 25.09.2014г. не са възниквали аварийни ситуации с изпускане в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително от гасене на пожар.

Условие №15-Преходни и анормални режими на работа

Не са констатирани несъответствия. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими. Не са възниквали преходни и анормални режими на работа за 2013г. и и за периода 01.01.2014г. до 26.09.2014г.

Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 26.09.2014г., поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

При проверката извършена на 25.09.2014г. е представена актуализирана „Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети за Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, с.Шишманци“ от юли 2014г. Представените превантивни и оздравителни мерки са остойностени. За проверявания период не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и случаи на причинени екологични щети.

Констатациите от проверката извършена в периода 24.09.2014г. до 26.09.2014г. са, че операторът Община Пловдив изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №380-Н0/2009г.

24.11.2014г.

Пловдив