ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ДЕЛИКАТЕС 2” ООД – с. Житница

На основание заповед № РД - 70/06.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 26.03.2019 г. беше извършена проверка на „Кланичен пункт и работилница за колбаси”, с. Житница, община Калояново, собственост на „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД, с. Житница, община Калояново. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци и компонент води/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците(ЗУО),  Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове.

Обект на проверката е „Кланичен пункт и работилница за колбаси”.

Проверени инсталации и дейности:

- ЛПСОВ

- Площадка за съхранение на производствени отпадъци

II. Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Обект на проверката е площадка с местонахождение: област Пловдив, община Калояново, с. Житница, стопанисвана от „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД, с. Житница. Основната дейност на дружеството е производство на колбаси и месни продукти. Кланична дейност не се извършва на обекта. Месото, като основна суровина на производствения процес, се закупува от страната, както и се внася от страни, членки на Европейския съюз.

Дружеството притежава решение за дейности с отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ – Пловдив с № 09-ДО-0401-02 от 15.04.2013г.  Разрешената дейност е R12 /Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11/  на отпадък с код 02 02 04 от дейността на ЛПСОВ на площадка в с. Житница, община Калояново, имот № 006249, местност „Влачарката”, площ 9306 кв.м, както и разрешена дейност R10 на отпадък с код 02 02 04 в землището на с. Житница, община Калояново, ЕКАТТЕ 29745, съставена от имоти с № 006084 до 006136, местност „Влачарката”, категория на земята при неполивни условия, IV категория, начин на трайно ползване – нива

Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието, дружеството извършва изпитване на утайките по необходимите показатели, съгласно чл. 8. В тази връзка се представиха последните протоколи от изпитване с №01 – 2376 от 15.11.2018 г. и № 10 – 1339 от 04.12.2018 г. Съгласно чл. 15 от гореописаната наредба, дружеството е подало декларация до Директора на РИОСВ – Пловдив с приложени протоколи от изпитване с изх. №143 от 23.03.2018 г. за отчетната 2017 г. Предстои входиране на декларация в РИОСВ – Пловдив за отчетната 2018 г. до 31.03.2019 г.

За формираните отпадъци, дружеството притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Приложение № 6 от Наредба №3/2004г. писмо изх. № 1297 от 17.10.2010 г.

За съхранението на производствените отпадъци има обособено помещение с ограничен достъп, с места и обозначителни табели с кодове и наименования на формираните отпадъци до предаването им на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 1/2019г./

Изпратен е годишен отчет към ИАОС за 2018г., съгласно всички необходими приложения, за което се представи обратна разписка от куриер от 06.03.2019г.

Представи се договор с „ВОР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД за отпадъци с кодове 15 01 01 и 15 01 02 от 02.01.2019г., а за отпадък с код 20 03 01 – анекс към договор №81 от 15.11.2010 г. с  „КМД” ЕООД от 07.11.2018 г.

Представиха се заверени от Директора на РИОСВ –Пловдив отчетни книги, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 4 от Наредба №2/2013 г. и Наредба №1/2014г., които се водят редовно.

„Деликатес 2” ООД пуска на пазараа опакована стока, след употребата с която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. Представи се анекс към договор №Д – 1014 –К – 01/01.02.2005 г. за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки от 01.01.2019 г. е „ ЕКОБУЛПАК” АД, както и удостоверение № 1014/01.01.2019 г., издадено от организацията по оползотвораване, че „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД участва в колективна система, по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО и по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки с валидност от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Продуктовата таксса се заплаща от дружеството всеки месец, като последната фактура, която се представи е от 22.03.2019 г. Представиха се месечни справки – декларации, съгласно приложение №15 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, като последната е за период 01.02.2019 г.- 28.02.2019 г.

Компонент „ Води“

Формираните отпадъчни води – битово – фекални и производствени отпадъчни води се отвеждат за пречистване в локална пречиствателна станция /ЛПСОВ/ на обекта и се заустват в повърхностен воден обект, съгласно Разрешително за заустване №33140166 /стар 0790/06.12.2002 г., продължено с Решение №577/24.02.2009 г., последно продължено с Решение № РР20-43/26.08.2014 г., издадено от БД –ИБР –Пловдив.

Дружеството изпълнява заложените условия в Разрешителното за заустване, като провежда собствен мониторинг и представя резултатите с протоколи в РИОСВ – Пловдив в срок.

По време на настоящата проверка, представител на РЛ –Пловдив взе проба за анализ на пречистена отпадъчна вода от пункт за мониторинг №1.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници - няма

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

- ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.

- на Директора на РИОСВ - Пловдив