ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008г. издадено на Община Карлово за „Депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря”

В периода от 09.04.2014г. до 11.04.2014г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.), Заповед №РД-69/27.03.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008г., издадено на Община Карлово за „Депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря“ в имот №037080 по кадастралния план, находящ се в землището на гр.Карлово, местност „Стара река“, Община Карлово, Област Пловдив.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на депото за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително № 347-Н0/2008г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря, включващо:

- Клетка №1;

- Клетка №2.

- Клетка №3;

- Клетка №4;

- Клетка №5.

## ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 24.05.2013г. до 11.04.2014г. включително, във връзка със следните условия:

- Условие № 2-Инсталации, обхванати от това разрешителното;

- Условие № 3-Обхват;

- Условие № 4-Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5-Управление на околната среда

- Условие № 6-Тълкуване;

- Условие № 7-Уведомяване;

- Условие № 8-Използване на ресурси;

- Условие № 9-Емисии в атмосферата;

- Условие № 10-Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11-Управление на отпадъците;

- Условие № 12-Шум;

- Условие № 13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14-Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15-Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2-Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.

За констатираните нарушения по Условия 6.18, 11.2.9.1, 11.2.9.3, 11.2.9.4, 11.2.9.7, 11.2.9.7.1, 11.6.3, 11.6.3.1 предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение. Изпратена е покана до оператора за съставяне на Акт за установено административно нарушение.

Условие №4-Капацитет на инсталациите- Изградени са и се експлоатират Клетки №1, №2, №3, №4, и №5. За 2013г. не е извършвано депониране на отпадъци в Клетки с №1, №2, №3 и №4, депонирани са неопасни отпадъци единствено на Клетка №5. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. За периода 01.01.2014г. до 11.04.2013г. са депонирани неопасни отпадъци на клетки №4, и №5. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 11.04.2014г.

Условие №5-Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното от 07.06.2012г.; Програма за обучение за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2015г.; Протоколи за 2013г. от проведените четири броя обучения; Списък на всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Представен е актуализиран План за действие при аварии от 01.08.2013г.

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварийни ситуации. Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. Определени са: Възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Включени са аварийните ситуации в резултат на наводнение или земетресение; Възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действията, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда; За всяка от аварийните ситуации се документират избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; Начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; Сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; Редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; Необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата  за тяхното съхранение; Средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Представени са: Протокол от проверка на пожарогасители-до ноември 2014г.; Протокол за проведено практическо занятие за евакуация от 03.09.2013г.; Протокол от проведен инструктаж пожарна безопасност от 01.08.2013г.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 17.03.2014г.

Условие №6-Тълкуване

Условие 6.18-Констатирано е неизпълнение на Условия 11.2.9.1, 11.2.9.3, 11.2.9.4, 11.2.9.7, 11.2.9.7.1, 11.6.3, 11.6.3.1., за които нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение. Изпратена е покана до оператора за съставяне на Акт за установено административно нарушение.

За всички останали условия  не са констатирани несъответствия.

Условие №7-Уведомяване-Не са констатирани несъответствия.

За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8.Използване на ресурси:

Условие 8.2.Енергия-не са констатирани несъответствия.

Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите към помпена станция и машина за миене на контейнери, основни консуматори на електроенергия на площадката.Представен Дневник със записи за всяка седмица до 11.04.2014г.

Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са записи за всеки месец за 2013г.

Условие 8.3.Спомагателни материали-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага писмени Инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Представени са записи за измереното количество спомагателни материали, изразени като месечна консумация, месечна консумация за тон депониран отпадък до 11.04.2014г., годишна консумация за тон депониран отпадък.

Условие 9.Емисии в атмосферата:

Условие 9.Емисии в атмосферата:

Условие 9.1.Работа на Инсталацията за изгаряне на биогаз-Инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена. Горецитираната Инсталацията ще бъде изградена след изграждането на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка. До 11.04.2014г. няма клетка със запълнен капацитет (Клетки №1, №2, №3 , №4 и №5).

Изготвени са писмени Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията за изгаряне на биогаз и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници-Не са констатирани несъответствия.

Изградени са и се експлоатират 7 броя Газови кладенци-два броя за Клетка №1, два броя за Клетка №2 и по един брой за Клетки №3, №4 и №5. За проверявания период хоризонталния газов дренаж не е изграден, тъй като не е запълнен с отпадъци последния работен хоризонт и не е изграден глинения запечатващ слой.

Изготвена е Инструкция за постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система, изразяваща се в: Контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти; Периодично измерване състава на биогаза от 7 броя газови кладенци.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии- Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи от проверки и периодична оценка до 09.04.2014г.

За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността на Клетки №1, №2, №3, №4 и №5 е изградена оросителна система. В Клетки №1, №2, №3 и №4 не извършвано депониране на неопасни отпадъци за 2013г. За периода от 01.11.2013г. до 09.04.2014г.-не е извършвано овлажняване на участъците източници на неорганизирани емисии на прах поради метеорологичните условия.

В момента на проверката се извършва депониране на неопасни отпадъци и частично запръстяване на завършените работни участъци на Клетка №4 и Клетка №5.

За проверявания период-01.06.2013г. до 09.04.2014г. не са постъпвали оплаквания за разпространение на неорганизирани емисии.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). Представен Дневник със записи до 09.04.2014г. За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.

За предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва запръстяване на работния участък на клетката в която се извършва депониране на отпадъци.

В Клетки №1, №2, №3 и №4 не извършвано депониране на неопасни отпадъци за 2013г.

В момента на проверката се извършва депониране на неопасни отпадъци и частично запръстяване на завършените работни участъци на Клетка №4 и Клетка №5.

9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух- не са констатирани несъответствия.

9.6.Собствен мониторинг-Не са констатирани несъответствия.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. За проверявани период са представени анализни протоколи за всеки месец за всеки газов кладенец за 2013г. и до месец февруари 2014г. включително. Не са представени записи от измерените максимални дебити на изходите на вертикалните газови кладенци, тъй като в анализните протоколи не е посочено количеството на газовете, поради отсъствие на регистрация на постоянен газов поток.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения-Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени са записи от извършени проверки от поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички съоръжения към дренажната система-12 броя проверки за 2013г. и 4 броя проверки до 11.04.2014г.

Дневник за проверка на помпи към ретизационни басейни с №1 и №2 със записи до 11.04.2014г. Представен сключен Договор от 11.02.2014г. с ПСОВ, гр.Пирдоп за приемане и пречистване отпадъчни води.

Условие 10.1.2.Собствен мониторинг

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата-ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Представен Дневник за метеорологични наблюдения със записи за всеки ден до 10.04.2014г.;

За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтрата от Клетки с №1, №2, №3, №4 и №5 по показатели определени с условията на комплексното разрешително и с честота на пробовземане по време на експлоатация на депото веднъж на три месеца. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са анализни протоколи са за всяко тримесечие за 2013г. и за първо тримесечие на 2014г.;

Условие 10.2.Повърхностни води-Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг в точка на мониторинг след депото по посока на естествения поток на повърхностните води и в точка на мониторинг над депото срещу течението по показателите определени с условията на комплексното разрешително и с честота на мониторинг по време на експлоатация на депото веднъж на три месеца. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Представени са анализни протоколи за всяко тримесечие за 2013г. и за първо тримесечие на 2014г.;

Прилага се Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените с условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени записи с оценка на съответствието за  2013г. и първо тримесечие на 2014г.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени записи за всеки месец за 2013г. и до 10.04.2014г.

- Условие 10.4.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2013г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия.

Условие 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци-Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък до 10.04.2014г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието за всеки месец за 2013г. и до 31.03.2014г.

Операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане. Представени са графици, писмени договори с притежателите на отпадъците, записи за количества приети отпадъци за 2013г. и до 10.04.2014г.

Представени са: Справки за приетите отпадъци, кантарни бележки; Отчетна книга за Депо за депониране със записи до 10.04.2014г. Измерването на приетите отпадъци се извършва с електронна везна.

За периода 24.05.2013г. до 10.04.2014г.: Не са представени работни листи за класификация на отпадъците приемани на депото за обезвреждане, чрез депониране; Не са представени становища на РИОСВ- Пловдив от Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците образувани на териториите на: Община Сопот; Община Брезово (представени в Община Карлово); Не е представена информация за основното охарактеризиране на отпадъците образувани на територията на Община Карлово, Община Хисаря, Община Пирдоп и Община Калояново; Не е представена информация от основното охарактеризиране на приеманите на депото за обезвреждане, чрез депониране отпадъци с кодове: 20 01 08; 20 01 11; 20 01 38; 20 03 01 приемани от фирми намиращи се на територията на община Карлово; Не е представена информация за предварително третиране на приеманите на депото за обезвреждане отпадъци, чрез депониране; Не са представени доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото. За констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение. Изпратена е покана до оператора за съставяне на Акт за установено административно нарушение.

За проверявания период не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2013г. и до 10.04.2014г.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и оценка на съответствието до 10.04.2014г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците- Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката отпадъците образувани от дейността на депото.

Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период:

-не са предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците образувани от дейността на депото;

-на площадката на депото е приет за 2013г.отпадък с код 20 02 02 - Почва и камъни, разрешен с условията на комплексното разрешително с цел операция по оползотворяване чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря».

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи от проверки и оценка на съответствието до 10.04.2014г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците- Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период оператора не е предавал отпадъци, образувани от дейността на депото за обезвреждане.

Операторът е приемал за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“ на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително.

От проверка на място е констатирано, че не се изпълняват:

1.Изискванията на чл.40, ал.1, т.7 от Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и  експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ бр.80/13.09.2013г.) (Наредба №8 отменена) по време на експлоатацията на депото за отпадъци, операторът не е предприел необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на последствията от тях, а именно:

-Разполагането на отпадъците в Клетки №1 и №2 не е организирано така, че да се осигури стабилност на отпадъчната маса и свързаните с нея масиви, за да се избегне образуването на свличания-видимо откосите на депониране в западната част на тялото на депото (за Клетки с №1 и №2), граничещи с река Стара река са почти отвесни;

-Констатирано е наличие на отлагания на земни маси  и отпадъци в  охранителния канал за повърхностни води в нарушение на Глава 6, т.6.3.Инженерна поддръжка-Охранителен канал за повърхностни води от Ръководство (Наръчник) за експлоатация на Регионално депо, гр.Карлово, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

За констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение. Изпратена е покана до оператора за съставяне на Акт за установено административно нарушение.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и оценка на съответствието до 10.04.2014г.

За всички условия не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи, кантарни бележки за всеки ден.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са образувани отпадъци от дейността на депото с огледални кодове и не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.

Условие 11.9.Документиране и докладване- Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр.София в срок до 31.02.2014г. Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2013г.

Представени са като част от ГДОС-Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря, видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото.

Условие № 12-Шум-Не са констатирани несъответстия.

Прилага се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите определени с условията на комплексното разрешително. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда. Представен е Протокол от изпитване от 31.08.2012г. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието от септември 2013г.

Условие № 13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.

Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи-за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води-Не са констатирани несъответствия.

Изградени са три броя наблюдателни сондажи за мониторинг на подземни води- един над депото и два след депото по посока на естествения поток на подземните води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително. За проверявания период за извършения мониторинг са представени анализни Протоколи за 2013г. и за първо тримесечие на 2014г. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За 2013г. са представени Протоколи за оценка на съответствието с определените стойности за стандарти за качество на подземните води-4 броя и за периода 01.01.2014г. до 10.04.2014.-1 брой.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие № 14-Предотвратяване и действия при аварии-Не са констатирани несъответствия.

Представен План за действие при аварии от 01.08.2013г., съдържащ: Действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; Действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; Действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); Помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; Действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. От проверка на място е констатирано наличие на площадката коф-помпи, одеяла, пожарогасители.

Представени са: Заповед от 24.01.2013г. на кмета на Община Карлово за изграждане на аварийно-спасителна група за действие при аварии. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации; Оценка от 17.01.2013г. за възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар; Протокол от проверка на пожарогасители-до ноември 2014г.; Протокол за проведено практическо занятие за евакуация от 03.09.2013г.; Протокол от проведен инструктаж пожарна безопасност от 01.08.2013г.

Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15-Преходни и анормални режими на работа-за проверявания период не са констатирани несъответствия. Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими.

Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-за проверявания период не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 11.04.2014г., поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Констатациите от проверката са, че Операторът Община Карлово изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №347-Н0/2008г. с изключение на Условия №3; 6.18; 11.2.9.1; 11.2.9.3; 11.2.9.4; 11.2.9.7; 11.2.9.7.1; 11.6.3; 11.6.3.1, за които нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение. Изпратена е покана до оператора за съставяне на Акт за установено административно нарушение.

02.06.2014г.