Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Mлекопреработвателно предприятие” в град Карлово, област Пловдив

- Стопанисван от: ”ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД, гард София.

Дата на извършване на проверката: 18.03.2019 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Химични вещества и смеси и управление на риска

- Атмосферен въздух

Основание на проверката: Заповед № РД - 61/01.03.2019 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е:

- производствена площадка за преработка на сурово мляко до различни млечни продукти

- документи, касаещи спазване изискванията на екологичното законодателство по отношение на  Закона за водите, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

3. Констативна част:

Основна дейност на обекта е преработка на сурово мляко до различни млечни продукти..  Работи се 8 часа/ден, 6 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват в локално пречиствателно съоръжение и заустват в колектор на градската канализационна мрежа на град Карлово на основание договор със експлоатиращото ГПСОВ-гр. Карлово, дружество-„В и К“ ЕООД, гр. Пловдив.

4.2. Химични вещества и смеси и управление на риска  – За наличните опасни вещества и смеси са представени инвентаризационен списък, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, заповеди за отговорни лица, инструкция за работа. Представени са ИЛБ (информ. листове за безопасност) за всички използвани хим. в-ва и смеси, съгл. регламент (ЕС) 1907 / 2006(REACH)

Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в самостоятелни складови помещения с ограничен достъп.

Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент (ЕС)  1907/2006(REACH)

4.3.Компонент „Атмосферен въздух“

За осигуряване на технологична пара на обекта се експлоатират два броя парни котли, работещи с гориво-метан, осигурен чрез централна газификация. Дужеството е провело собствени периодични измервания на емисиите на вердни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници-ПКМ-4м и ПКМ-1,6 през месец юни 2018 год. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ-Пловдив с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/1999 год., като за същите е извършена оценка за съответствие като концентрациите на вредни вещества не превишават ПДЕ, определени в приложение № 7към чл. 21 от Наредба № 1/2005 год. за ПДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

В обекта се експлоатира хладилно оборудване с общ брой на съоръженията - 37 бр. Представени са досиета на хладилните съоръжения, изготвени съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 год.Досиетата на хладилните съоръжения, работещи с хладилен агент R 507А-1 бр. с количество 65 кг. и 1 бр. с количество 48 кг. не са изготвени съгласно образеца на прил.  № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 год.

В представените досиета са отразени проверките за хермитичност за 2018 и 2019 год. Проверките са извършени от лица, притежаващи документи за правоспособност, издаден от ББКМ. Хладилните съоръжения са етикетирани съгласно изискванията на параграфи 3 и 4 от чл. 12 на Регламент (ЕС) № 517/2014 год.с изписани върху етикета види количество на флуоросъдържащия парников газ и количество, изразено като маса и в еквивалент на СО2. ”ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ ЕООД, гард София е представило пред РИОСВ-Пловдив отчет, съгл. образеца на Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 год. с вх. № О-706/13.02.2019 г.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц:

При извършената проверка е дадено следното предписание със срок за изпълението му-29.03.2019 г. и отговорно лице-управителя на дружеството:

5.1.Досиетата на хладилните съоръжения, работещи с хладилен агент R 507A-1бр. с количество 65 кг. и 1 бр. с количество 48 кг. да се изготвят и представят пред РИОСВ-Пловдив съгласно образец на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 г.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев,

Директор на  РИОСВ - Пловдив