Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

На основание Заповед № РД - 274/10.10.2019 г. и Заповед № РД – 30/06.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив на 24.10.2019 г. беше извършена проверка на „Канализационна система с ГПСОВ”, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ №1, стопанисвано от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №250. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компонент води и екологична отговорност/, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.”

- Стопанисван от: ”В и К“ ЕООД, гр. Пловдив

Дата на извършване на проверката: 24.10.2019 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

- Екологична отговорност

Основание на проверката: Заповед № РД - 274/10.10.2019 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите, ЗУО, Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и подзаконовите нормативни уредби.

- Проверени инсталации:

„ГПСОВ на град Пловдив”

- Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Основна дейност на обекта е пречистване на отпадъчните води от канализационната система на град Пловдив.

- Компонент  „Води“ –При проверка на обекта е констатирано, че всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчна вода работят, с изключение на ВРУ-3 (в момента на ревизия/профилактика).

Съгласно, разрешителното за заустване, в присъствие на представител на дружеството, главен специалист на РЛ-Пловдив взе две еднократни проби пречистени отпадни види от пункт за мониторинг, от които в лабораторни условия ще се формира съставни проби.

Количествата отпадни води към момента на настоящата проверка са в порядик на 1300 л/сек.

Дружеството изпълнява всички заложени условия в разрешителното за заустване, провежда собствен мониторинг на заустваните отпадни води, представя резултатите с протоколи в срок в РИОСВ – Пловдив.

По отношение на постигане на нормите по P и N, „В и К“ ЕООД е на етап избор на изпълнител на проекта „Реконструкция, модернизация и доизграждане“, с което ще се осъществят процесите денитрификация и дефосфатизация.

- Фактор „Отпадъци“ – Дружеството има издадено Решение №09-ДО-1087-02 от 27.08.2018 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци с кодове D8, D13, D15, на отпадъци с кодове 19 07 03 и 20 03 04 на площадка №1

Дружеството има утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци. Представиха се заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по приложение № 1 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, които се водят редовно и коректно.

„В и К“ ЕООД е изпратило Годишен отчет за дейностите по управление на отпадъците за 2018 год. в ИАОС-София, за което се представи писмо с изх.  № 70-00-1340/07.03.2019 г.

За предаване на образуваните утайки от пречистване на отпадъчните води се представиха сключени договори с Консорциум „Булплод“ АД и „КМД“ ООД.

При извършения обход на площадката се установи, че има обособени места и поставени обозначителни табелки за съхранение на образуваните отпадъци.

- „Екологична отговорност“:

Операторът извършва дейности попадащи в точка 2 и 3 към приложение №1 към Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Обн. ДВ. бр. 43 от 2008 г., с посл. изм. и доп.), а именно:

- Извършване на дейности по използване на водни обекти за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден канал – Марковски колектор, който се отвежда в р. Марица;

- Извършване на дейности по третиране на отпадъци – биологично третиране на утайки  - D8, D13, D15.

При проверката не беше представена собствена оценка  за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени шети със съдържание съгласно изискванията на приложение №1 към Наредба №1 от 2008 г. (Обн. ДВ. бр. 96 от 2008 г.).

- Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1. Да се представи в РИОСВ – Пловдив оценка  за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени шети със съдържание съгласно съдържание посочено в приложение №1 към Наредба №1 от 2008 г. (Обн. ДВ. бр. 96 от 2008 г.). Предвидените превантивни и оздравителни мерки в оценката да бъдат остойностени.

Срок: 31.10.2019 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е управителя на дружеството.

- Съответствие, последващ контрол: