ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Малка селска винарна“

на  ”Домейн Трифонов“ ООД

На основание План за контролната дейност за 2021 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/05.02.2021 г. и Заповед № РД-212/20.09.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 06.10.2021 г. е извършена комплексна проверка в обект „Малка селска винарна“, с местонахождение: с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив, експлоатирана от „Домейн Трифонов“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите  (ЗВ), Закона за управление на отпадъците(ЗУО) подзаконовите нормативни актове към тях и Регламенти на ЕС.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- хладилни инсталации;

- съоръжение за събиране на формираните производствени отпадъчни води;

- производствени и складови площи.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност в обекта е преработка на плодове за производство на сокове и грозде за производство на вина. Технологичния процес за производство на вина е в следната последователност – приемане на суровини в приемната зона, измиване, пресоване и постъпване на гроздовия сок във ферментатори. При производство плодовите сокове, преработката на плодовете се извършва след операциите по измиване и дълбоко замразяване. След размразяване плодовете се пресоват, стерилизират и получения плодов сок  се разфасова в опаковки. За дълбокото замразяване на плодовете се експлоатират хладилни камери. Формираните отпадъчни води се събират в  яма.

По компонент „Атмосферен въздух“ :

За производствени нужди се експлоатира котел с входяща топлинна мощност 28 kW, работещ с твърдо гориво – дърва и не попада в обхвата на Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 64/2005 г)..

За дълбокото замразяване на преработваните плодове в обекта се експлоатират 2 бр. хладилни камери, работещи с флуорсъдържащ парников газ – R404A в количество по 6 кг във всяка инсталация. Инсталациите не са етикетирани съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове. За двете инсталации не се представиха досиета на системите, изготвени по образеца, даден в приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1/2017 г.). В срок до 15.02.2021 г. пред РИОСВ-Пловдив не е представен отчет по приложение № 9 към чл. 35 от Наредба №1/2017 г.

- По компонент „Води - отпадъчни“:

Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови и производствени цели е осигурено от водопроводната мрежа на с. Песнопой.

На обекта се формират производствени отпадъчни води, които е предвидено да се събират във водоплътен безоточен изгребен резервоар. Битово-фекалните води(БФВ) се отвеждат за пречистване  в ЛПСОВ, с последващо заустване в повърхностен воден обект – дере, вливащо се в р. Стряма. В момента на проверката няма формиране и изтичане на БФВ. За заустване на отпадъчни БФВ дружеството притежава Разрешително за заустване № 33710082 от 2011 г., което е с изтекъл срок на действие. Дружеството не е подали заявление в БД ИБР-Пловдив за продължаване срока на действие на разрешителното в законоустановения срок. В РИОСВ-Пловдив не представен доклад в изпълнение на чл. 28, ал.1, т. 12 от Закона за водите за 2020 г.

- По фактор „Отпадъци“:

От производствената дейност на обекта се генерират отпадъци, за които  е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014 г.(обн. в ДВ бр. 66/2014 г. с посл. изм. и доп.) Представени са утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове, съгласно Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г.

За формираните отпадъци е обособено място на площадката за съхранение на отпадъците до предаването им на фирми, притежаващи разрешителен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Отчетността за дейностите с отпадъци се води в заверена от директора на РИОСВ-Пловдив отчетна книга, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. (обн. в ДВ бр. 51/2014 г. с посл. изм. и доп.). От записите в отчетната книга е видно, че през 2021 г. в обекта няма образувани отпадъци. Дружеството не е регистрирано в НИСО.

„Домейн Трифонов“ ООД пуска на пазара опакована стока, след употребата, на която  се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. В тази връзка дружеството притежава договор за поемане на задължение за оползотворяване на отпадъци от опаковки с организация за управление на отпадъци от опаковки.  Продуктовата такса се заплаща от дружеството на шест месеца. Представена е фактура за заплатена такса за 2021 г. Попълват се месечни справки–декларации, съгласно Приложение № 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

С цел спазване на екологичното законодателство на оператора са дадени предписания със срок на изпълнение и отговорници, 3 от които са изпълнени в срок. Пред РИОСВ-Пловдив са представени досиета на хладилните системи с отразени проверки за теч, информация за извършено етикететиране на системите в изпълнение на чл. 12 от Регламент 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и доклад, изготвен съгласно чл. 48, ал. 1, т.12 от закона за водите, за изпълнение на заложените условия в разрешителното за заустване за 2020 г.

- Да не се допуска заустване на отпадъчни води, формирани на обекта в повърхностен воден обект. Срокът за изпълнение е постоянен, а отговорен за изпълнението е управителят на „Домейн Трифонов“ ООД.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с привеждане на обекта в съответствие с нормативната база по компоненти въздух и води ще се осъществи последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.

Извършили проверката:

инж. Мариана Кондаклиева – главен експерт в отдел КД, координатор на проверката

инж. Антония Духтева – главен експерт в отдел КД

Надежда Авджиева – главен експерт в отдел УООП

Съгласували:

инж. Любка Караманова, директор на дирекция КОС

инж. Ангелина Ангелова, началник на отдел КД

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив