УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди № РД-203 от 04.07.2024 г. и № РД-239 от 14.08.2024 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив

Дата на извършване на проверката: 25.09.2024 г.

Обект: „Асфалтова база и площадка за третиране на строителни отпадъци, с. Цалапица, местност „Харманчетата“

с местонахождение: обл. Пловдив, общ. Марица, местност „Харманчетата“, землището на     с. Цалапица

собственост на: „Драгиев и Ко“ ООД, ЕИК 040240284, обл. Пловдив, общ. Пловдив,             гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 56,

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори, както следва – „Управление на отпадъците„ и „Отпадъчни води“ (Закон за управление на отпадъците и Закон за водите).

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- мобилна асфалто-смесителна инсталация;

- трошачно-сортировъчна инсталация;

- бетонов център;

- сондажен кладенец;

- модулно пречиствателно съоръжение за битово-фекални и производствени отпадъчни води;

- площадка за третиране на строителни отпадъци;

- участъци за съхранение на инертни материали и готова продукция;

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. По фактор „Отпадъци“:

За извършване на дейност по третиране на строителни отпадъци, дружеството притежава издадено от директора на РИОСВ-Пловдив разрешение № 09-ДО-1167-00 от 16.11.2021 г. за дейности с код R10 на отпадък с код 17 05 04 на територията на област Пловдив, регистрационен документ с № 09-РД-448-01 от 18.10.2018 г. за дейности с код R5, R12 и R13 на разрешени отпадъци, както и регистрационен документ за събиране и транспортиране с    № 09-РД-437-03 от 15.11.2021 г. За генерираните от производствената дейност отпадъци, дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъци съгласно изискванията на Наредба    № 2/2014 г. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба    № 1/2014 г. в НИСО редовно и коректно. Годишният отчет за дейностите по отпадъците за 2023г., по съответните приложения е подаден чрез НИСО и е в статус „Подписан“. За предаване на генерираните производствени отпадъци се представиха договори с лица притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

При огледа се установи, че целият обект е ограден, охраняем и с ограничен достъп. Покритието е непропускливо от бетон. Осигурени са места и съдове за временно съхранение на отпадъците. Опасните отпадъци се съхраняват в обособен участък под навес, с необходимите съдове обозначени с табели, съгласно Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, като същия е с бетониран под, заграден и с ограничен достъп.

На територията на обекта са налични работещи инсталации и съоръжения и са създадени необходимите условия за извършване на разрешените дейности по третиране на строителни отпадъци, както и временно събиране и съхранение на генерираните отпадъците, съгласно ЗУО и подзаконовата нормативна уредба.

2. Компонент „Отпадъчни води“:

В обекта „Асфалтова база, бетонов център с трошачно-сортировъчна инсталация и площадка за третиране на строителни отпадъци“ на „Драгиев и Ко“ ООД се формират: битово-фекални отпадъчни води, производствени отпадъчни води от измиване на площадката и дъждовни води, които в смесен поток се пречистват в 2 броя модулни пречиствателни съоръжения. На обекта се формират и производствени отпадъчни води, които се събират в бетонов рециклатор с бъркалка и се връщат отново в производствения цикъл. Те не се пречистват и не се заустват.

Дружеството е титуляр на разрешително за заустване с № 33740146/06.08.2013 г., последно продължено с Решение № РР-3736/13.01.2020 г., водоприемник на пречистените отпадъчни води е напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78029.320.472.

Дружеството изпълнява собствения мониторинг, заложен в разрешителното за заустване, представя протоколи от мониторинга в РИОСВ-Пловдив. Последно са представени протоколи от проведен анализ за първото шестмесечие на 2024 г. в които няма отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване. Пробонабирането и изпитването се извършва в акредитирана лаборатория. Взета е проба от пункта за мониторинг от специалист РЛ Пловдив в присъствие на представител на дружеството.

В срок е представен Доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 от Закона за водите за 2023 г. и касов ордер за платена такса заустване. Няма монтирано измервателно устройство за количества заустени отпадъчни води.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.