УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-60/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 24.03.2022 год.

Обект - „Специализирана рибовъдна база”

Местонахождение: село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив

Собственост: „ЕРИМ ФИШ” АД, гр. Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти на околната среда:

•	Води /отпадъчни/

•	Въздух

II. Проверени инсталации:

-  Рибовъдна база

-  Цех за преработка на риба и рибни продукти

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

1. По компонент „ВОДИ“: За заустваните пречистени производствени отпадъчни води(от измиване на площадките на риболюпилнята и отработените през откритите рибовъдни басейни), които след локално пречистване – утаителен басейн заустват в повърхностен воден обект – река Въча, съгл. Разрешително за заустване“(РЗ), издадено от Басейнова дирекция – ИБР - Пловдив. В присъствие на представител на дужеството е взета проба за анализ от пункта за мониторинг, определен в РЗ. Пробонабирането е осъществено от служител на Регионална лаборатория- Пловдив към ИАОС-София. От представените резултати с протокол от изпитване е констатирано, че няма превишения на индивидуалните емисионни ограничения в РЗ. Формираните отпадъчни води от цеха за преработка на риба и рибни продукти – производствени и битовофекални се отвеждат за пречистване в локално пречиствателно съоръжение и заустват в клон на канализационната мрежа на Община Стамболийски. При проверката не е представен договор със ВиК-оператора, експлоатиращ канализационната система.

2. По компонент „Атмосферен въздух“:

За нуждите на цеха за преработка на риба и рибни продукти е монтирано хладилно оборудване, попадащо в обхвата на контрол на Наредба № 1/2017 год.(обн. ДВ, бр. 20/2017 год., с посл. изм и доп.) и Регламент (ЕС) № 517/2014 год. Дружеството, монтирало хладилните камери притежава сертификат от ББКМ. При проверката са представени досиетата, изготвени по образец. Оборудването е етикетирано, но етикетите не отговарят на изискванията на  чл. 12, параграф 3, буква В от Регламент (ЕС) № 517/2014 год.

За оборудването е внесен годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 год.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се актуализират етикетите на хладилните камери в цеха за преработка на риба и рибни продукти в рибовъдната база с информация за количеството на хладилния агент, както в кг. Така и в тон СО2 еквивалент в съответствие с изискванията чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 год., за което РИОСВ-Пловдив да бъде уведомена писмено  в срок до 31.03.2022 год.

2. Да се представи в РИОСВ-Пловдив разрешение от собственика на канализационната мрежа или Договор за включване на отп. води от обекта в канализационната система на община Стамболийски в срок до 31.03.2022 год.

Отговорници и за двете предписания е изпълнителния директор на дружеството.

V. Съответствие, последващ контрол: предписания са изпълнени в срок.