УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив и Заповед № РД-259/0.09.2024 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 12.09.2024 год.

Обект: „Бетоновъзел, площадка № 1“ с. Житница, община Калояново

Стопанисван от: „ЕКОМИКС“  ООД,

Местонахождение: с. Житница, община Калояново

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти на околната среда:

•	Води /отпадъчни/

•	Отпадъци

II. Проверени инсталации:

-  Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

-  Пунктове за собствен мониторинг

-  Места и съдове за временно съхранение на производствени отпадъци

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

1. По компонент „ВОДИ“: За обекта има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БД ИБР-Пловдив, с титуляр „ЕКОМИКС“ ООД. Отпадъчните води са заустени в река Пикла, поречие р. Марица, част от водно тяло с код BG3MA400R077.

Във връзка с изпълнение на условията поставени в разрешителното се констатира, че заложения  собствен мониторинг се изпълнява. В РИОСВ-Пловдив са представени протоколи от изпитване. По изследваните показатели определени в разрешителното, не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни ограничения. Пробовземането и изпитването е извършено от акредитирана лаборатория. Пунктовете за мониторинг са обозначени, осигурен е достъп. Представен е платежен документ за заплатена такса за заутване за 2023 год.. Количествата на заустваната вода се заплаща по максимално разрешеното в разрешителното за заустване.  В предвидения законов срок е представен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за 2023 год.

При проверката не е установено заустване, поради което проби за анализ не са взети.

2. По фактор на въздействие върху околната среда „Отпадъци“:

За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив, чрез електронната система за отпадъци „НИСО“, работни листове за класификация на отпадъците съгласно Наредба №2/2014г. с посл. изм. и доп.  както и регистрационен документ за дейности с отпадъци за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Дружеството е осигурило места и съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на отпадъците съгласно техният вид, състав и свойства.

Отчетността съгласно Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри се води редовно в системата НИСО.

За предаването на формираните от дейността отпадъци са представени необходимите договори.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

Не са дадени предписания, което да налага осъществяване на последващ контрол.