Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Месопреработвателно предприятие” в Пловдив, район „Северен“

Стопанисван от: ”Елкомес “ ЕООД, град Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 28.09.2016г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

•	Води /отпадъчни/

•	Въздух

•	Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 193/10.09.2016 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за трайни и малотрайни колбаси.

3. Документи, касаещи опазване на водите и  въздуха и по отношение на фактор отпадъци.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на трайни и малотрайни колбаси.  Работи на едносмене режим - 8 часа/ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  битово-фекални и производствени отпадъчни води, които след локално механично пречистване се отвеждат градската канализационна мрежа на град Пловдив, съгласно Договор с „В и К“  ЕООД, представен при проверката.

4.2 Компонент „Въздух“ –В обекта се експлоатират 30 бр. хладилни и климатични инсталации, работещи с фреон R 22, R 410 A, R407 А, R 307. Дружеството води досиета по образец, в които са отразени проверки за херметичност. След проверка на място се констатира, че инсталациите са снабдени с етикети, от които е видно количеството и вида на фреона . В срок до 15 февруари на текущата година е представен отчет по прил. 6 към Наредбата за прилагане на Регламент ЕО 1005/2009 г. и ЕО 842/2006 г.

4.3. Фактор „Отпадъци“: Дружеството притежава работни листове за класификация на отпадъците, утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив с изх. № УО-1002/24.06.2013 год. Представени са отчетни книги по Наредба № 1/2014 год. Същите се водят редовно. Формираните отпадъци от дейността на обекта се предават въз основа на писмени договори на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи. За поемане на задълженията за пуснатите на пазара опаковъни стоки има сключен договор с  „Булекопак“ АД, гр. София. Представени са вътрешно фиремена спецификация, месечна справка-декларация и първични счетоводни документи. Отпадъците се съхраняват на обособени и обозначени места.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц.

Няма дадени предписания.