УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД- 159 / 25.05.2023 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 04.07.2023 г.

Обект - „Канализационна мрежа и ПСОВ на община Раковски

с местонахождение: Град Раковски, община Раковски, област Пловдив,

собственост на: Община Раковски, област Пловдив, оператор «ВиК» ЕООД Пловдив.

1. Цел на проверката: Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за управление на отпадъците

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на водата

- На вход отпадъчна вода - груба решетка

- Комбинирано устройсво със сита

- Биобасейни (2бр.) и селектор

- Система за третиране на фосфор

- Центрофуга за обезводняване на утайката  – 1 брой

- На станцията няма изсушителни полета, утайката се извозва към ПСОВ Пловдив.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект «Канализационна мрежа и ПСОВ на община Раковски» / град Раковски, с местонахождение: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив  се извършва пречистване на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Раковски. Пречиствателната станция работи на непрекъснат 24 часов режим.

- По компонент „Води“ /отпадъчни/ -

ПСОВ е въведена в редовна експлоатация със собственик община Раковски. Оператор на обекта е «ВиК» ЕООД гр. Пловдив на основание на сключен договор.

За канализационната система на гр. Раковски има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с титуляр община Раковски.

При проверката се констатира, че всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчните води са в техническа и експлоатационна изправност. Грубата решетка на входа на непречистената отпадъчна вода е отремонтирана, за което е информирана РИОСВ-Пловдив, нарушена е пломбата на байпасна връзка. По време на проверката е поставена пломба на байпасната връзка на входа станцията в затворено положение, пломбата е маркирана  «РИОСВ». Пункта за мониторинг е означен, осигурен е достъп. Провежда се заложения мониторинг и протоколите се представят в РИОСВ-Пловдив в законоустановения срок. Пробовземането и изпитването се извършва от акредитирана лаборатория на «ВиК» ЕООД Пловдив. В представените протоколи от собствен мониторинг няма отклонения от ЕИО, определени в Разрешителното за заустване. На обекта ГПСОВ е въведен експлоатационен дневник, който се води ежедневно и коректно.

При проверката в присъствие на представител на оператора са взети проби пречистена отпадъчна вода, от които в лабораторни условия ще бъде формирана съставна проба.

- По фактор „Отпадъци“ – от дейността на ПСОВ се образуват отпадъци от решетки

и сита, отпадъци от пясъкоуловителя и утайки от пречистването на отпадъчните води. За генерираните отпадъци е извършена класификация съгласно Наредба №2/2014г. и се представиха утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО коректно и редовно. Изпратен е годишнен отчет за 2022 година.

На площадката са осигурени места и съдове, обозначени с табели за съответния код отпадък за временно съхранение до предаване за обезвреждане. Дружеството притежава издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив разрешение за третиране на отпадъци.

На станцията няма изсушителни полета, утайката се извозва със специализиран транспорт към ПСОВ Пловдив за последващо третиране.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

5. Съответствиие, последващ контрол:

От страна на дружеството, при проверката присъстваха:

Представители  на оператора на ПСОВ - „ВиК“ ЕООД Пловдив.