УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД- 44 / 21.02.2023 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 16.03.2023 г.

Обект - „Канализационна мрежа и ПСОВ на община Стамболийски / град Стамболийски, и селата Три водици, Ново село, Куртово Конаре и Йоаким Груево “,

с местонахождение: Град Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив,

собственост на: Община Стамболийски, област Пловдив, оператор «ВиК» ЕООД Пловдив.

1. Цел на проверката: Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за управление на отпадъците

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

II.1. Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на водата

- Груби решетки – 2 броя

- Помпи – входна помпена станция

- Финно сито / пясъкомазнинозадържател – 1 броя

- Биологично стъпало

- SBR – 3 броя (биобасейни с циклично действие)

- Смесител за дезинфекция на изхода.

II.2. Пречиствателни съоръжения по пътя на утайката

- Силози за излишна утайка – 2 броя

- Центрофуга за обезводняване – 1 брой

- Изсушителни полета.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект «Канализационна мрежа и ПСОВ на община Стамболийски / град Стамболийски, и селата Три водици, Ново село, Куртово Конаре и Йоаким Груево “.с местонахождение: гр. Стамболийски,  се извършва пречистване на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Стамболийски и селата Три водици, Ново село, Куртово Конаре и Йоаким Груево. Пречиствателната станция работи на непрекъснат 24 часов режим.

- По компонент „Води“ /отпадъчни/ -

ПСОВ е въведена в редовна експлоатация през 2016 година със собственик община Стамболийски. Оператор на обекта е «ВиК» ЕООД гр. Пловдив на основание на сключен договор от 2017 година.

За канализационната система на гр. Стамболийски и селата Три водици, Ново село, Куртово Конаре и Йоаким Груево има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с титуляр община Стамболийски.

При проверката се констатира, че всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчните води са в техническа и експлоатационна изправност, на ден (24часа) в станцията постъпват средно около 1750 м3/ден за пречистване. Пункта за мониторинг е означен, осигурен е достъп. Провежда се заложения мониторинг и протоколите се представят в РИОСВ-Пловдив в законоустановения срок. Пробовземането и изпитването се извършва от акредитирана лаборатория на «ВиК» ЕООД Пловдив. В представените протоколи от собствен мониторинг няма отклонения от ЕИО, определени в Разрешителното за заустване.

При проверката в присъствие на представител на оператора са взети проби пречистена отпадъчна вода, от които в лабораторни условия ще бъде формирана съставна проба.

- По фактор „Отпадъци“ – от дейността на ПСОВ се образуват отпадъци от решетки

и сита, отпадъци от пясъкоуловителя и утайки от пречистването на отпадъчните води. За генерираните отпадъци е извършена класификация съгласно Наредба №2/2014г. и се представиха утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО коректно и редовно. Изпратен е годишнен отчет за 2022 година.

При оглед на место се установи, че за съхраняване на генерираната утайка се използват 4 броя стоманобетонни изсушителни полета с изграден дренаж. Изсушената утайка се извозва със специализиран транспорт до предаването и за последващо третиране.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

5. Съответствиие, последващ контрол:

От страна на дружеството, при проверката присъстваха:

Представител на собственика - община Стамболийски и представители на оператора на ПСОВ - „ВиК“ ЕООД Пловдив.