УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди № РД-28 от 80.02.2023 г. и № РД-157 от 23.05.2023г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 20.06.2023г.

Обект: Производствен комплекс за производство, преработка и реализация на пластмасови изделия,

с местонахождение: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, ул. „Шипка“ 3,

собственост на: „Готмар“ ЕООД, ЕИК 115076001,седалище и адрес на управление област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, ул. „Шипка“ 3.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Отпадъци“, „Води“.

II. Проверени инсталации:

- Цехове за производство, преработка и реализация на пластмасови изделия;

- Складове за съхраняване на готовата продукция;

- Площадка за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени отпадъци;

- Площадка за третиране на пластмасови отпадъци;

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ).

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект - Производствен комплекс за производство, преработка и реализация на пластмасови изделия: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, ул. „Шипка“ 3,  се извърши проверка:

1. По фактор „Отпадъци”

За извършваната дейност по третиране на отпадъци от пластмаса, дружеството притежава издадени от Директора на РИОСВ-Пловдив, регистрационен документ за третиране на отпадъци №09-РД-373-01 от 11.11.2016г. и регистрационен документ за събиране и транспортиране № 09-РД-365-00 от 13.02.2014г. Предварителното третиране обхваща: смилане, раздробяване на отпадъците от пластмаси, балиране на отпадъците. На площадката има четири  мелници и два броя хидравлични преси с капацитет 100 кг/ч. Мeлниците и съоръженията за третиране са разположени в работни помещения.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъци. Отчетността за отпадъците се води в електронната система (НИСО), годишния отчет за 2022г. е в статус подписан.

Представиха се договори за предаване на формираните от дейността на дружеството отпадъци с „Анес-96“ ООД, „Репак Груп“ ЕООД, „Природа Консулт“ ЕООД, „Енко Пластикс“ ЕООД,  „Верила Рисайклинг“ ЕООД, „МеталСкрап България“ АД и др. На площадката са осигурени места и съдове за съхранение на различните по вид отпадъци, надписани с табели, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. и доп.). На територията на обекта са създадени необходимите условия за събиране и временно съхранение на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г., с посл. изм. и доп) и подзаконовата нормативна уредба. Опасните отпадъци се съхраняват в помещение с необходимите съдове, като същото е с бетониран под  и снабдено с абсорбенти.

Готовата продукция се опаковат в пластмасови, хартиени и картонени опаковки, след което се предлагат на вътрешния пазар на Република България.

Представи се договор № Д 2935-К от 01.01.2020г. с „Екобулпак България“ АД (организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки). За участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО, се представи удостоверение издадено от организацията с валидност до 31.12.2024г. Дружеството е изготвило месечни справки декларации, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп.) за период от 01.01.2023г. до 31.05.2023г. Редовно се заплаща лицензионното възнаграждение към организацията, за което се представиха фактури и платежни към тях.

2. Компонент „Води“

Дружеството притежава РЗ с № 33720094/29.05.2006г. , последно продължено с Решение № РР-4421/19.11.2021г., съгласно което се разрешава заустване на производствени – охлаждащи УЧОВ в две точки – заустване № 1 и заустване № 2 в общински отводнителен канал, р. Марица, водно тяло BG ЗМА500R128, р. Потока от гр, Съединение до устие. За пречистване битово-фекалните води на площадката е изградена ЛПСОВ, включваща: мазнино-уловител, биологично стъпало – състои се от два последователно работещи SBR реактора. Цикълът на аериране е с продължителност около 12 часа. Аерацията се извършва с потопени механични дифузьори. Съоръжението е на автоматичен режим. Фазата на изпомпване на избистрената вода е около 1.5 часа с потопяеми помпи. В момента не се констатира заустване на пречистена вода в отводнителния канал. В точката на заустване няма следи от замърсяване, както и от изнесена утайка.

При обход се установи, че изтичане на отпадъчни води има в точки на заустване        № 2, № 4 и № 5. В присъствието на представител на дружеството са взети проби води – смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води и площаткови дъждовни такива след кало-масло уловител от Пункт № 2 и № 4 – посочени в РЗ.

От точка на заустване № 5 водни проби не са взети, поради липса на безопасен достъп. За заустваните води не са монтирани измервателни устройства, с изключените на битово – фекалните. Заплатена е такса заустени водни количества по максимално разрешените в разрешителното за заустване.

Дружеството провежда заложения в РЗ собствен мониторинг. Представени са протоколи от 06.2023г. Пунктовете за мониторинг са обозначени с осигурен достъп. В законоустановения срок е депозиран доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закон за водите.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

1. Да се осигури нормален и безопасен достъп до пункт за мониторинг № 5, като доказателствен материал (снимков) се изпрати в РИОСВ-Пловдив. Срок 21.07.2023г., отговорно лице – Управител „Готмар“ ЕООД.

V. Съответствие, последващ контрол

Даденото предписание е изпълнено в срок с писмо вх. № О-2667/20.07.2023г.