ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Импо“ ЕООД, гр.Пловдив, общ.Пловдив

На основание План за контролната дейност за 2015 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-70/13.03.1015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 30.03.2015 г. на „Импо“ ЕООД  гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Импо” ЕООД, гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив е производство на козметика и в частност на лакочистител. Обектът е разположен в с.Войводиново, общ.Марица, област Пловдив, ул.“Христо Ботев“ – запад. Обектът е въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-12-666/15.09.2006 год. на ДНСК.

Проверените инсталации и съоръжения са:

1. Склад за суровини.

2. Складове за опаковки.

3. Цех „Заготовка – 1“

4.  Цех „Заготовка – 2“

5. Цех „Разфасовка – 1“

6. Цех „Разфасовка – 2“

7. Склад за готова продукция

8. Битова сграда.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Води“

За питейно-битови нужди се осигурява от водопреностната мрежа на с.Войводиново, общ.Марица. На площадката е изграден сондажен кладенец (1066), за който има издадено Разрешително за водовземане. От дейността на обекта се формират битово-фекални води, които се събират в безотточен резервоар – 40 куб. м. На обекта работят 8 човека. Отпадъчните води периодично се подават за пречистване  в ГПСОВ – Пловдив. Представени са: договор със „Зимер“ ООД, гр.Пловдив от дата 22.01.2014 год за извозване на отпадъчни води; договор между“Зимер“ ООД и „ВиК“ ЕООД, гр.Пловдив - №ПВ-07-09/27.06.2014 г.; фактури между „Зимер“ ООД и „Импо“ ЕООД. Води се дневник за извозване на отпадъчни води с последен запис 19.01.2015 г.

- Химични вещества и смеси.

Дружеството закупува от представители в България („Емайлхим“ ООД, „Химиснаб БГ“ АД, „Брентаг България“ ЕООД) на производители на ацетон и други продукти, необходими за производството на лакочистител,  внос от страни членки на Европейския съюз. Представени са информационни листове за безопасност на закупените продукти и за предлагания продукт „лакочистител“, които са съгласно чл.31, §5 от Регламент 1907/2006 (REACH). Направени са и са отбелязани изпитвания за класификация на опасностите в състава на продуктите, съгласно реда на Регламент 1272/2008 (CLP). При извършената проверка в складовете се установи, че всички продукти и суровини се съхраняват съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, 43/2011 г.) – поставени са инструкции за безопасно съхранение и безопасна работа, указателни табели. Представена е оценка за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл.4, т.4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, 43/2011 г.) с последна актуализация  от 09.2014 год. Упълномощено е лице, съгласно заповед по чл.4, т.7 от същата наредба.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката е  дадено предписание:

1.Да се представят копия от канстарни бележки за извозени и предадени количества отпадъчни води.

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

От страна на дружеството при проверката присъства Мариана Маринова Иванова – управител

Директор на РИОСВ-Пловдив

доц. д-р Стефан Шилев