УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив и Заповед № РД-283/27.09.2024 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 16.10.2024 г.

Обект - „Млекопреработвателно предприятие”

Местонахождение: село Житница, община Калояново, област Пловдив

Стопанисван от: „МПП-ИКАЙ” ЕООД, с. Житница

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда:

- Отпадъци

- Води /отпадъчни/

- Атмосферен въздух

II. Проверени инсталации:

-  Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

-  Пунктове за мониторинг и заустващо тръбно съоръжение

-  Места и съдове за временно съхранение на производствени отпадъци

-  Климатични съоръжения и котли

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

1. По фактор на въздействие върху околната среда „Отпадъци“:

За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив, чрез електронната система за отпадъци „НИСО“, работни листове за класификация на отпадъците съгласно Наредба №2/2014г. с посл. изм. и доп. Дружеството е осигурило места и съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на отпадъците съгласно техният вид, състав и свойства. Отчетността се води редовно, съгласно приложенията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри в електронната системата НИСО. Годишните отчети за отпадъците, касаещи 2023г, съгласно приложенията на Наредба №1/2014г. са в статус „подписани“ в НИСО. За предаването на формираните от дейността отпадъци са представени необходимите договори. За пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали е представен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп).

Представени са месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковане стоки изготвени съгласно Приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, както и платежни документи удостоверяващи заплатеното лицензионно възнаграждение към  организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

2. По компонент „Води“:

Обектът се водоснабдява с вода за питейно-битови и производствени нужди от водопроводната мрежа на с. Житница. От дейността се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води, които са  заустени  в р. Пикла. „МПП-ИКАЙ” ЕООД притежава  Разрешително за ползване на водена обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от БД ИБР- Пловдив. За пречистване на отпадъчните води от дейността на обекта, на площадката е изградено  локално пречиствателно съоръжение. Дружеството провежда собствен мониторинг  на отпадъчни води, съгласно утвърден план. Изпитването се извършено от акредитирана лаборатория. Не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни. Обектът е включен в утвърден от Министъра на околната среда и водите списък с обекти подлежащи на задължителен контрол през 2024 год. (два пъти годишно). Заплаща се такса в БД – ИБР – Пловдив за количеството на заустваната отпадъчна вода по максимално разрешените в разрешителното. Представен е платежен документ за заплатена такса за заустване. Поради липса на отток в пунктовете за мониторинг проби за анализ не са взети.

3. „Атмосферен Въздух“

На територията на млекопреработвателното предприятие са налични три котела: парен котел „КОП 240“ работещ на твърдо гориво, като същия е бракуван, парен котел с рег. №ПдПк0841 тип пк,0.50, като в момента на проверката същия не е монтиран. За него е закупена нова горелка и ще бъде преустроен от работа с течно гориво на работа природен газ. Парен котел без рег. № работещ на твърдо гориво – въглища, за същия не се представи документация. За съхранение на суровини и готова продукция на територията на дружеството се експлоатират общо дванадесет хладилни системи работещи с R407C , R134A и R404C. За системите се представиха досиета с последен запис от проверка на 08.10.2024г. от лице притежаващо сертификат. За системите е подаден отчет в ИСФПГ за 2023г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Да се представи информация за експлоатация от дружества парен котел работещ на твърдо гориво-въглища пред РИОСВ-Пловдив, съдържаща дата на монтажа, ревизионна книга и мощност.

Срок на изпълнение:24.10.2024г.

Отговорник: Управителя на „МПП-Икай“ ЕООД

- Да се подновят компрометираните етикети на хладилните системи експлоатирани в дружеството, като за това се представят снимки пред РИОСВ-Пловдив.

Срок на изпълнение:15.11.2024г.

Отговорник: Управителя на „МПП-Икай“ ЕООД

- Да се уведоми РИОСВ-Пловдив при осъществяване монтажа на новия парен котел Пд Пс 0841

Срок на изпълнение: До три дни след монтажа

Отговорник: Управителя на „МПП-Икай“ ЕООД

V. Съответствие, последващ контрол: Дадените предписанията са изпълнени в срок.