Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 21.10.2011 г. проверка  на  обект ВИ с. Искра, общ. Първомай стопанисвана от ф-ма „Инженеринг 21” АД  гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” № 30 ,

На основание Заповед РД - 212 / 03.10.2011 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2011 год. на  21.10.2011 г. е извършена комплексна проверка на обект предприятие за производство и стабилизиране на вино в с. Искра общ. Първомай,   Обл. Пловдив

Собственик на обекта е ф-ма „Инженеринг 21” АД  гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” № 30 ,

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.
 2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност – производство и стабилизиране на вино

Проверени са:

- Приемна площадка с ферментационни бункери

- Депозитно отделение за съхранение на вино

- Шахта към пречиствателна станция

- Ремонтна работилница

- Отделение за старееща продукция

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1 По фактор «Химични вещества» В обекта не се употребяват опасни химични вещества.

3.2 По компонент „Екологична отговорност” Дружеството попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008г.), а именно т. 3 от приложение № 1 към чл. 3 т. 1 (по Закона за водите , по Закона за управление на отпадъците и по ЗЗВВХВП)

Няма издадено разрешително за заустване от Басейнова дирекция-Пловдив. ф-ма „Инженеринг 21” АД  ООД не е включен в публичния регистър на операторите, които извършват дейност по прилож. № 1 от ЗОПОЕЩ

3.2. По компонент  „Води”   - В момента на проверката не се представи Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води изискуем чл. 46 ал. 1 т. 3 буква „б” от Закона за водите /ДВ, бр. 67/1999г./

3.3.Фактор „отпадъци” –  В момента на проверката не бяха представени документи удостоверяващи дейността на дружеството с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците/ДВ, бр. 86/2003г. изм. и доп.бр. 33/2011г./

Компонент „Въздух”

На приемната площадка с  ферментационни бункери за производствените нужди се ползва хладилна централа собственост на ф-ма „Интелект 21” АД

Директор на РИОСВ- Пловдив

...................................................

/инж. Валя Атанасова/