ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ИНСА” ЕООД гр. Раковски

На основание Заповед № РД -46/04.03.2013г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив е извършена проверка на „ИНСА” ЕООД гр. Раковски

Комплексната проверка е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации и дейности:

Дружеството е производител на широк спектър от моторни, трансмисионни и индустриални масла.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух”

За нуждите на производствения процес има изградена локална пароцентрала с 2 котелни помещения

- „Администрация” – 1 бр. Котел –гориво –газьол за промишлени нужди

- „Масла” -  1 бр. Котел –гориво –газьол за промишлени нужди

Изпускащите устройства към котлите са оборудвани с пробовземни точки, отговарящи на изискванията поставени в чл. 11 и 12 от Наредба № 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.). Извършени са, предвидените в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 6, собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата.   Резултатите от проведените измервания са представени пред РИОСВ - Пловдив в нужния формат. Всички измервани показатели са под НДЕ.

2. Компонент  „Води” отпадъчни

Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води №3720016/17.11.2009г., продължен с Решение № РР 941/04.05.2010г.издаден от БД- Управление на водите.

От дейността се формират производствени и битови води. Изградени са пречиствателни съоръжения – 2 бр. И 6 бр. Безотточни резервоара за събиране на битово-фекални води.

Провежда се мониторинг, представени са протоколи от изпитване в РИОСВ Пловдив. Няма превишаване на индивидуалните емисионни ограничения.

3. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава Решение № 09-ДО-125-02/11.02.2013г. издадено от РИОСВ Пловдив. Площадката на която се извършва дейността е оградена, охраняема с изградена инфраструктура. Обособени са зони  и складове за разделното съхранение на отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства.

4. ”ОХВ и управление на риска”

„ИНСА” ЕООД е производител на широк спектър от смазочни масла. Дружеството е извършило предварителна регистрация на 6 вещества съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент 1907/2006г. Извършена е нотификация на тези вещества съгласно чл. 40 на Регламент 1272/2008г.

Представените ИЛБ на базовите масла и присадки, не са на български език.

Базовите масла се съхраняват в цистерни отделени в резервоарен парк към производствен цех „Масла”

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

При проверката, извършена на 15.03.2013 г., са дадени следните предписания:

- Да се подаде заявление в БД-УВ ИБР Пловдив за изменение на действащото Разрешително за заустване по отношение Поток 3-Битово – отпадъчни води и се уведоми писменно РИОСВ Пловдив .

Срокът за изпълнение е 15.04.2013 г.

- Да се извърши нотификация на базово масло ЕС № 276-737-9, съдържащо се в трансформаторно масло „Трафомол специал

Срокът за изпълнение е 25.03.2013 г.

3. Да се актуализират и представят в РИОСВ Пловдив, ИЛБ на произвежданите в „ИНСА” ЕООД, съгласно изискванията на Регламент 453/2010г.

Срокът за изпълнение е 25.06.2013 г.

4. Да се представят в РИОСВ Пловдив ИЛБ на употребяваните в „ИНСА” ЕООД базови масла и присадки на български език

Срокът за изпълнение е 25.06.2013 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е Управител на „ИНСА” ЕООД

V. Съответствие, последващ контрол-

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Директор.......................................

/ инж. В. Атанасова/