Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Оранжериен комплекс “, с. Дъбене, община Карлово

- Стопанисван от: „КАРЛОВО-05“ ООД  с. Дъбене, община Карлово

- Дата на извършване на проверката: 28.03.2016 год.

Проверени компоненти  на околната среда:

- Атмосферен въздух

- Води /отпадъчни/

Основание за проверката: Заповед № РД - 51/12. 03.2016 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на План за контролната дейност на РИОСВ за 2016 год.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на въздействие върху околната среда.

На обекта се отглежда зелена салата /марули/, репички , спанак и др, зеленчуци, без да се ползва отопление от парова централа.  На обекта не се прилага технология за  хидропонно отглеждане.

2.Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

2.1. По компонент атмосферен въздух – при проверката на котелна централа, в която са разположени 4 бр. котли модел " БРУНА" се установи, че същите не са в работен режим. Котелната централа не работи от 2010 год.  От проверка извършена през 2012 год. е установено, че баката за съхранение на мазут е празна. Извършено е почистване на мазутни утайки.

На площадката няма хладилни камери за съхранение на произвежданата продукция.

2.2. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите

При извършен оглед на отводнителните канали около блоковете със зеленчуци  не се констатира изтичане на отпадъчни води. Битово–фекалните отпадъчни води се събират в безотточен резервоар.

3.Направени предписания, срокове и отговорници

5.Съответствие, последващ контрол

Утвърдил:

доц. Стефан Шилев

Директор на регионална инспекция по околната среда  и водите -  Пловдив