ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Хипермаркет  КАУФЛАНД“ - гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 97Б,

собственост на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

На основание План за контролната дейност за 2021г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-76/24.04.2021г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 11.05.2021г. е извършена комплексна проверка в обект - „Хипермаркет  КАУФЛАНД“,  с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 97Б, собственост на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и химични вещества и управление на риска, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), подзаконовите нормативни актове към него, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- хладилни и климатични инсталации;

- търговско и складово помещение

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: В обект „Хипермаркет  КАУФЛАНД“, с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 97Б, се извършва търговия с хранителни и нехранителни стоки.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

Дружеството е оператор на хладилни съоръжения и климатична инсталация, по смисъла на т.10 от § 1 на Допълнителните разпоредби към Наредба №1 /17.02.2017г. и чл. 2, т.8 на Регламент (ЕС) №517/2014. Хладилните агенти с които работят съоръженията са в количества под 500 тона СО2 еквивалент.

Представените досиета на хладилното оборудване, съответстват на изискванията по чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. с отразени проверки за течове от сертифицирани лица. През 2019 г. хладилното оборудване е преустроено за работа с флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) с по-малък потенциал на глобално затопляне. Изтегленият хладилен агент R404А е предаден на дружеството, обслужващо сервиза и поддръжката на оборудването. В досието на климатичната инсталация не са отразени извършените проверки за течове, за които се представиха протоколи. Етикетите на оборудването съответстват на изискванията по чл.12 от Регламент (ЕС) №517/2014 за етикетиране на оборудване, съдържащо ФПГ. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив годишен отчет по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата наредба.

За отопление на обекта се използва водогреен котел на природен газ. Котелът е с номинална топлинна мощност по-малка от 0,5 МW и не попада в обхвата на контрол по Наредба №1/2005 г.(обн. ДВ, бр. 64/2005 г.)

- По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“ :

Проверката е във връзка с изпълнение на дял II от Регламент (ЕО) №1907/2006 (REАCH) от производители и вносители на дървени въглища на територията на Р. България. В търговската част на магазина се предлагат дървени въглища от три фирми производители. Ще бъде изискана допълнителна информация от производителите, вносителите и/или дистрибутора за изпълнението на дял II от Регламент (ЕО) №1907/2006 (REАCH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка на управителя на дружеството са дадени две предписания по компонент атмосферен въздух със срок за изпълнение 18.05.2021 г.:

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация за изтегления и предаден за съхранение /обезвреждане/ хладилен агент R 404А от хладилното оборудване в обекта.

- Извършените проверки за течове на климатичната инсталация в обекта да се попълнят в досието на системата, съгласно издадените от сервизната фирма протоколи, като досието се представи пред РИОСВ-Пловдив по ел. поща.

V. Съответствие, последващ контрол:

Установените несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компонент атмосферен въздух са отстранени съгласно срока за изпълнение, посочен в дадените предписания.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/