УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2025 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди №РД-78 от 07.04.2025 г. и Заповед №РД-112/08.05.2025 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 20.05.2025 г.

Обект: „Манипулационен пункт за преработване на плодове и зеленчуци с. Катуница“

с местонахождение: област Пловдив, община Садово, с. Катуница, ул. „Искра“ № 8

собственост на: „Куминяно Фрут“ ЕООД, ЕИК 832099347, седалище и адрес на управление област Пловдив, община Садово, с. Катуница, ул. „Искра“ № 8

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство заложени Закон за чистотата на атмосферния въздух,  Закон за водите , Регламент 1907/2006 - REACH , Регламент 1272/2008 – CLP, Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси

II. Проверени инсталации:

- Цех за оцветяване на череши;

- Цех за бланширане и пакетиране на сушени сини сливи;

- Хладилна инсталация за замразяване на плодове (работеща с NH3 – 7t);

- Данъчен склад за съхранение на етилов спирт;

- ЛПСОВ с анаеробно и аеробно стъпало;

- Котелна инсталация;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „Атмосферен въздух“

За производствени нужди в обекта се експлоатира един брой парен котел ПК 6,5 с номинална мощност 6 MW, работещ с гориво – природна газ. Към момента на проверката същия не е в работен режим, в 9 часа е преустановена работата му. Дружеството е провело собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник котел ПК 6,5 в „цех за оцветяване“, резултатите от които са представени пред РИОСВ-Пловдив с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/1999 г. с вх. № О-3351 от 29.11.2024г. На основание чл. 40, ал. 2 от същата наредба е извършена оценка на представените  резултати, при която не са установени превишения на нормите за допустими емисии, определени в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 2005г. В обекта се експлоатират хладилни системи, работещи с хладилен агент амоняк. На площадката не се експлоатират хладилни и/или климатични системи  работещи с озоноразрушаващи вещества или флуорсъдаржащи парникови газове.

2. Компонент „ Отпадъчни Води“

В обекта се формират смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, които се отвеждат за пречистване в локална пречиствателна станция /ЛПСОВ/ и се заустват в общински отводнителен канал, съгласно Разрешително за заустване, издадено от БД –ИБР –Пловдив (подадено е заявление за продължаване на срока на разрешителното). Взета е проба от пункта за мониторинг, определен в РЗ. Дружеството провежда собствен мониторинг и представя резултатите в РИОСВ –Пловдив в срок.

3. Фактор на въздействие „Химични вещества и смеси и управление на риска“:

За използваните химични вещества и смеси, включително опасни, се представиха – оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително инструкции за работа, планове, заповед за отговорно лице и доклад за класификация по чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. Представени са информационни листове за безопасност на наличните химични вещества и смеси, някои от които не отговарят на последните изисквания на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент 1272/2008 (CLP).

На обекта се експлоатира хладилна инсталация, работещата с амоняк, в количество 7 тона, последно зареждана през месец юли 2021г. с количество – 3.92 тона.

На площадката е наличен резервоар за дизелово гориво със зареждаща колонка, като в момента на проверката, същият не е въведен в експлоатация и не се използва. Етиловият алкохол се съхранява в акцизен склад с капацитет около 85 тона, в момента на проверката няма налично количество, предстои снабдяваме в зависимост от началото на „новата“ стопанска година.

За наличните опасни вещества, включени в приложение 3 на Закона  за опазване на околната среда е изготвен и представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 със заключение „предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал“. Съгласно представената информация, „Куминяно фрут“ ЕООД внася от Китай опасно химично вещество – натриев хлорат, за което са представени доказателства за изпълнение на дял II на Регламент (ЕО) 1907/2006, (REACH) – относно задълженията за регистриране, с посочени регистрационни номера.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Не са дадени предписания със срокове и отговорници.

V. Съответствие, последващ контрол.

При извършената проверка не са установени несъответствия.