УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2022г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-122/16.05.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 01.06.2022г.

Обект – Предприятие за производство на климатични системи за релсови транспортни средства, с местонахождение: област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Извън регулация“ №7,  собственост на „Либхер – транспортейшън системс Марица““ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор и компонент: отпадъци и отпадъчни води.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Места за съхранение на отпадъците

- Локално пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект - Предприятие за производство на климатични системи за релсови транспортни средства с местонахождение: община Марица, с. Царацово, ул. „Извън регулация“ №7,  се извърши проверка:

- По фактор „отпадъци“:

След сглобяването на климатичните системи, изделията на дружеството се изнасят за пазар извън България. За формираните производствени и опасни отпадъци от дейността му е извършена класификация на отпадъците, съгласно условията на Наредба №2 от 2014  за класификация на отпадъците. Отчетността се води в Националната информационна система по отпадъците, където са подадени и подписани и годишните отчети на дружеството по съответните приложения за дейността.

На площадката има осигурени места и съдове за временното съхранение на отпадъците. Те са обозначени с табели с код и наименование. Опадните отпадъци се държат в заключен метален контейнер, разпределени по вид систав и свойства.

Предаването на отпадъците става посредством склучени писмени договори с фирми притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, а именно : „Уейст консулт“ ЕООД, „Рецитрейд България“ ЕООД

- По компонент „Води“

При настоящата проверка се констатира, че битово – фекалните води от обекта се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение. В него се отвеждат и дъждовните води от площадката. Пречистените отпадъчни води се заустват в общински отводнителен канал, на основание Разрешително за заустване № 33710089 от 14.09.2012г., издадено БД – ИБР – Пловдив. Съгласно Разрешителното проба за анализ е взета от пункт за мониторинг № 1, на изход на ЛПСОВ, преди заустване във водоприемника. Пробонабирането се извърши от експерт на РЛ-Пловдив и в присъствие на представител на дружеството.

Дружеството изпълнява заложените условия в Разрешителното : Провежда собствен мониторинг, представя протоколи с резултати от анализи. В протокол от изпитване е констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в РЗ по показатели Неразтворени вещества, БПК5- ПИ 28860/25.05.2022г., представен в РИОСВ-Пловдив с писмо с вх. № О-2445/25.05.2022г. Количествата заустени отпадъчниводи не се измерват. Таксата за заустване се заплаща по максимално разрешеното в РЗ. В законоустановения срок е представен Доклад по чл. 48, ал. 1 т. 12 от Закона за водите.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Няма

V. Съответствие, последващ контрол:

Предстои съставяне на АУАН във връзка с констатираните нарушения по Закона за водите.