ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„МАДЖАРОВ - 2” ЕООД,

производствена площадка гр. Стамболийски, общ. Стамболийски

На основание заповед №РД- 155/10.6.2013г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 28.06.2013г. беше извършена проверка на „Млекопреработвателно предприятие”, собственост на „МАДЖАРОВ - 2” ЕООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент екологична отговорност, въздух и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Хладилни инсталации;

- Склад за химикали;

- Резервоари за ЦИС система;

- Котелна централа;

- Складове за временно съхраняване на формираните от дейността отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент “ Въздух”

За нуждите на производствения процес на територията на предприятието се експлоатира котелна централа – 2.бр. котли, работещи на гориво – природен газ. Приоритетно се въвежда в работен режим котел тип „Будерос” с мощност 2 МВт., като работното натоварване  е в рамките на 8 – 10 часа в работния ден. Дружеството притежава утвърден от РИОСВ – Пловдив план за мониторинг, съгласно който провежда СПИ при спазване на регламентираната периодика. Резултатите от проведените измервания се представят пред РИОСАВ – Пловдив в нужния формат. Не са регистрирани превишения на NDE на вредни вещества, регламентирани с Наредба №1 (ДВ. Бр. 64/2005г.)

2. Фактор „Отпадъци”

2.1. За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, утвърдени със становища на директора с №УО – 1576/05.01.2012г., и №УО – 1576/02.11.2012г.

2.2. Представено е решение на директора на РИОСВ – Пловдив за утвърждаване на програма с № 178 от 04.01.2012г.

2.3. Представени отчетни книги по Наредба №9/2004г. Същите са прошнуровани, пронумеровани и заверени от директора на РИОСВ – Пловдив. Водят се по надлежния ред.

2.4. Изготвен е и е изпратен до ИАОС – София, годишен доклад за дейностите по отпадъци. Представено придружително писмо и товарителница от спедиторска фирма „СПИДИ”  от 26.03.2013г..

2.5. Организирани са места и съдове, обозначени, съгласно Наредба 3/2004г., осигуряващи разделното събиране на отпадъците, формирани от дейността на дружеството.

4.  Екологична отговорност

Обектът попада в обхвата на ЗОПОЕЩ /ДВ. Бр.43 от 2008г./, т. 4 от Приложение №1 на цитирания закон. На площадката на обекта се експлоатират 23 броя хладилни инсталации, работещи с фреон R22, R404A и др. Почистването на технологичните линии се извършва автоматично чрез ЦИС - система, като се използват киселинни и алкални разтвори. Използваните в обекта химични вещества и смеси на киселинна и алкална основа се съхраняват в отделен склад за химикали с ограничен достъп. Дружеството е включено в публичния регистър на операторите извършващи дейности по ЗОПОЕЩ – уведомление №26 – 00 – 4013/14.12.2011г.. При проверката бяха представени информационни листове за безопасност на използваните в обекта химични вещества и смеси. Дружеството има изготвена собствена оценка за случите на заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1(ДВ. Бр.86/2008г.) от дата 13.12.2011г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

V. Съответствие, последващ контрол:

Димитър Димитров……………………………….

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-118/13.02.2013г.