- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №119/2006г. на “МАРИЦАТЕК” АД,

гр. Пловдив

В периода от 02.07.2014г. до 04.07.2014г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148  от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.), Заповед №РД-152 от 20.06.2014г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №119/2006г. на “МАРИЦАТЕК“ АД, гр.Пловдив.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №119/2006г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

- Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. Инсталации за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 т за денонощие от Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за предварителна обработка и багрене на влакна (прежда) и текстил:

1.1.Предварителна обработка на текстил, включваща дейностите:

-пране;

-обезскробване, химическо избелване;

-мерсеризиране,

1.2.Багрене, включващо:

-багрене на влакна (прежда);

-багрене на текстил.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Цех „Тъкачен”;

2.Цех „Суха апретура и Окачествяване”;

3.Горивна инсталация включваща:

-котел №1 ПКГ 6,5;

-котел №2 ПКГ 4;

- -маслогреен котел №3 Geka

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 05.11.2013г. до 04.07.2014г. във връзка със следните условия:

  - Условие № 2.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Инсталации, обхванати от това разрешително;

  - Условие № 3.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Обхват;

  - Условие № 4.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Капацитет на инсталациите;

  - Условие №5.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Управление на околната     среда;

  - Условие №6.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Тълкуване;

  - Условие №7.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Уведомяване;

  - Условие № 8.Използване на ресурси;

  - Условие №9.Емисии в атмосферата;

  - Условие №10.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Емисии на отпадъчни води;

  - Условие №11.Управление на отпадъците;

  - Условие №12.Шум;

  - Условие №13.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

  - Условие №14.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Предотвратяване и действия при аварии;

  - Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания       и други);

  - Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от нея.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието.

Условие №3. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Обхват

За проверявания период не са констатирани несъответствия и не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

- Условие №4. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Капацитет на инсталациите

- За проверявания период не са констатирани несъответствия и не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са:Списък на персонала и лицата отговорни за изпълнението на условията от комплексното разрешително от 01.11.2013г.

Условие 5.2.Обучение

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и изготвя годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата. За проверявания период операторът е определил потребностите от обучение на персонала/лицата отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително. Представени са: Програма за обучение за 2013г. и 2014г. Представени са Протокол №1/19.12.2013г. и Протокол №2/02.06.2014г. от извършени обучения.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представени са: Списък на персонала и лицата отговорни за изпълнението на условията от комплексното разрешително от 01.11.2013г. Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани от 01.11.2013г.

Условие 5.4.Документиране

Представени са: Списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталациите актуален към април 2014г. Списък на инструкциите изискани с условията на комплексното разрешително от 01.11.2013г. Списък на кого от персонала (отговорни лица) какъв документ е предоставен от 01.11.2013г.

Условие 5.5.Управление на документи

За периода 05.11.2013г. до 04.07.2014г. не е извършвана актуализация на документи изискани с условията на комплексното разрешително и не е изземвана невалидна документация.

Условие 5.6.Оперативно управление

Представен е Списък на инструкциите изискани с условията на комплексното разрешително от 01.11.2013г.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

Изготвени са и се прилагат писмени: Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното; Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са: Протоколи, записи, дневници, изискани с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Условие 5.8. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

  - Прилага се Инструкция за:

  - определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

  - определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето  са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

  - определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

  - определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

  - определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

  - определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

  - определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

  - определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

  - определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

  - определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Представени са: Вътрешен авариен план от 2013г., утвърден от Изпълнителния директор; Заповед от 25.11.2013г. за персонала отговорен за изпълнение на плана; Схема за оповестяване, Заповед от 24.10.2013г. за правила за проверка и експлоатация на техническите средства за първоначално гасене, пожароизвестителни системи; График за обучения на персонала отговорен за действия при бедствия и аварии; Протоколи от проведени обучения от 19.12.2013г. и 02.06.2013г.; Приемо-предавателен протокол от извършена проверка на пожароизвестителни инсталации и пожарогасители от 22.05.2014г. и 21.05.2014г.

За периода 05.11.2013г. до 02.07.2014г. не е извършвана промяна на пътища, съоръжения и не са възниквали аварийни ситуации.

Условие 5.9. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Документиране

За периода 19.09.2013г. и до 25.04.2014г.не е извършвано преразглеждане или актуализация на комплексното разрешително.

Условие 5.10. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Докладване

Внесен в РИОСВ-Пловдив ГДОС за 2013г. на 24.03.2014г. За проверявания период е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

Не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда, тъй като за проверявания период не извършвана актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително.

- Условие №6.Тълкуване

- За проверявания период не са констатирани несъответствия.

- Условие №7.Уведомяване

За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2 и не са възниквали аварийни или други замърсявания.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Изграден е един сондажен кладенец, който е разположен на производствената площадка. Представенно е Разрешително за водовземане от 16.07.2012г. Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди изразени, като годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт за 2013г. и изразходваното количество свежа вода за периода 01.01.2014г. до 30.06.2014г.-не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителното за водовземане.

Прилага се прилага Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването към процеса багрене на прежди и тъкани, което е основен консуматор на вода за производствени нужди.За проверявания период е представен е Дневник със записи от проверки до 04.07.2014г.

Прилага се Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи от проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа от 05.11.2013г. и 02.06.2014г. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага: Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, изразни като Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди, изразени като Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода и Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията за 2013г. и консумация на вода за производствени нужди за инсталацията за периода 01.01.2014г. до 30.06.2014г. Не са констатирани превишения на разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане за 2013г. и до 30.06.2014г. и на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за производствени нужди  За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия

Не са констатирани превишения на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията на инсталацията за подготовка и багрене на влакна(прежди) основен консуматор на електро и топлоенергия на площадката. Представени са записи от проверки от 04.12.2013г. и от 04.06.2014г.- не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи от проверки от 04.12.2013г. и от 04.06.2014г.-не са констатирани несъответствия.

- Операторът прилага: Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоeнергия за производствени нужди, изразени като:Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за: Годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за MWh/единица продукт за 2013г.; Записи за всеки месец до 30.06.2014г. за изразходваните количества електро- и топлоенергия и оценка на съответствието до 30.06.2014г. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не са констатирани превишения на използваните суровини, спомагателни материали и горива с Годишна норма за ефективност-тон/единица продукт и в годишен аспект.

Операторът прилага Инструкции, прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на: Годишните стойности на нормите за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност при употребата на суровини и спомагателни материали за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното. За проверявания период са представени записи за стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително.

За проверявания период са представени: Информационни листове за безопасност за всички химични вещества и смеси, изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008г., приложение II на Регламент 1907/2006г. (REACH), изменено с Регламент №453/2010; Оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси; Оценка за безопасност на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 27.01.2014г.

Прилагат се: Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките, съдържаща: проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки; установяване на причините за регистрираните нарушения; предприемане на коригиращи действия и Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталацията, определена с Условие 2., с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия; Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали и горива при работата на инсталациите по Условие 2. За проверявания период са представени записи за извършени проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали-не са констатирани несъответствия.

За периода 05.11.2013г. до 02.07.2014г. не е извършвана промяна на мястото на съхранение на опасните спомагателни материали.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Емисии от точкови източници

Отпадъчните газове се изпускат организирано през 2 броя изпускащи устройства (комини) и 5 броя вентилационни изхода. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

I.Инсталация за производство топлоенергия

Едно изпускащо устройство (комин) К1с източник на отпадъчни газове-Котел тип ПКГ-6.5 и Котел тип ПКГ-4 (не е монтиран);

Едно изпускащо устройство (комин) К2 с източник на отпадъчни газове Маслогреен котел Geka.

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащи устройства К1 и К2 са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец септември 2013г. за всички изпускащи устройства. Не са констатирани несъответствия.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от периодична оценка на съответствието на измерените стойности от 10.09.2013г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Неорганизирани емисии

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Прилагат се: Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършена проверка и оценка на съответствието от 05.12.2013г. и на 05.06.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.3.Интензивно миришещи вещества

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са записи от извършени проверки от 05.12.2013г. и от 02.07.2014г. За проверявания период и в момента на проверката не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка, не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух-за проверявания период няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в следствие дейността на инсталацията.

Условие 9.5.Собствен мониторинг

За проверявания период е извършен определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух с честота на измерване веднъж на две години. Представен е в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) за 2013г.

Условие № 10. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

.Операторът експлоатира и поддържа „Система за обработка на отпадъчните води” (СООВ), включваща: механична решетка, резервоар за РН неутрализация и биологично стъпало (утаител и съоръжение за рециркулиране на утайка). Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение-разлика в нива преди и след решетката, рН, ниво на утайката, стойности, честота на мониторинга.

Прилагат се: Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение, Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. Представени са записи за контролираните параметри и за оценка на съответствието за периода 05.11.2013г. до 02.07.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток: пречистени производствени отпадъчни води (от Производствен корпус) и битово-фекални отпадъчни води (от Санитарно-битови помещения) в градска канализационна система на гр.Пловдив. Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в градска канализационна система на гр.Пловдив са с честота на измерване веднъж на шест месеца по показателите определени с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се: Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с  определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничение, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи мерки и инструкция за изчисляване/измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Представени са: Записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализационна система на гр. Пловдив за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 30.06.2014г.; Протоколи от изпитване за първо шестмесечие на 2014г.-не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са възниквали залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализация вследствие на аварийни ситуации.

Докладвани са непреките годишни емисиите на замърсителите в производствените моди за 2013г. в Европейски регистър на изпусканията и пренос на замърсителите (ЕРИПЗ), изразени като килограма за година.

Условие 10.2. Дъждовни води

Операторът зауства дъждовните води (от площадката) в в градска канализационна система на гр.Пловдив. Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг по с честота на измерване веднъж на шест месеца по показателите определени с условията на комплексното разрешително

Операторът прилага се Инструкция за изчисляване/измерване на количествата зауствани дъждовни води (от площадката). Представени са: Записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализационна система на гр. Пловдив за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 30.06.2014г.; Протоколи от изпитване за първо шестмесечие на 2014г.-не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са възниквали залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализация вследствие на аварийни ситуации.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Образуване на отпадъци

###### За периода 05.11.2013г. до 30.06.2014г. отпадъците образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с условията на комплексното разрешително.

###### Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията  включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието от 15.01.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2 (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Приемане на отпадъците

За периода 05.11.2013г. до 04.07.2014г. операторът не приемал за третиране отпадъци на площадката.

- Условие 11.3. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Съхранявани са единствено отпадъците на площадките, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки с оценка на съответствието от 05.12.2013г. и от 05.06.2014г.

Условие 11.4 (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Транспортиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране всички отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. Представени са: Разрешения, договори, идентификационни документи на фирмите, на които са предадени отпадъци за транспортиране.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени записи от извършени проверки от 05.12.2013г. и от 5.06.2014г.

Условие 11.5.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предавани за оползотворяване в т.ч.  рециклиране, са единствено отпадъците образувани от дейността на Дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на разрешителното изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от 05.12.2013г. и от 05.06.2014г.

Условие 11.6.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предавани са за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представени са записи от 05.12.2013г. и от 05.06.2014г.

Условие 11.7.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Контрол и измерване на отпадъците

###### Отпадъци образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Изготвени са и се прилагат: Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното.

Представени са: Записи за всеки образуван отпадък и предаден отпадък; Записи с оценка на съответствието за всеки отпадък за всеки месец и в годишен аспект за 2013г. от 15.01.2014г. и записи за всеки месец за всеки отпадък до 30.06.2014г.; Отчетни книги със записи за всеки отпадък.

Условие 11.8. (актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Анализи на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Документиране и докладване

Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2013г. в ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2013г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум

Условие 12.1.Емисии

Не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях).

Условие 12.2.Контрол и измерване

Операторът е изготвил и прилага: Инструкция за наблюдение на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи за оценка на съответствието от месец 07.05.2014г.

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на Наредба №54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Представени са Протоколи от изпитване от 22.04.2013г. за: дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)-не са констатирани несъответствия.

Условие 12.3.Документиране и докладване

Представени са Протоколи от изпитване от 22.04.2013г. за: дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)-не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са постъпвали жалби от живущи около производствената площадката на „Марицатек“ АД, гр.Пловдив.

Условие №13.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.Опазване на почвата

Изготвени са и се прилагат:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са записи за Инсталация за сярна киселина към „СООВ“ от 05.12.2013г. и от 05.06.2014г.-не са открити течове;

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвите/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните отпадъци. Записи до 21.03.2014г. -не са констатирани разливи от вещества/препарати които могат да замърсят почвата/подземните води.

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Условие 13.2.Опазване на подземни води

На производствената площадка е изграден и се експлоатира един тръбен кладенец. Честотата на мониторинга на подземни води е веднъж годишно и се осъществява съгласно условията в издаденото Разрешително за водовземане от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив и условията в комплексното разрешително. Представени са анализни протоколи от месец август 2013г. Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага: Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За проверявания период не са констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Условие №14.(актуализирано с Решение №119-Н0-И1-А1/2013г.) Предотвратяване и действия при аварии

Представени са: Вътрешен авариен план от 2013г., утвърден от Изпълнителния директор; Заповед от 25.11.2013г. за персонала отговорен за изпълнение на плана; Схема за оповестяване, Заповед от 24.10.2013г. за правила за проверка и експлоатация на техническите средства за първоначално гасене, пожароизвестителни системи; График за обучения на персонала отговорен за действия при бедствия и аварии; Протоколи от проведени обучения от 19.12.2013г. и 02.06.2013г.; Приемо-предавателен протокол от извършена проверка на пожароизвестителни инсталации и пожарогасители от 22.05.2014г. и 21.05.2014г.

Представена Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода от 01.11.2013г. За периода 05.11.2013г. до 04.07.2014г.-не са възниквали

аварийни ситуации.

Представена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и остойностени мерки за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. За проверявания период не са възниквали случаи на напосредствена заплаха за екологични щети и не са приченени екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Не са констатирани несъответствия. Изготвени са: Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес; Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси, Инструкция за документиране на действията, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително.

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. За проверявания период не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях- Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от проверката са, че операторът “МАРИЦАТЕК” АД, площадка гр. Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №119/2006г.

03.11.2014г.

гр.Пловдив