Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 14.11.2011 г. проверка  на  обект „Предприятие за месопреработка”, гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов” №180, на „Димитър Маджаров-2”ЕООД, гр. Пловдив.

На основание Заповед РД - 236 / 26.10.2011 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2011 год. на  14.11.2011 г. е извършена комплексна проверка на обект „Предприятие за месопреработка”, гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов” №180.

Ползвател на обекта е „Димитър Маджаров-2”ЕООД, гр. Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на екологичното законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност – производство на колбаси и други месни продукти и пакетирането им.

Проверени са:

- съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води

- склад и съдове за съхранение на измиващи препарати

- площадки за съхранение на отпадъци

- хладилни инсталации и климатични инсталация.

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1  Компонент „Въздух”

В обекта има инсталирани 26 броя хладилни инсталации и 1 бр. климатична инсталация.. Всички хладилни и климатична инсталации имат досиета за техническото състояние, съгласно приложение 3 към чл. 30 ал. 2 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006 год. на ЕС (ДВ бр. 3/2009 год.). Проверките за херметичност се извършват съгл. поставените в регламент 842/2006 г на ЕС срокове, съобразно количеството на хладилния агент в инсталацията.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/  - От дейността на обекта се формират битово- фекални и производствени отпадъчни води, които се заустват в градската канализационна мрежа на град Пловдив, съгласно договор между  „Димитър Маджаров-2”ЕООД, гр. Пловдив и „В и К” ЕООД, гр. Пловдив. Преди включване на отпадъчните води в градската канализационна мрежа те се пречистват в два последователни мазниноуловителя.

3.3.Фактор отпадъци –На площадката на обекта има определени места и осигурени съдове за съхранение на генерираните от дейността отпадъци в зависимост от вид,  състав и свойства. Площадката е оградена, охраняема, с изградена инфраструктура и покрита с бетон. При проверката е представен договор за поемане на задължения за оползотворяване на отпадъците от опаковки с дружество, притежаващо съответното разрешително. „Димитър Маджаров-2”ЕООД, гр. Пловдив е в процедура по изпълнение на изискванията на ЗУО.

3.4. По компонент  екологична отговорност - ЕТ „Димитър Маджаров-2”ЕООД, гр. Пловдив попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ (ДВ бр.43/29.04.2008г.), а именно т.3 и т.4 от Приложение 1 към чл.3, т.1 от горепосочения закон. Едноличния търговец не е включен в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по приложение 1 към чл.3 т.1от ЗОПОЕЩ. Няма изготвена собствена оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени такива, съгласно Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр.96/07.11.2008г.).

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се изготви собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба № 1 (ДВ бр.96/07.11.2008г.) и писмено да се уведоми РИОСВ-Пловдив в срок до 14.12.2011г.

- Да се подаде в МОСВ информация за включване в публичния регистър на операторите, съгл. чл. 4 и чл. 5 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение 1 към чл. 3 т. 1 от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Пловдив писмено в срок до 14.12.2011г.

- Да се актуализира фирмената програма за управление на отпадъците и да се представи в РИОСВ-Пловдив в срок до 16.12.2011г.

- Да се осигури достатъчно количество сяра съгл. изискванията на подзаконовите актове по прилагането на ЗУО и да се уведоми РИОСВ-Пловдив писмено в срок до 24.12.2011 год.

Отговорник по изпълнение на направените предписания е г-н Димитър Маджаров, управител на „Димитър Маджаров-2”ЕООД.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното  несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Директор на РИОСВ- Пловдив ...................................................

инж. Валя Атанасова